# 电力工程建设质量与安全控制探析

（国网四川会东县供电有限责仼公司四川凉山615200）

摘要：本文首先电力工程建设质量的影响因素进行了分析，然后指出如何提高工程的安全水平和质量管理，帮助施工企业能够更好地进行电力工程的建设。

关键词：电力工程；建设质量；安全控制；探析

引言：电力工程建设过程中，有很多因素会影响到工程的安全和质量，需要做好相关的防范工作和管理工作。而当前，还有一些工程在这些工作上有一定不足，必须要加强对工程的控制。

一、影响电力工程建设质量和安全的因素

1.1人为因素

人是电力工程建设的实施者，人员的素质将会对工程的建设质量和建设过程中的安全有着直接的影响[1]。很多因素都对人员的素质有着重要影响，包括人员的受教育水平、技术水平、经验、决策能力等，从道德上而言，还必须要保证人员具有足够的道德操守，从而在建设的过程中能够遵守安全要求，工作中富有责任心。

当前电力工程建设的工人存在着水平不足的问题，很多工人的受教育水平都比较低，文化水平一般都在初中左右，使得他们的在工作过程中很难对一些技术有比较透彻的了解。这就使得他们进行施工时，经常会有不符合要求的工作方式，不仅影响到工程的建设质量，同时也会制造很多危险。同时，素质比较低的工人在安全上的执行也存在一定的问题，使得电力工程的建设危险增加。

工程建设的管理人员也是重要的影响因素，对于电力工程而言，管理人员不仅需要了解管理方法，还需要具备一定的技术水平，充分结合工程的实际进行管理。但有一些管理人员存在责任心不足的问题，还有的管理人员由于专业还是缺乏，导致对电力工程的认识不足。

1.2施工设备因素

电力工程在建设时，会使用到很多不同的机械设备，包括一些吊装工具、操作设备等等，还有一些安全设备和测量设备。施工设备既是工程施工质量的保障，同时也保证着施工现场的安全[2]。对于高质量的电力工程，一方面需要施工设备具有良好的性能和质量，可以满足工程的施工要求，也需要施工人员能够娴熟的操作，并做好保养工作，充分发挥出施工设备的作用。当前，一线施工人员对施工设备的使用有一定的不熟练，其次也有一些施工现场在管理上存在问题，并没有做好维护等方面的工作，导致很多设备没有完全发挥出他们的性能。在一些施工现场，由于设备使用并不科学，给施工带来了巨大的安全隐患。

1.3施工材料因素

电力工程的施工材料包括线材、电缆等施工材料，安装各种设备和附属设施。材料对于工程质量影响是决定性的，而且并不受其他因素的影响。如果工程的材料性能或者质量不达标，或者使用不科学，就会导致工程的质量下降[3]。同时，电力工程的施工需要使用到大量的材料，因此材料管理工作也非常繁重，一旦有一种材料出现了问题，整个工程都会受到严重的影响。例如高压开关的断流能力不足，在切断故障短路电流时就很可能发生爆炸，导致事故扩大。

1.4环境因素

影响电力工程施工质量的环境因素很多，无论是社会环境还是自然环境，都会对工程质量带来不小的影响。比如工程施工需要当地对施工进行较好的配合，包括变电站选址、征地、线路施工涉及的路段等等，都和城市提供的社会环境有着非常重要的影响。并且，电力工程的建设也受到政治环境的支配，地区的政策会直接决定一项工程的施工方式和是否合理施工。最后，由于电力工程在室外建设，必须要考虑到防雷电、防噪声、电磁污染等等因素。

二、加强电力工程质量管理的措施

2.1加强对人员的培训和管理要求

人员素质的不足可以通过培训工作来弥补，培训除了要满足工人在技术上的要求，还需要向工人充分讲解相关的安全要求，无论是穿戴还是建设过程中的基本操作，避免由于工人的工作失误导致工程出现不足。其次，还需要加强现场管理，要对工人进行严格的要求，保证他们的工作符合安全要求。在每次施工之后，必须要进行相应的安全检查工作，并进行日常性的安全排查，施工现场的安全文明建设，减少施工过程中的不完全行为。

2.2强化施工的组织管理

电力工程的建设必须要严格遵守《电业安全工作规程》等国家规定，并且还需要遵守地方性的要求和规范，从而建立一套健全的安全管理标准，提高电力工程建设的标准化，保证施工安全[4]。对于施工过程中，存在的违章操作、违规指挥也必须要坚决杜绝，实现全方位、全过程的安全管理，充分保证施工现场的安全。

2.3对紧急情况做好演练

为了能够对紧急情况进行良好的对应，降低施工现场出现突发情况的损失，就需要建立专门的应急小组，对施工过程中存在的问题进行及时的分析，并根据施工现场的情况，分析施工事故可能发生的部位，建立好安全防护体系，对于专门区域要找专人负责，并确定应急设备。还需要根据相关的安全准备，进行应急预案演习，提高施工人员的应急能力。

三、提高安全管理水平措施

3.1构建合理的目标

在进行电力工程的施工质量控制时，需要对质量目标进行制定，然后根据目标的相关需求开展工作。在进行目标确定时，需要充分分析质量目标中还没有解决的问题，并针对电力需求进行电力工程施工目标的确定，重点控制工程施工质量的通病。在施工的过程中，需要将目标进行分解，把握目标实施过程中的中心环节，必须要以专业的质量控制之方法为中心，对工程建设展开控制，确保目标的实现。

3.2建立保证体系和质量控制规范

通过建立保证体系和质量控制规范能够保证工程的标准化，质量保证体系对工程施工中每一道工序进行要求，包括各项施工技术需要达到的标准、材料的标准、设备的标准等等，并建立质量控制制度，规定如何进行检查以及发现问题时的处理方法等等，确保工程的施工质量。

3.3提高材料和设备的管理

电力工程建设需要一定时间，在建设期间不免会遇见材料的波动，导致电力工程的造价受到很大的影响。为了避免这种情况出现，必须要对市场的动态信息进行有效的把握，并减少材料采购的中间环节，从而保证材料的采购成本和材料的质量。对于成品、半成品材料，不仅需要在施工现场进行试验检查，还需要检查材料的合格证书，检查材料的型号、性能、规格是否符合，并在施工现场合理的进行堆放，避免材料受到污染和损坏，减少材料的浪费[5]。

施工过程中需要使用到的机械要做好保养工作，需要针对机械的工作情况、性能等因素，制定合理的检修制度，及时对存在问题的机械进行调整和修复，避免机械带病工作，导致施工质量降低。在选择设备时，也需要和施工材料一样做好质量的检查，并保存好机械，避免接卸受损。

结束语：安全和质量是电力工程建设过程中的两个重要指标，为了在保证质量的情况下提高工程建设的安全，需要提高施工现场的人员素质，建立好质量管理制度和安全管理制度，做好材料和设备的选择，针对可能出现的问题做好准备，提高电力工程的建设水平。

参考文献：

[1]唐璐.电力建设工程安全监理工作探析[J].通讯世界，2014（23）：208-210.

[2]李春华.关于电力建设工程质量控制和安全管理探析[J].电子测试，2015（13）：157-158.

[3]吕亚雄.电力建设工程安全监理工作探析[J].中国电力教育，2012（06）：125-126.

[4]李世光，马洪旭，王瑞国.电力建设工程质量控制和安全管理探析[J].智能城市，2017，3（05）：192.

[5]范晓波.电力工程施工质量影响因素及其控制探析[J].通讯世界，2013（21）：43-44

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0163fc3265bf354432abf1bf.html