# 配电网自动化技术及其应用涂源镜

（国网江西省电力公司奉新县供电分公司江西省奉新县330700）

摘要：“智能电网”是一种现代化的电力供应系统，它能够对电力供应系统进行监控和保护，且拥有电力能量流和信息流，这种电力能量流和信息流都是双向的，为保障大系统的安全性和可靠性，要求配电网自动化具备全局可视化的能力和提前警示的能力。所以，在智能电网建设中，配电网自动化系统是一个基础性的系统，它能引导电网朝向又快又好的方向发展。

关键词：配电网；自动化技术；应用

1配电网自动化技术的简介及组成

1.1配电网自动化技术简介

随着我国电力工业技术的飞速发展，配电网自动化技术也越来越先进，近些年来，在许多工业技术发达的地区通过将计算机网络技术、通信技术、数据传输、控制技术以及现代电子技术紧密联合起来，对配电网进行全系统、全时段、全方位的监控、测量，当配电网出现故障时进行实时的上报和结果处理。在配电网中广泛应用自动化技术不仅可以大大提高居民的用电质量，而且可以极大的缩减电力企业风险管控的人力成本，最终保障了居民用电的经济性和安全性。

1.2配电网自动化技术的组成

配电网自动化技术组要由三个部分组成：配电管理系统、通信系统以及设备线路的自动化开关。这三个部分是连接整个配电网自动化技术的核心部分，也是决定配电网自动化技术是否能安全可靠运行的关键。

1.2.1配电管理系统

配电管理系统（DSM）在整个配电网自动化技术中相当于人类的大脑，对整个自动化技术起着决策、领导、监控的作用。这种自动化系统对整个配电过程进行实时的检测、控制和管理，在配电管理系统中又有多个子系统与主系统各司其中，分管着配电网中其他的功能。比如说，配电自动化子系统，管理着系统进行自动化配电；配电网分析系统，负责对配电网系统的运行数据进行实时分析；故障投诉管理，在数据异常时，就需要故障投诉管理系统将故障信息发送至指挥中心等等。正是由这一系列复杂的子系统紧密连接在一起构成了一套完整的配电管理系统，配电管理系统操作方式简单，可以同时允许横向和纵向的集成。

1.2.2通信系统

通信系统也是配电网自动化技术的一个重要组成部分，在配电网自动化技术中通信系统起着传递信息的作用。在配电网自动化技术中一般采用的通讯模式为双环形、主从结构的光纤通信模式。双环形结构的光纤通信模式既可以保证普通环形模式的优点不丧失，又能有效避免普通环形模式只要一环发生故障就会导致整个系统停止运行的弊端，同时又节省的光缆材料，整个通信系统一旦出现故障还有自动修复的功能，可以说同时兼具功能和效益。

1.2.3线路设备的自动化开关

线路设备的自动化开关一般需要选取馈线自动化的控制终端来组成，馈线自动化控制终端兼具监测和控制的功能，馈线自动化控制终端获取到电动化系统数据之后经由通信系统传递到配电管理系统，然后在通过配电管理系统将控制指令发送到自动化控制终端，执行相关命令。馈线自动化控制终端能够自动检测开关的磨损程度，将终端情况及时反馈到配电管理系统，进而缩小馈线终端的检修时间和空间。

2配电网自动化的建设要注意的事项

2.1配电网的可靠性

配电网自动化改造首先要做到供电的可靠性。确保用户能够随时使用电能，满足用户用电的需求可以从以下几个方面来做。①很具用电客户的实际需要出发，保证能够供应其所需要的电能。②提高配电网输电能力，随着经济快速发展我国对电能的使用量正在逐年增加，塔高配电网输电能力，可以有效保证配电网稳定运行的状态。③提高配电网设备的可靠性和技术的先进性，从而完善配电网自动化的程度，对配电网发生故障的判断能力。

2.2配电网自动监控与调控

配电网自动化的明显特点就是其具有非常高的自动化，比如说：配电网的监控可以实现自动化，配电网故障检查也可以通过一定的传感器与软件实现自动化故障检查并做出正确性的判断。

2.3配电网自动化应用软件

在选择应用软件时应该考虑的条件有：应用软件要具有一定的开放性；能够做到对操作品平台的兼容性；还要支持目前比较主流的各种数据库。配电网自动化应用软件通过各种传感器、硬件设备观测的数据进行计算分析，从而可实现负载自动化控制、远程控制；远程抄表等各种功能。

2.4配电网自动化工程的建设

配电网自动化工程要有计划、分期的施工建设。因为配电网自动化工程是一个相当复杂的工程项目，工程建设对技术要求性比较高。可以先进行配电网基础设施的建设，如果基础性设施建设完成后，再建设通讯系统和计算机网络的建设，这样可以有效的控制配电网自动化建设的风险，供电企业的资金可以分批投入，这样大大降低了供电企业面临资金紧张的问题。

2.5配电网自动化方案

配电网自动化方案是整个工程建设的核心，在进行配电网自动化方案研究确定时，应该结合国外先进的思想、工程的具体环境等，从而提升配电网自动化方案的水准。

3实现配电网自动化应用的措施

3.1加大投入及科普宣传，提高对配电网自动化的重视和认识程度

要想实现配电网自动化的全面应用，首先要提高国家和人们对其的重视和认识程度。国家要加大投入力度，提供相应的知识技术培训机会，为我国的配电网自动化建设提供先进的设备及技术人才。我国电力企业及单位应增加对配电网自动化知识内容的科普宣传，通过举行相关的辩论、讲座等交流活动，提高电力工作人员的专业知识和技能，使其对我国配电网自动化建设的现状、意义及作用有正确的认识，还可以利用宣传活动，让更多的人知道和认识配电网自动化技术并参与到其建设中来。

3.2针对我国的具体实际情况进行功能设计和设备的选择

我国配电网自动化在功能设计和设备选择上的不足，是因为对我国的实际情况没有正确的认识和分析。因此，需要系统全面的掌握和分析我国的具体情况、现今电力系统设置模式及发展现状。通过了解我国近几年的用电情况、用电高峰期及主要次要用电地区，加强对配电网自动化应用的规划，根据不同用电地区和用电单位的特点因地制宜，进行合理的平衡调控和用电线路及网络的设计，并选择与我国实际情况相符合，适合我国电力系统发展的先进设备，调动和调配相关人员，充分发挥专业人才的知识技能，促进我国配电网自动化的建设。

3.3增加硬件设施建设，加强管理平台的建设，解决设计中的难点

首先，需要增加技术开发，开拓并采用多种通讯方式来提高信息通道的传输能力，为配电网自动化建设提供渠道条件。其次，加强对配电网自动化硬件设备的投入，及时更新和维护，使其都能够更好地适应和满足配电网自动化技术应用的要求。再次，不能忽视对软件平台的管理和调控，要让软件平台与硬件设备相配合，共同推进配电网自动化技术的应用。

4结语

配电网自动化应用有关问题的处理需要进行多方面的分析和考虑。在我国，配电网自动化领域存在较大的不足，这就要求有关电力企业能在这方面进行改善，增强配电网自动化技术的科学应用，保证人们正常的生产和生活的进行。

参考文献：

[1]吴荣嘉.配电网自动化的关键技术探究[J].电子测试,2013,(19):172-173+201.

[2]寇世磊.配电网自动化技术研究与应用[J].现代物业(上旬刊),2013,12(02):75-76.

[3]安建锋,陶涛.浅析配电网自动化技术[J].科技创新与应用,2014,(02):136.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01808ef7749a53d4d2e12187.html