# 钢衬钢筋混凝土岔管三维有限元分析

### 论文摘要

近年来,我国水电事业蓬勃发展,压力高尺寸大的岔管的应用和研究也成为了设计的关键,在以往引水式电站设计中,岔管大都采用钢岔管,从设计观点看,将会带来一系列的问题,特别是承受外水压力的情况下。另外,由于钢衬钢筋混凝土岔管结构受力复杂,尚不完全了解其工作性态,常规的结构力学方法进行设计,不能充分考虑钢衬和衬砌的联合工作特性。用有限元分析软件,提出符合实际工程的有限元计算模型,是本文主要研究的内容之一。本文综合了国内外研究钢衬钢筋混凝土岔管的文献和资料,综合评述了岔管结构国内外发展的现状,阐明了本文研究的意义,介绍了钢衬钢筋混凝土岔管的结构设计理论。简要的介绍了有限元数值分析的理论和方法,结合钢衬钢筋混凝土岔管的受力特点,运用通用有限元计算软件ANSYS,构建钢衬、混凝土衬砌、周围岩体等材料的计算模型以及模拟方法。结合某电站钢衬钢筋混凝土岔管的工程实例,对其在不同工况下钢衬、周围岩体的应力应变和位移分布规律,混凝土开裂等进行了三维有限元分析,通过分析得到一些有益的结论,为完善埋藏式钢衬钢筋混凝土岔管结构的设计提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 岔管概述

- 1.3 国内外发展概况

- 1.4 问题的提出

- 第二章 工程概况

- 2.1 工程等级与建筑物级别

- 2.2 气象资料

- 2.3 压力管道岔管段工程介绍

- 2.4 压力管道岔管段地质概况

- 第三章 三维有限元模型

- 3.1 ANSYS简介

- 3.2 材料的本构模型

- 3.3 混凝土开裂在ANSYS中的模拟

- 3.4 计算模型的选取

- 3.5 边界条件

- 3.6 钢衬和混凝土材料参数

- 3.7 岩体参数

- 第四章 岔管钢衬和混凝土联合受力计算分析

- 4.1 荷载施加

- 4.2 计算工况

- 4.3 有限元网格划分

- 4.4 条件一（阀门关闭时间10 秒）

- 4.5 条件二（阀门关闭时间6 秒）

- 4.6 条件二各工况比较分析

- 第五章 结论与展望

- 5.1 本文的主要结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钢岔管群整体有限元应力分析[J]. 人民黄河 2019(S2)

- [2].抽水蓄能电站钢岔管水压试验技术[J]. 水电与抽水蓄能 2019(06)

- [3].基于不同围岩特性的月牙肋钢岔管联合承载研究[J]. 水力发电 2020(04)

- [4].基于CATIA的平底三梁钢岔管辅助设计系统开发与应用[J]. 中国农村水利水电 2020(05)

- [5].新疆克拉玛依市供水系统工程高压岔管群体型结构整体受力计算三维有限元优化分析[J]. 水电能源科学 2020(08)

- [6].丰宁抽水蓄能电站埋藏式钢岔管水压试验技术研究[J]. 水电与新能源 2020(10)

- [7].钢岔管水压试验应力检测[J]. 四川建材 2019(11)

- [8].某水电站高压钢岔管三维有限元计算[J]. 水科学与工程技术 2017(01)

- [9].月牙肋钢岔管快速优选分叉角[J]. 水利科技与经济 2017(04)

- [10].新疆某电站卜型钢岔管三维有限元优化分析[J]. 广西水利水电 2017(02)

- [11].中国能建广西院设计的第一个大型无梁钢岔管顺利通过水压试验[J]. 红水河 2017(03)

- [12].水电站月牙肋钢岔管研究进展综述[J]. 水利学报 2017(08)

- [13].超声波消应法在大型岔管施工中的应用[J]. 东北水利水电 2017(10)

- [14].某水电站钢岔管ANSYS有限元分析[J]. 中国水运(下半月) 2016(08)

- [15].盖下坝水电站月牙肋钢岔管设计[J]. 东北水利水电 2015(10)

- [16].大型钢岔管现场制造安装施工技术[J]. 水利技术监督 2013(06)

- [17].复杂条件下800兆帕钢岔管吊装技经分析[J]. 中国电力企业管理 2020(21)

- [18].水电站钢岔管消应处理方法研究[J]. 工程技术研究 2019(23)

- [19].浅谈水电站钢岔管消应处理方法[J]. 陕西水利 2019(12)

- [20].小管径厚管壁锥岔管现场制作工艺[J]. 水利科技 2020(03)

- [21].水电站钢岔管的振动时效工艺技术[J]. 焊接技术 2016(06)

- [22].大型地下岔管开挖过程中喷锚支护措施优化研究[J]. 云南水力发电 2016(03)

- [23].水电站压力钢岔管在三维设计中的应用[J]. 水利科技与经济 2015(01)

- [24].钢岔管三维有限元应力计算影响因素敏感性分析[J]. 水利规划与设计 2015(03)

- [25].龙背湾水电站月牙肋钢岔管优化设计[J]. 水电与新能源 2015(11)

- [26].大型钢岔管洞外拼装及水压试验施工技术研究[J]. 安装 2015(10)

- [27].呼和浩特抽水蓄能电站工程高压钢岔管关键技术研究[J]. 中国三峡 2013(12)

- [28].一种新型水平底钢岔管设计理论的研究与应用[J]. 水利学报 2014(01)

- [29].对月牙肋钢岔管有限元计算的分析与建议[J]. 水利水电工程设计 2014(04)

- [30].大型钢岔管现场原位水压试验[J]. 中国科技信息 2013(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/01d1e3e8b4a56d56458a32cc.html