# 大港油田电网可靠性评估

### 论文摘要

供电系统可靠性,是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,是供电系统的质量和管理水平的综合体现。大港油田电网的主要功能是向油田用户连续提供高质量的电能。在油田生产中的地位非常重要,油田对供电的可靠性要求也愈来愈高。本文研究的主要内容是对油田电网现状进行可靠性分析,并研究了提高电网处理故障能力和缩短故障停电时间的网络结构优化,达到提高油田电网供电可靠性的目的;同时从电力系统的充裕度和安全度两个方面来研究油田电网的发展方向。在本文的研究中选择了解析法作为供电可靠性指标计算的数学模型。在计算故障潮流后,进行节点电压和线路容量约束的判断,并选择合理的负荷削减方式,进而形成可靠性指标。在此基础上,对大港油田目前网络和规划网络进行了潮流、可靠性计算和敏感度分析,同时针对原规划网北部网络结构及其薄弱环节,提出了改进措施,并对改进方案进行了可靠性计算。通过对电网的多个优化方案的分析评估,论述了油田电网的结构优化和发展方向,确定提高电网可靠性指标应投入的资金和达到的效果,提出了分期实施的建议。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 大港油田电网可靠性分析的必要性

- 1.2 配电系统可靠性研究的发展现状

- 1.3 电网可靠性准则的选择

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 供电可靠性评估的模型和算法

- 2.1 油田电网典型接线方式的可靠性分析

- 2.2 数学模型和算法

- 第三章 油田电网现状可靠性评估

- 3.1 计算条件和可靠性参数的选择

- 3.2 油田北部电网的供电可靠性

- 3.3 油田南部电网的供电可靠性

- 3.4 小结

- 第四章 油田电网规划可靠性评估

- 4.1 大港油田矿区“十五期间”供电系统改造专项规划

- 4.2 油田北部电网规划的供电可靠性

- 4.3 油田南部电网规划的供电可靠性

- 第五章 油田供电可靠性的敏感度分析

- 5.1 敏感度分析概况

- 5.2 线路敏感度分析

- 5.3 断路器敏感度分析

- 5.4 小结

- 第六章 供电可靠性与经济性的协调研究

- 6.1 规划网络的工程量及调整投资

- 6.2 规划网络的调整

- 6.3 经济效益分析

- 第七章 结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].油田电网现场作业视频安全管控研究[J]. 上海电气技术 2019(04)

- [2].油田电网变电运行中常见故障分析和处理[J]. 电气时代 2020(04)

- [3].油田电网的信息化建设[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(09)

- [4].油田电网降损及变压器故障处理的主要措施[J]. 科技与企业 2015(19)

- [5].油田电网新技术的应用[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [6].提高油田电网运行可靠性的探讨[J]. 科技资讯 2019(27)

- [7].浅析异常天气对油田电网的影响[J]. 科技与企业 2013(07)

- [8].节能型配电变压器在油田电网的节能效果分析[J]. 电气时代 2008(03)

- [9].智能变电站技术在油田电网的应用[J]. 化工管理 2019(19)

- [10].分布式伴生气发电对油田电网的影响[J]. 电工技术 2013(05)

- [11].浅谈油田电网无人值守变电站的管理[J]. 科技广场 2012(06)

- [12].海上油田电网多维性能监测与动态评估技术[J]. 电气应用 2016(20)

- [13].油田电网中提高线路安全运行措施的分析[J]. 仪器仪表用户 2017(06)

- [14].油田电网变电运行安全技术探讨[J]. 科技与企业 2013(12)

- [15].油田电网消弧线圈运行状况及优化方案[J]. 油气田地面工程 2009(12)

- [16].关于油田电网中提高线路安全运行的策略探讨[J]. 化工管理 2018(35)

- [17].油田电网110kV及以下电力线路设计研究[J]. 电气时代 2019(07)

- [18].论“智能电网”在油田的应用[J]. 科技风 2013(04)

- [19].大庆油田电网变压器抗短路能力分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(09)

- [20].光纤纵差保护在河南油田电网中的应用[J]. 电气应用 2010(14)

- [21].数字化模式下的油田电网调度管理[J]. 化工管理 2019(27)

- [22].对转变油田电网发展方式提高发展质量的探讨[J]. 科技与企业 2012(08)

- [23].油田电网谐波分析与对策研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(05)

- [24].电力电容器在油田电网中的应用[J]. 油气田地面工程 2010(03)

- [25].油田电网主变压器状态检修的可行性分析及对策[J]. 科技与企业 2012(24)

- [26].油田电网滤波及动态无功补偿的可行性分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(14)

- [27].油田电网改造中设备选用和新技术应用[J]. 电气应用 2012(11)

- [28].中性点谐振接地在油田电网中的应用[J]. 电气应用 2008(02)

- [29].滤波装置在辽河油田电网中的应用实践[J]. 石油和化工设备 2012(09)

- [30].浅谈6kV电力电缆工程的施工[J]. 黑龙江科技信息 2008(25)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/023f286cab1413a402791fc3.html