# 可注射性a-磷酸三钙复合人工骨的成骨性能及生物力学研究

### 论文摘要

研究背景骨折、骨肿瘤、老年性骨质疏松和人工关节的翻修等是骨科的常见病和多发病，这些疾病在治疗过程中，常常因骨质缺损，而要进行骨移植修复。随着现代人口老化，骨移植的病例将越来越常见。骨移植是仅次于输血的第二大移植组织。自体骨移植目前依然被认为是植骨的“金标准”，因为它具备了理想骨移植的三大要素即1)骨引导基质；2)骨干细胞；3)骨诱导生长因子。但自体骨移植也有其不足，首先是增加了病人手术痛苦和手术时间，术后感染、疼痛、局部出血和神经损伤等问题，其次是骨块来源有限。对于这些情况，目前临床上主要应用同种异体骨和异种异体骨。这两种移植骨除了存在免疫排斥问题外，同时存在传染疾病的潜在风险。针对自体骨和异体骨存在的种种问题，人们对人工骨的研究热情与日俱增。人工骨不仅来源广，存储方便，无需骨库，可根据需要改变结构和力学性能，并可根据骨缺损形态进行塑形。它能原位固化，这为开展微创外科治疗提供了良好的途径。目前在临床上应用较多的是硫酸钙和磷酸钙类人工骨。硫酸钙用于填充骨缺损由来已久，硫酸钙具有良好的生物相容性，但缺点是吸收较快和支撑强度低，与骨生长不同步，不利于大块骨缺损的修复。磷酸钙作为一种骨的修复材料，在临床上以应用了100多年。1986年，Brown和Chow第一个研制出了一种新型可原位固化的磷酸钙人工骨，这个发现将磷酸钙作为替代骨推向了一个新时代。通过不同钙磷化合物的配比，可以制备出不同部位需要的可进行调控降解的人工骨产品。由于可注射性人工骨的终产物具有较大的表面积，因此比传统的磷酸钙产品具有更好的可降解性。但是，目前临床上所应用的可注射性磷酸钙人工骨仍有一定的缺陷，主要问题表现在人工骨的凝固时间、机械强度、临床操作、体内抗崩解性、降解后剩余产物的成分等方面尚不能达到理想的人工骨所要求的各种应用条件。磷酸钙在体内的降解吸收速度较慢，不利于新骨长入；而硫酸钙的降解吸收则比新骨的生长速度还要快，也不利于新骨的形成。所以，磷酸钙／硫酸钙复合人工骨用于骨缺损的填充修复，可互为补充，硫酸钙的早期降解吸收后在复合人工骨中留下的孔隙，为新骨的生长提供了良好的条件。研究目的本研究通过对可注射性α-磷酸三钙（α-TCP）和α-磷酸三钙加20％硫酸钙（α-TCP+CSH）两种材料的成分、理化性状、成骨性能和与骨结合的情况，并用新的生物力学方法对其进行评价。同时对加入硅后的骨结合能力进行比较性研究，对材料进行一些改良提供基础。材料与方法1．可注射性磷酸钙人工骨的制备α-磷酸三钙人工骨的制备α-磷酸三钙人工骨主要采用高温煅烧的方法制备，固相成分按2：1的比例将分析纯的无水磷酸氢钙和分析纯的碳酸钙机械混合15分钟，在1300℃加热12小时，淬火，碾成粉状，颗粒大小(D0.5)为7μm。材料的鉴定采用X光衍射图分析（XRD）。混合时用2.5％的磷酸氢二钠（Nα2HPO4）按液粉比0.32mLg-1和0.34mLg-1比较选择备用。α-磷酸三钙+20％重量的硫酸钙将α-磷酸三钙与20％半水硫酸钙混合后用2.5％的磷酸氢二钠（Nα2HPO4）按液粉比0.34mLg-1和0.36mLg-1混合选择，或与1％硅混合备用。2．可注射性α-TCP和α-TCP+CαS人工骨凝固时间的测定采用Gillmore双针法测定两种人工骨的初凝时间与终凝时间。将测试分为三组，分别测定α-磷酸三钙和α-磷酸三钙加20％半水硫酸钙两种材料在温度21℃时，湿度50％和100％以及温度37℃时，湿度100％时的初凝和终凝时间，每组分别测试9个样本。3．可注射性磷酸钙人工骨抗压强度的测定材料在模具内制成直径4mm，高8mm的样本，在恒温箱内放置1周后，将人工骨终产物从模具中取出，并固定在压缩机上，用直径2cm的球形压头以1mm／s的速度，下压至模块碎裂。力与位移曲线可计算出最大压缩力及刚度。4．可注射性磷酸钙人工骨终产物成分的测定将抗压强度的测定完成后的人工骨研磨，并采用X光衍射的方法获得图谱和相关数据，并与各物质的标准图谱相对照，确定产物的成分。5．骨采集盒内成骨和骨结合情况研究在双侧下肢的胫骨近端植入骨采集盒。骨采集盒是一个7mm高，直径6mm的钛制空心圆柱体，外表面有螺纹，因此能旋入骨内，底部表面对应位置有两个开口。圆柱体内有一活动内芯，在内芯底部有一个1×1×5mm的沟槽，这个沟槽与圆柱体底部表面的开口方向一致，这样就能为组织长入提供了一个贯穿整个采集盒的连续性通道。取出内芯，即可完整的取出沟槽内长入的组织。骨采集盒可在该兔体内重复使用进行骨组织学研究。实验用兔6只，在双侧下肢的胫骨近端植入骨采集盒。将材料按比例混合，按随机的原则，在一侧下肢的骨采集盒的沟槽内放入α-TCP（injectαble bone substitute，IBS-1）或α-TCP+20％CαS（IBS-2）材料，对侧肢体的骨采集盒不放置任何材料，作为空白对照。术后3w和6w取出标本，所获标本脱钙后，HE和TRAP染色，观察材料传导骨的生长过程。用图像分析系统测量新骨的生成量和残余材料的面积。6．含硅磷酸钙人工骨的组织学研究6只成年兔双侧胫骨近端植入骨采集盒，将含1％重量硅的可注射性α磷酸三钙放入一侧骨采集盒内，并以单纯的α磷酸三钙人工骨放入另一侧作为对照。术后1，2，3周取出骨采集盒内的组织，通过HE，Goldner，TRAP染色，进行光镜观察和组织学测量。7．修复鼠骨缺损的生物力学及组织学研究动物模型的制作实验动物为Sprαgue-Dαwley鼠共45只，用直径为3毫米的圆形空心钻，分别于同侧股骨远端髁部和胫骨近端髁部钻出4毫米深的圆形骨缺损。将混合后的IBS-1和IBS-2分别灌入1毫升注射器内，注入缺损底部。用直径4毫米的硅胶盖盖住缺损口，“U”形钉固定。根据取材时间，共分为六组，即1、4、7、21、42和84天。空白对照组重复同样手术过程，但不植入任何材料。8．压痕实验标本取出后六小时内完成测试。将填充材料的骨缺损口水平放置在INSTRON 8511力学测试机上，机上装有2毫米直径的金属杆，放置在缺损口的中央上方，以1mm min-1速度下移。记录以力学测试机上起始数据为：0.094N时的相应下压位移为零起始点；以每下压0.3mm时的相应力学数据为一记录点；以下压达2.5mm时的相应力学数据为最终测量数据，每样本为8个数据；电脑记录压力变化，以相同方法测试空白对照组和正常松质骨的压力值。并将相关的数据进行统计学分析，比较不同材料之间及同一材料不同时间点之间在应力的比较上是否存在差异；并将相关数据与空白组及正常松质骨组之间进行比较及统计学分析。9．组织学观察7、21、42和84天的标本取材后进行组织学检查，经脱钙，制片，H&E染色。观察比较各组间新骨的成骨和材料的残余情况。扫描电镜（SEM）测试，标本取出后经脱钙、树脂包埋、切片、喷金，日本JEOL-6400扫描电镜（SEM，瑞典隆德大学）进行观察，用扫描电镜对材料与骨的生长、降解情况进行观察。研究结果1．经XRD分析证实两种可注射性人工骨IBS-1和IBS-2的终产物分别为α-TCP和α-TCP+20％CSH。2．Gillmore双针法测得IBS-1和IBS-2初凝时间和终凝时间均受温度和湿度影响。温度越低，凝固时间越长；湿度越大，凝固时间越长。IBS-2在相同条件下，初凝和终凝时间均较IBS-1缩短。在温度37℃，湿度100％时，IBS-1的初凝和终凝时间平均分别为34和53分钟，IBS-2的初凝和终凝时间平均分别为22和44分钟。3．可注射性人工骨的终产物抗压强度，IBS-1平均为33.8（范围23.5～43.2）Mpα，而IBS-2的抗压强度平均为22.5（范围20.2～26.5）Mpα。4．骨采集盒内IBS-1和IBS-2两种材料，术后3周和6周的两组中，均有新骨形成，材料与新生骨间紧密连接，无纤维组织间隔，未见明显的炎症反应。新生骨内可见成骨细胞和破骨细胞，两种材料和对照组间的新生骨量无显著性差异。两种材料之间及两个时间段间的降解率亦无差异。含1％重量硅的可注射性α磷酸三钙中，实验组和对照组材料均逐渐降解并与新生骨组织结合紧密，未见到异常的巨噬细胞，淋巴细胞和浆细胞，实验组与对照组相比破骨细胞数目增加，成骨细胞活性提高，覆盖在材料表面的新骨增多。5．修复鼠骨缺损的生物力学及组织学研究取材时，切口未见感染，硅胶盖固定牢靠，未见脱落。7天时，空白组内仅有血块充填，在材料组中，IBS-1材料中可见血细胞部分渗透到材料中，缺损内材料部分呈碎块状，IBS-2未见有血细胞渗透，材料大多完整。21天时，新生骨均见有和两种材料的整合，42天时，新生骨逐渐成熟，在材料填充的缺损口覆盖一层骨组织。84天，覆盖缺损口的骨层较42天时增厚，新生骨占据了缺损处的大部，并包裹着散在的残余材料。IBS-2的残余材料的量较IBS-1为少。扫描电镜观察显示两种材料与骨均形成紧密结合，新生骨呈不规则形向材料内生长。6．压痕实验空白对照组，术后1、4和7天均无压力负荷，21天后在测试杆初始位移阶段，出现一个20牛顿的压力，但随着位移的继续，压力急剧减少。在填充材料的组中，两种材料IBS-1和IBS-2，其1和4天组与正常松质骨的压力值无显著性差异。7天后各组两种材料的局部抗压强度均大于松质骨。研究结论本研究中的可注射性IBS-1和IBS-2均具有易注射、生物相容性良好、骨传导作用明显、体内易于降解和吸收、骨组织内成骨作用明显等特征，7天后两种材料的抗压强度均大于松质骨，是一种良好的骨替代物。IBS-2具有更短的凝固时间、更强的成骨作用和更快的材料降解速率。α-TCP+1％硅较单纯IBS-1更有利于新骨的形成和材料的降解。自行设计的生物力学评价方法-压痕实验显示IBS-1和IBS-2在体内一周后均具有较强的抗压强度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第一章 可注射性磷酸钙／硫酸钙人工骨的制备及其理化性能测试

- 1 目的

- 2 材料方法

- 3 结果

- 4 讨论

- 5 参考文献

- 第二章 可注射性人工骨在骨采集盒内的组织学研究

- 第一节 可注射性人工骨在骨采集盒内的组织学研究

- 1 材料方法

- 2 结果

- 3 讨论

- 4 参考文献

- 第二节 可注射性α-磷酸三钙及复合硅人工骨的成骨作用观察

- 1 材料方法

- 2 结果

- 3 讨论

- 4 参考文献

- 第三章 可注射性人工骨修复鼠骨缺损的生物力学及组织学研究

- 1 材料方法

- 2 结果

- 3 讨论

- 4 结论

- 5 参考文献

- 全文图片及说明

- 综述1

- 综述2

- 中英文缩略词对照表

- 在读期间发表的论文

- 统计学审稿证明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].可注射性磷酸钙骨水泥对兔腱骨愈合的促进效果分析[J]. 中国现代药物应用 2017(18)

- [2].可注射性水凝胶的研究概述[J]. 当代医药论丛 2014(08)

- [3].可注射性硫酸钙椎体成形结合椎弓根内固定治疗胸腰椎骨折[J]. 江西医药 2011(05)

- [4].可注射性生物复合材料修复老年膝关节软骨损伤的应用分析[J]. 实用药物与临床 2017(03)

- [5].可注射性纳米材料与兔成骨细胞的生物相容性[J]. 中国临床医学 2013(03)

- [6].可注射性纳米羟基磷灰石、壳聚糖复合材料修复骨缺损的实验研究[J]. 中国临床解剖学杂志 2009(06)

- [7].可注射性荧光水凝胶用于抗癌蛋白质药物控制释放的综合实验设计[J]. 教育教学论坛 2014(08)

- [8].可注射性磷酸钙骨水泥修复下颌阻生第三磨牙微创拔除后牙槽骨缺损[J]. 四川生理科学杂志 2014(03)

- [9].自制可注射性明胶基止血剂在超声造影引导治疗肝创伤的实验研究[J]. 南方医科大学学报 2012(09)

- [10].可注射性磷酸钙骨水泥对骨质疏松椎体压缩骨折的生物力学研究[J]. 中国中医骨伤科杂志 2015(10)

- [11].新型可注射性nHA/CS骨修复材料修复兔股骨髁骨缺损的X线评估[J]. 中国矫形外科杂志 2011(17)

- [12].新型可注射性人工髓核的生物力学测试[J]. 中国脊柱脊髓杂志 2009(05)

- [13].可注射性nHA/CS-BMSCs复合物修复兔股骨缺损的实验研究[J]. 中国临床解剖学杂志 2010(04)

- [14].可注射性含BMP生物骨替代物经皮椎体成形术治疗老年骨质疏松性胸腰段脊柱压缩性骨折的临床评价[J]. 中国当代医药 2012(13)

- [15].可注射性壳聚糖基温敏性凝胶的制备及其生物相容性[J]. 吉林农业大学学报 2011(05)

- [16].可注射性异体植骨治疗股骨粗隆间骨折的骨缺损(英文)[J]. 中国矫形外科杂志 2013(20)

- [17].新型可注射性磷酸钙骨水泥在皮质骨内的降解和成骨作用[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(21)

- [18].可注射性乙二醇壳聚糖/双醛功能化聚乙二醇水凝胶的细胞相容性[J]. 中国组织工程研究 2019(02)

- [19].可注射性软骨细胞支架材料的研究进展[J]. 中国临床医学 2009(06)

- [20].可注射性纳米羟基磷灰石/壳聚糖复合支架与骨髓间充质干细胞、骨形态发生蛋白2修复骨缺损的体外实验[J]. 中国组织工程研究 2018(02)

- [21].40例胸腰椎段脊柱骨折的临床治疗与分析[J]. 中国医药指南 2013(03)

- [22].可注射性壳聚糖/β-甘油磷酸钠凝胶负载富含血小板血浆和骨髓基质干细胞促进牙周再生的研究[J]. 实用口腔医学杂志 2013(04)

- [23].可注射型骨修复材料[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2010(34)

- [24].可注射镁合金/硫酸钙成骨复合材料的制备及性能研究[J]. 口腔颌面修复学杂志 2014(06)

- [25].自制可注射性明胶基止血剂治疗实验犬肝创伤的有效性[J]. 中国医学科学院学报 2012(04)

- [26].可注射性壳聚糖/β-甘油磷酸二钠凝胶复合同种异体软骨细胞修复兔膝关节软骨缺损及威灵仙的干预效应[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2010(16)

- [27].80例胸腰椎段脊柱骨折的临床治疗与分析[J]. 中国实用医药 2012(21)

- [28].80例胸腰椎段脊柱骨折的临床治疗与分析[J]. 中国现代药物应用 2012(12)

- [29].纳米羟基磷灰石/硫酸钙复合人工骨顺铂缓释系统注射液的制备与研究[J]. 检验医学与临床 2015(01)

- [30].壳聚糖/β-磷酸三钙/重组人骨形态发生蛋白2可注射性复合体修复兔下颌骨缺损[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(51)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/02b3a3ccd36ecfe07932fd32.html