# 10KV配电设计出现电能耗损的原因和解决对策郭毅明

广州新研电力设计有限公司511340

摘要：本篇内容主要对10KV配电规划阶段发生电能消耗的原因以及相关节能增效举措进行了一些研究探讨，包括对技术水平和管理等原因的探讨以及正确、适宜地选取变压器装置等举措的探讨。

关键词：配电设计；原因；举措；电能消耗；研究

一、关于在10KV配电规划阶段发生电能消耗的原因的研究

（一）第一个原因就是配电规划的技术能力不高，当下发展阶段的国内的电能领域已经取得了非常显著的进步，并且还在不断地高速发展着，电能领域的相关技术也因此取得了非常大的提高，但是在配电规划环节却依然存在着许多挑战，包括因为技术问题所造成的电能在实际运用期间发生消耗的现象，进而也导致了电力相关资源出现很大程度的不必要的浪费问题，比如对于所选取的输送电力的线路而言，因为相关专业技术职工的条件限制，重点选取了输送电能线路的规格不大的线，此种规格的输送电能线路在长时间的使用后是非常容易发生老化现象的，进而造成输送电能过程出现浪费的现象。并且，在能源消耗量大的变压器装置方面，这种输送电能的线路还非常容易产生损伤，所以也会造成10kV配电期间发生电能消耗的现象。

（二）第二个原因就是对10kV配电规划阶段的管理缺位。因为当下阶段的电能相关部门对输送电力的管理水平和预防管护水平不高，所以就对10kV配电规划产生了极其不利的消极作用。比如在10kV配电规划过程中往往会出现由于变电站内部电力仪表未进行及时检测更换而造成电能消耗具体数值发生缺少的现象，或是在电能的供销环节未实施全面准确地监管工作，这些都导致电力消耗的负荷指标在持续上升，进而也导致了电能资源发生浪费的现象。对于上述10kV配电规划阶段管理工作不到位的相关问题而言，其实就是导致电力资源出现损耗的关键原因。

（三）第三个原因就是偷电问题未取得明显的管控成效。在当下阶段的电力实际使用过程中，依然会发生许多进行电力偷取的现象，这不只是导致了电力资源的严重消耗，同时也不符合国内关于电力正确使用的诸多法律法规。比如在实际使用电力期间，个别群体采用动力互绕的方法来实施接线，这就导致输送电能的线路产生了开路或是短路的不良现象，进而导致出现了电能资源严重损耗的现象，对电能公司的利润收益等诸多方面均产生了比较大的消极作用。

二、关于10kV配电规划阶段进行节能增效的一些举措

（一）在配电规划期间应该正确适宜地选取变压器装置，对于10kV配电规划阶段的实际运行而言，变压器装置对调控电力资源来说是一个极其关键的装置，所以，在针对节约电力的具体规划期间就应该客观准确地选取变压器装置，进而确保10kV配电可以高质量地达到节约电力的任务要求。所以，相关负责规划的职工应该对变压器装置的选取开展全面、准确、多角度地研究探讨工作，关键研究变压器装置的容量指标、数量指标和规格型号等是不是适宜，更大程度地减少输送电力过程中的空载消耗程度，进而实现降低能源消耗的任务要求。比如对于S13节能变压器装置而言，关键是要切实减少变压器装置在传送电力期间出现的噪音现象，并且更好地避免产生空载消耗和空载电流等现象，以此来切实强化线路的短路防控水平。另外，负责规划的职工也应该在规划期间尽可能地选取有着一些类似特性的节能装置来有力确保电能可以实现高质量地减损成效。对于10kV配电规划阶段而言，也应该依据现场作业的真实状况来细致准确地制定出应该配备的变压器装置的适宜数量，然后再开展有针对性的规划工作，这样就能更优质地确保变压器装置可以拥有更久远的工作年限，也更有助于实现节能减损的任务要求。

（二）关于导线截面的选取应该开展客观准确地计算工作，这关键是因为随着电阻的增大，输电线路的能源消耗就会不断减小，所以，若是输电导线的截面变大了，电力在实际传送期间出现的能源消耗就会降低。负责规划的职工应该依照此联系来更高效地选取相应的输电导线截面。要站在电流密度的角度来进行分析，要更早地分析到输送电压的品质要求和载流量要求等因素，进而更优质地确保10kV配电线路可以达到节约减损的任务要求。比如在关键线路的头两段非常容易出现电力消耗的现象，那么在具体规划期间就应该选取更大一些的回路，以此来扩大线径尺寸并有效避免电力出现消耗的现象。

（三）要更加关注输电导线的正确选取，对于10kV配电线路来说，应该选取以及运用架空阻电性能优良的输电导线来更高质量地实现节能减损的任务要求。所以，负责规划的职工应该对杆塔组成架构实施精简来有效确保原料和空间可以达到减少电能损耗的要求，并且达到美观周边环境的要求。在具体规划过程中还应该更多地减低电线杆的修复频次，高效地减少修复产生的经济支出和由于修复所造成的停电现象。另外，相关职工也应该采用刷油漆的举措来防止输电杆发生腐蚀现象，进而实现有效增加传送电能的线路的使用年限。

（四）应该增大配电功率因数，若是要达到10kV配电规划的节能减损任务要求，那么相关负责技术的职工就应该更大程度地增大功率的因数，然后再实施控制工作。所以也能够从中发现，相关负责技术的职工若是想要在增大功率因数方面实施一些举措来增大功率因数就应该在系统控制的过程中更大程度强化自身的技术能力，努力达到对荧光灯实现系数的细致、准确检验。

（五）对于无功补偿的运用来说，在10kV配电线路规划阶段实施节能减损的调控工作期间，使用无功补偿技术其实就是一种高质量地节约举措，经过使用此种技术是能够有效达到电力节约减损的任务要求的，并且能够直接增强系统工作期间的综合稳定、可靠性能。应该参照工作期间的相关特性来部署一个独立的进行补偿工作的装置来达到对电能无功补偿的任务要求。在进行无功补偿的过程中，因为在技术中所运用的高功率的装置以及变频变速装置非常的普遍，所以就非常容易造成以往的输送电能过程发生高功率变频变速现象，进而造成配电网工作期间发生不间断的突显无功电流的状况，对配电的相关线路工作质量产生非常大的不良作用，造成10kV配电线路发生功率消耗的现象，最后还会造成功率因数指标的减少，并且通常条件下会减少至不足零点四。经过调查研究能够发现，在以往的高功率装置中是出现了非常多的不良现象的，所以应该由电能部门的具体负责职工依照现场工程作业实际状况来开展更大程度的无功补偿应用工作，进而推动10kV配电线路能够在工作期间高效地对变压器装置进行功率补偿，强化装置在工作期间的稳定可靠性，同时实现节能减损的任务要求。另外，实施无功补偿举措也要求相关技术职工准确细致地依据变压器装置在现场工作期间的诸多数据来开展调控工作，也就是将规定电流最好是调控在百分之十一上下，相关的功率因数应该调控在零点三，若是在工作期间发生不良现象，就应该将变压器装置的容量指标调控至百分之十一并对其开展补偿工作，进而实现减少能源消耗的任务要求。

结束语

电能资源和人们的日常工作生活是有着非常紧密的联系的，对于电力节约减损工程的建设来说就更是极其关键了。由于10kV配电规划阶段的节能增效规划工作对电能资源的节约减损工程建设是有着非常关键的作用的，所以，参与电力工程建设的所有职工都必须高度关注并做好输电导线的截面尺寸、变压器装置以及架空绝缘功能导线等方面的选取工作。通过使用无功补偿技术以及增大功率因数等对策来高效实现电能资源的节约减损成效，就可以增大资源综合利用率，真正推动国内的电能领域实现高质量发展。

参考文献：

[1]张鑫宇.10kV配电设计中的常见问题及对策研究[J].黑龙江科技信息.2016（34）

[2]扶伟林.10kV配电设计中的常见问题及对策研究[J].建材与装饰.2017（12）

[3]郭旋.配电设计中应注意的问题[J].科学技术创新.2017（25）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/036fda38fe87b534294e4d42.html