# 半刚性连接框架柱的计算长度

### 论文摘要

本文对半刚性连接框架柱的稳定性进行了研究,分析了半刚性连接节点对框架柱稳定性的影响,提出了计算半刚性连接框架柱计算长度的方法。通过理论分析,推导了具有半刚性连接框架柱的一般屈曲方程。运用有限元模型验证了屈曲方程的正确性,并计算了任意约束条件下框架柱的计算长度系数μ。考虑半刚性连接的影响,对按传统方法计算的计算长度进行了修正,推导了适用于半刚性连接框架柱的修正系数γ。基于楼层屈曲的思想,认为楼层刚度的消失是结构失效的指标,给出了两种考虑楼层屈曲的计算方法。为便于理论推导和实际应用,引入了端部约束系数r的概念,并把有侧移半刚性连接框架柱的侧向刚度S表示成端部约束系数r和参数Φ（Φ=kl）的函数。利用比例加载假定,提出了半刚性连接框架柱计算长度的实用计算公式。 运用楼层屈曲的理论,对多个计算模型进行分析,取得了与ANSYS有限元模型相近的结果;与理论值相比,误差很小。参考欧洲规范EC3,本文对半刚性连接的分类进行了探讨,验证了欧洲规范EC3的合理性。《钢结构设计规范》GB50017-2003没有对半刚性连接框架柱的计算及分类做出明确的规定,本文的研究对设计者提供了参考。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 国内外研究状况

- 1.2.1 计算长度的概念

- 1.2.2 研究方法及研究状况

- 1.3 本文研究内容

- 第二章 半刚性连接的特性及数学模拟

- 2.1 半刚性连接的特性

- 2.1.1 概论

- 2.1.2 连接的特性

- 2.2 半刚性连接的类型

- 2.3 连接的数学模拟

- 第三章 半刚性连接构件的力学分析

- 3.1 刚性连接构件的力学分析

- 3.2 半刚性连接构件的力学分析

- 3.3 半刚性框架分析唯一性的充分条件

- 第四章 半刚性连接框架柱的计算长度

- 4.1 半刚性连接框架柱的分析方法及一般屈曲方程

- 4.1.1 半刚性连接框架的分析方法

- 4.1.2 半刚性连接框架柱的一般屈曲方程

- 4.1.3 有限元分析

- 4.1.4 本节小结

- 4.2 修正刚度法计算框架柱的计算长度

- 4.2.1 计算假定

- 4.2.2 半刚性连接的修正刚度法

- 4.2.3 轴力对构件刚度的影响

- 4.2.4 本节小结

- 4.3 基于楼层屈曲的框架柱的计算长度

- 4.3.1 楼层屈曲的思想

- 4.3.2 半刚性连接的框架基于楼层屈曲的分析

- 4.3.3 半刚性框架连接的构件端部约束系数r

- 4.3.4 半刚性连接构件在轴向力作用下的侧移刚度

- 4.3.5 基于楼层屈曲的半刚性连接框架柱的计算长度系数

- 4.3.6 算例

- 4.3.7 本节小结

- 第五章 连接节点的分类与讨论

- 5.1 连接节点的分类

- 5.2 分类的讨论

- 第六章 结论与建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].空腹桁架腹杆计算长度系数取值研究[J]. 建筑结构 2011(S1)

- [2].梁桥高墩计算长度的一种计算方法[J]. 城市道桥与防洪 2009(06)

- [3].关于计算长度问题的讨论(上)[J]. 钢结构 2008(08)

- [4].关于计算长度问题的讨论(下)[J]. 钢结构 2008(10)

- [5].确定框架和排架柱计算长度的实用图表法[J]. 四川建筑科学研究 2014(03)

- [6].输电塔交叉斜材计算长度的分析和计算[J]. 特种结构 2013(01)

- [7].混凝土柱计算长度取值方法探析[J]. 南通职业大学学报 2011(02)

- [8].论计算长度法在半刚性连接钢框架结构设计中的运用[J]. 广东建材 2009(12)

- [9].考虑集成刚度的桥墩计算长度分析[J]. 山西建筑 2015(30)

- [10].数学:来源于生活,服务于生活[J]. 初中生世界 2020(33)

- [11].利用“对等”结构,压缩计算长度[J]. 数学教学 2009(09)

- [12].轴心受压承载力试验构件计算长度修正方法[J]. 电力科学与工程 2017(11)

- [13].带球封圆筒外压计算长度的确定[J]. 化工设计通讯 2018(08)

- [14].对有侧移框架柱计算长度拟合公式的改进建议[J]. 建筑结构 2008(05)

- [15].连续梁桥高墩计算长度的一种确定方法[J]. 铁道勘测与设计 2012(06)

- [16].满堂扣件式钢管支撑架立杆计算长度的探讨[J]. 建筑安全 2016(04)

- [17].基于假想固结点法的桩身计算长度研究[J]. 黑龙江科技信息 2012(34)

- [18].方管搭接支杆平面内计算长度有限元分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2008(06)

- [19].输电铁塔角钢构件计算长度修正系数研究[J]. 电力勘测设计 2019(05)

- [20].墩顶为弹性支承的桥墩压杆的计算长度[J]. 公路 2013(01)

- [21].基于SAP2000的柱子计算长度分析方法[J]. 许昌学院学报 2019(02)

- [22].曲线型树状柱计算长度和稳定性分析研究[J]. 结构工程师 2018(03)

- [23].有吊车厂房柱平面内计算长度确定问题讨论[J]. 山西建筑 2011(23)

- [24].关于门式刚架斜梁平面外计算长度的探讨[J]. 钢结构 2010(01)

- [25].工业化装配式高层钢结构桁架梁腹杆计算长度分析[J]. 工业建筑 2014(12)

- [26].确定受压柱计算长度的通用图表[J]. 工程力学 2014(08)

- [27].不规则钢框架结构的稳定设计研究[J]. 武汉大学学报(工学版) 2018(S1)

- [28].不同支撑形式时轴心受压柱的计算长度[J]. 钢结构 2013(11)

- [29].钢烟道支架常见柱间支撑计算长度分析[J]. 山西建筑 2015(01)

- [30].端撑对变电站构架柱计算长度的影响研究[J]. 四川建材 2020(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/05c61c197c1e4f415c6ccf15.html