# 生态水利工程规划设计探讨

关键词：生态；水利工程；规划；设计

从水利工程规划本身来看，任意规划都应是生态水利工程规划。换句话说，水利工程在改变自然环境的同时是不能破坏自然界所具有的生态环境的，保护生态环境是水利工程规划必须要坚持的理念。正因为如此，本文对生态水利工程规划设计进行探讨。

1生态水利工程的重要性

伴随着社会经济的不断发展，尤其在我国人口众多的背景下，对水资源的需求呈增加的发展趋势。我国现有的河流上已经修建了一些水利工程来进行水量调节，通过水资源的开发与利用，来改善河道所具有的调蓄能力，满足了我国在防洪、供水、航运以及旅游等多方面的水利需求，取得了一定的效益。值得注意的是，水利工程在对社会经济起到推动作用的同时，对生态环境的改变也产生了一定的作用，如水资源的合理配置或者抵御洪水等等。建设水利工程是适应时代的要求，具有一定的必然性。通常情况下，生态水利工程指的是，对于新建的水利工程在进行如蓄水等水利建设的同时还应兼顾到对河流生态环境的恢复，对于已经建好的工程，则主要强调的是生态修复。生态水利工程的重要性就体现在，其本身通过和传统的治污、清洁、生产及环境资源管理等一起来对河流的生态建设进行完善。换句话说，生态水利工程的存在，促使水利工程在发展经济及社会进步有着巨大的推动作用，同时对生态环境也有着积极作用，如水量的调节，水资源的合理配置等等。

2生态水利工程规划设计中存在的问题

从满足社会经济发展需求的层面出发，我国进行了大量的水利工程建设。这些水利工程的存在，满足了人们对水利资源利用的需求，促进了我国国民经济的发展。但是，这些水利工程在发挥自身所具有的积极作用的同时，也对其周围的生态环境造成了一些不利的影响。正因为如此，生态水利工程规划设计得到了极大的关注。从我国现有的生态水利工程规划设计的情况来看，主要存在的问题有：

首先，缺乏相应的生态水利工程设计方法和评价标准。水利工程有着地域性的特点，也就是说生态系统存在地理区域方面的差距，这就决定了不同区域的生态水利工程应有着不同的标准，但现有的生态水利工程确没有符合地域性个性特征的评价方法与评价标准。这就使得虽然有国家的关于水利工程生态的强制标准，但由于缺乏有效的技术评价方法与评价标准的支持，导致生态水利工程规划设计的生态目标难以实现。

其次，从我国生态水利工程的发展历程来看，还比较短。这就使得我国现有的生态水利工程规划的设计人员缺少必要的理论知识与实践经验，尤其是在我国长期忽视生态工程规划设计的实际情况下，就会导致我国现有的生态水利工程规划设计的工作水平相对来说较低。主要表现在，我国现有的生态水利工程还没有完善环境影响与评价制度的支持，甚至会影响到生态水利工程规划设计的实施。

除此以外，我国的生态水利工程规划设计还存在生态水利工程和水利工程之间无法协调的问题。这是因为我国在水利工程的建设和使用过程中过多的关注了水利工程所具有的功能与经济效益，而忽略了水利工程所具有的生态性，进而导致生态水利工程在建设以及使用过程中，不能将自身的水利功能和生态效益进行良好的结合。

3生态水利工程规划设计建议

结合我国现有生态水利工程规划设计存在的问题，本文提出以下完善生态水利工程规划设计的建议。

3.1生态水利工程规划设计应关注经济性

从上文关于生态水利工程规划设计存在的问题来看，生态水利工程规划设计中应关注经济性，只有这样才能克服生态性与经济性之间存在的矛盾。如黑龙江农垦勘测设计研究院所进行的“两江一湖”的规划设计就做到了这些。生态水利工程作为综合性的工程建设，在规划设计中需要满足多方面的需求，如防洪、灌溉、发电以及旅游等需求，在工程规划设计中除了兼顾上述需求时，还应关注生态水利工程应有的经济性，进而在确保共生符合生态需求的基础上，更好的实现其本身所应具有的基本功能需求。

3.2加强对河流自我修复功能的利用

在生态水利工程规划设计中，应加强对河流自我修改功能的利用。通过这种方式有效的降低水利工程在建立和使用过程中所耗费的时间成本、人工成本以及资金成本。从生态系统本身来看，其所具有的自我修复功能主要体现在生态系统所具有的可持续性。从水利工程规划设计的层面来说，就是规划设计中，融入河流自我修复的设计理念，进而实现人和自然之间的和谐相处，进而在尊重河流自然属性的基础上，确定最好的生态工程方案，用最小的投入取得最大的产出。

3.3加强水文过程分析和计算

从现有生态水利工程规划设计来看，将生态水文学应用在工程规划设计还较少。这与我国现有的生态水文工作人员不从事水利工程规划设计有必然的联系。因而，我国有必要加强这方面的工作力度，加强水文过程分析和计算，进而通过生态水文学和工程水文学两者的结合，来有效的明确生态目标在水资源时空方面的规律，进而让生态水利工程规划的设计更加科学化与合理化。

3.4加强对生态敏感目标的识别工作

在生态水利工程规划设计中，还应加强对关键性的生态敏感目标的识别，只有这样才能在工程规划阶段对水利工程所具有的生态性给予最大的关注。以我国三江平原早期所进行防洪治涝工程为例，在该水利工程中有的区域存在跨流域排水的情况，其本身并不是通过浓江中下游下泄，在进入大力加湖水库，最后黑龙江，这就导致水资源存在显著的退化。

3.5提高环境工程设计与生态水利工程设计的结合力度

在生态水利工程规划设计中，应在生态水利工程规划设计中有效的和环境工程设计进行结合。生态水利工程在规划设计中，应有效的结合环境科学与工程中的理论与技术，进而实现水量和水质能够进行最优的配置，尤其是应在水污染防治工程中关注环境工程设计的相关内容。从现有的情况来看，生态水利工程规划设计与水污染控制工程之间的有机结合是生态水利工程规划应用发展的重要方向。

除此以外，生态水利工程设计的实现还需要加强全民生态水利意识工作，需要加强对生态水利建设的领导工作，鼓励社会上不同类别的投资主体支持生态水利工程的建设。总之，生态水利工程规划设计的实现是一项系统化的动态工程，需要多方面的共同努力才能实现。

4结束语

生态水利工程是一项复杂地综合性工程，其规划设计标准和原理是将其中的每个环节与维持生态系统的长期健康与可持续紧密联系起来，以使水利工程规划设计更加具有科学性与实践性，满足人们的日常生活的要求和产业生产的需求，使人与自然更加和谐，达到共赢的效果，使之有着更好的发展前景。

参考文献

[1]曾红鹰，刘四芳.浅谈生态水利工程的规划设计[J].中国新技术新产品.2011(02):62.

[2]凌长敏，陈金波.通河县二甲沟水源工程资金整合项目规划[J].水利科技与经济.2011(09):17-18.

[3]彭东华.生态水利工程规划设计[J].江西建材.2012(03):181-182.

[4]李怀蓉.永丰倒虹吸水利工程规划设计要点[J].水利建设与管理.2012(08):1-3.

[5]张文涛，张瑞彬，郝雪品，傅钧亚.浅析生态水利与橡胶坝工程管理法初探[J].河南水利与南水北调.2010(04):90-91.

[6]曹海明，吴明龙，王宏伟.基于“生态水工学”理念的城区河流治理探讨[J].江苏水利.2011(09)：13-15.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/082e6b2ef8cbdfdf305536da.html