# 基于虚拟仪器的励磁试验测试平台的开发研究

### 论文摘要

励磁试验在发电机并网前是非常重要的一个环节。目前,传统的试验装置已很难对励磁系统的各个方面特性进行全面准确的测试,难以适应现代技术的发展要求。因此,研制功能齐全、操作简便的新型励磁试验测试仪器势在必行。 本文建立了一种基于虚拟仪器的励磁试验测试平台。利用虚拟仪器构建励磁试验测量仪器在国内尚属先进技术。 本文细致的对励磁系统测试平台中的主要算法进行了研究。通过PC—DAQ方式构成测试平台硬件,利用图形化编程语言-LabVIEW7.1作为软件开发平台,完成了虚拟仪器测试系统。测试平台能够通过现场试验,对电参量的数据进行采集、分析、处理、显示,得出测试结果报告。以用来检查励磁装置的品质和调节性能,保证发电机并网的可靠投入及可靠运行。在硬件电路设计中,本文详细阐述了传感器的选择、信号调理电路的设计、数据采集卡的设置,以及抗干扰应该采取的措施。在软件设计中,利用LabVIEW7.1进行了前面板和程序框图的设计。另外,本文还对测试系统的远程通信进行了开发研究。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- §1-1 测试平台研究概述

- 1-1-1 测试平台研究的必要性

- 1-1-2 测试平台研究的现状与发展

- §1-2 虚拟仪器技术

- 1-2-1 虚拟仪器概述

- 1-2-2 虚拟仪器特点

- 1-2-3 LabVIEW编程语言

- §1-3 论文研究的主要内容和重点

- 第二章 测试平台的理论分析与方法研究

- §2-1 励磁系统基本工作原理与试验要求

- 2-1-1 励磁系统概述

- 2-1-2 励磁系统的构成

- 2-1-3 励磁系统的主要作用

- 2-1-4 励磁试验的内容

- §2-2 励磁系统基本性能参数的测试分析

- §2-3 数字信号处理算法分析

- 2-3-1 A／D模数转换

- 2-3-2 傅立叶变换原理

- 2-3-3 FFT校正算法

- 2-3-4 频率的测量方法分析

- 2-3-5 窗函数的选择

- §2-4 本章小结

- 第三章 测试平台的硬件设计

- §3-1 微机励磁装置

- §3-2 硬件系统的组成原理及设计

- 3-2-1 测试系统组成

- 3-2-2 霍尔传感器

- 3-2-3 信号调理电路

- 3-2-4 数据采集卡及设置方法

- 3-2-5 提高电路抗干扰性能的措施

- §3-3 本章小结

- 第四章 测试平台的软件设计

- §4-1 软件构成

- §4-2 LabVIEW的程序设计简介

- §4-3 LabVIEW程序设计方法

- §4-4 主要模块流程图

- §4-5 励磁试验主程序设计

- 4-5-1 前面板设计

- 4-5-2 程序设计的主要模块

- §4-6 本章小结

- 第五章 测试平台的远程通信实现

- §5-1 虚拟仪器的远程通信

- §5-2 DataSocket技术实现

- 5-2-1 DataSocket技术

- 5-2-2 DataSocket节点通信

- 5-2-3 DataSocket的数据发布

- §5-3 Remote Panel技术实现

- 5-3-1 Remote Panel远程面板

- 5-3-2 配置服务器

- 5-3-3 网页发布

- 5-3-4 在浏览器中访问Remote Panel

- §5-5 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].同步发电机逆励磁现象及处理方法[J]. 新疆电力技术 2013(03)

- [2].电厂发电机组励磁机轴瓦脱胎的治理[J]. 电气时代 2020(04)

- [3].同步励磁发电机鲁棒非线性控制[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [4].励磁机对发电机安全运行的影响探究[J]. 中国新技术新产品 2017(21)

- [5].励磁机对发电机安全运行的影响研究[J]. 科技展望 2016(28)

- [6].保护用电流互感器励磁特性现场测试及数据分析[J]. 国网技术学院学报 2019(05)

- [7].电厂励磁机故障及原因探讨[J]. 电子技术与软件工程 2015(24)

- [8].电磁式电压互感器励磁特性测试研究[J]. 湖北电力 2015(S1)

- [9].БВД-3400-3000У3型励磁机碳刷打火原因分析及处理[J]. 科技视界 2015(05)

- [10].开关磁阻电机新型励磁模式研究[J]. 黑龙江工程学院学报 2015(04)

- [11].黄大可:创新励磁技术 打造发电机组“安全屏障”[J]. 今日科苑 2013(23)

- [12].某电站二号机励磁机绕组烧损分析及处理[J]. 湖南水利水电 2012(01)

- [13].机端自并励磁机碳刷烧损的原因及对策[J]. 内蒙古科技与经济 2009(17)

- [14].励磁机防潮防锈的密封包装技术[J]. 电机技术 2015(01)

- [15].一种时分双频励磁电磁流量计设计[J]. 传感技术学报 2013(08)

- [16].开关磁阻电机两相励磁条件下互感的实验研究[J]. 电工技术学报 2010(03)

- [17].谈励磁机对发电机安全运行的影响[J]. 民营科技 2008(05)

- [18].2008年发电厂励磁技术研讨会成功召开[J]. 内蒙古电力技术 2008(04)

- [19].发电机同轴励磁机接线错误的分析与判断[J]. 电世界 2010(12)

- [20].结构优化设计在多励磁检测结构中的应用[J]. 管道技术与设备 2020(03)

- [21].自并励励磁系统常见故障分析与处理[J]. 中国设备工程 2020(17)

- [22].考虑限制功能的励磁系统仿真模型优化研究[J]. 广东电力 2016(12)

- [23].35kV及以下电压互感器励磁特性一致性偏差的控制[J]. 变压器 2011(04)

- [24].发电机自并励励磁保护功能的完善[J]. 热力发电 2009(04)

- [25].中俄东线唐山压气站励磁机振动故障诊断与处理[J]. 油气储运 2020(05)

- [26].汽轮发电机励磁机油挡渗油原因分析及处理[J]. 内蒙古电力技术 2015(06)

- [27].日本成功开发出稀土用量减半的混合动力励磁马达[J]. 功能材料信息 2010(02)

- [28].核电650MW机组励磁机轴颈晃度超标原因分析及处理[J]. 中国核电 2010(04)

- [29].励磁间空调设计优化[J]. 山西电力 2009(S1)

- [30].P级电流互感器励磁特性曲线的计算与控制[J]. 变压器 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0949648c19aff3e7163ffa0c.html