# 基于CT影像的孤立性肺结节识别与分析研究

### 论文摘要

自1895年伦琴发现X射线,并将其应用于医学诊断以来,使得医生可以通过影像图片看到病变区域,从而使可视化进入了无创诊断时代。近年来,随着医院大型CT机的普及和广泛应用,放射科医生已不再满足目前随机软件系统提供的简单、孤立、半自动化的图像处理分析手段以及某些对他们读片并无太多实际帮助的功能,而我们能否利用计算机来辅助医生阅片,自动给出病理诊断结论,成为临床提出的新需求。随着数字图像处理技术、模式识别技术以及机器学习技术的不断成熟,使得采取计算机辅助诊断的方式对数字化的CT图像的诊断成为可能。通过计算机辅助诊断——自动分析医学影像,不仅在一定程度上给临床医生一定的指导,而且减少了低年资医生漏诊、误诊情况的发生,同时也提高了工作效率。本课题的主要目的是自动获得多种肺癌的病理学特征的分析数据,以帮助医生对疾病做出诊断结论。全文围绕孤立性肺结节的计算机辅助诊断这一课题,首先介绍了国内外的研究现状以及相关的技术及标准;接着介绍了如何从CT影像中识别并提取出孤立性肺结节;然后在形状特征分析的基础上,实现了毛刺、分叶、空洞等多种肺癌的病理学特征的分析方法;最后设计并实现了基于CT影像的孤立性肺结节的辅助处理与分析实验平台。在该平台上,对上述方法进行了试验验证。试验的结果表明,本文所提出的方法是有效、可行的,在一定程度上解决了孤立性肺结节的计算机辅助诊断问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 基于医学影像的计算机辅助诊断

- 1.2 孤立性肺结节的计算机诊断研究进展

- 1.3 本文的研究内容及组织结构

- 2 相关技术及标准

- 2.1 计算机断层扫描成像（CT）技术

- 2.1.1 CT成像的基本原理

- 2.1.2 CT图像及特点

- 2.1.3 HRCT

- 2.2 DICOM标准

- 2.2.1 标准的组成

- 2.2.2 DICOM图像文件

- 3 肺部CT影像的孤立性肺结节的识别

- 3.1 概述

- 3.2 预处理

- 3.3 分割胸腔

- 3.3.1 OTSU算法

- 3.3.2 边界跟踪算法

- 3.3.3 区域填充算法

- 3.4 分割肺实质

- 3.4.1 左右肺区粘连

- 3.4.2 肿瘤与肺壁粘连

- 3.5 提取感兴趣区域（ROI）

- 3.6 提取肺结节

- 3.7 小结

- 4 肺部CT影像的孤立性肺结节的分析

- 4.1 概述

- 4.2 形状特征分析

- 4.2.1 形状特征参数

- 4.2.2 基于链码的形态特征分析

- 4.3 肺结节的病理学特征分析

- 4.3.1 毛刺征分析

- 4.3.2 分叶征分析

- 4.3.3 空洞征分析

- 4.3.4 其他

- 4.4 小结

- 5 SPNs自动识别与分析系统的设计与实现

- 5.1 概述

- 5.2 医学影像算法平台的国内外研究现状

- 5.2.1 VTK简介

- 5.2.2 ITK简介

- 5.2.3 VTK和ITK的局限性

- 5.2.4 MITK

- 5.3 系统设计

- 5.3.1 系统整体设计

- 5.3.2 系统处理流程

- 5.3.3 系统功能简介

- 5.4 系统运行及效果

- 5.5 小结

- 6 总结和展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在校学习期间所发表的论文、专利、获奖及社会评价等

### 相关论文文献

- [1].儿童闭塞性细支气管炎的CT表现[J]. 按摩与康复医学 2016(04)

- [2].基于CT扫描试验的透水混凝土孔隙分布特征研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [3].多元文化区域主动脉夹层瘤患者接受螺旋CT检查下的护理对照[J]. 影像技术 2020(01)

- [4].CT术前诊断结肠癌以及术后结肠癌复发的临床价值分析[J]. 影像技术 2020(01)

- [5].试论临床工程师开展CT维护工作的局限性及改进措施[J]. 中国医疗器械信息 2019(21)

- [6].CT三期增强扫描在肝脏肿瘤鉴别诊断中的价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [7].综合护理在调强放疗患者增强CT定位中的应用效果[J]. 医学理论与实践 2019(23)

- [8].跖骨软骨母细胞瘤的CT表现特点[J]. 中国矫形外科杂志 2019(23)

- [9].探究CT室检查中实行责任制护理安全管理措施的应用效果[J]. 智慧健康 2019(33)

- [10].消化道造影联合多层螺旋CT在胃底贲门癌诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [11].CT结合高频超声对甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移的诊断价值[J]. 医学综述 2019(23)

- [12].CT增强扫描中的护理干预报告[J]. 中国中西医结合外科杂志 2019(06)

- [13].腮腺肌上皮瘤的CT影像分析[J]. 医学影像学杂志 2019(11)

- [14].低剂量CT扫描在成人继发性肺结核患者检查中的应用[J]. 中国民康医学 2019(20)

- [15].常规CT及多层螺旋CT在支气管扩张症诊断中的应用价值[J]. 医疗装备 2019(22)

- [16].多层螺旋CT低剂量扫描鉴别诊断肺部小结节的价值[J]. 医学信息 2019(23)

- [17].64排螺旋CT后处理重建技术在小儿气管、支气管异物诊断中的价值[J]. 临床医学研究与实践 2019(36)

- [18].探讨腹部CT检查对诊断结肠肿瘤性肠梗阻的临床价值[J]. 心理月刊 2019(23)

- [19].腹部X线与CT扫描诊断急性肠梗阻的临床价值[J]. 医学食疗与健康 2019(14)

- [20].腹部增强CT扫描对结肠肿瘤性肠梗阻的诊断价值[J]. 中国肿瘤临床与康复 2019(12)

- [21].多层螺旋CT三维重建用于骨关节创伤诊断的价值研究[J]. 云南医药 2019(06)

- [22].分析腹部CT与磁共振胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用效果[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [23].螺旋CT在腹部创伤中的诊断价值及临床意义分析[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [24].64排螺旋CT图像重建对肋骨、肋软骨骨折的临床诊断价值[J]. 浙江创伤外科 2019(06)

- [25].螺旋CT对腰椎间盘突出症并发椎管狭窄的诊断效果观察[J]. 中国医疗器械信息 2019(22)

- [26].X线机、CT设备联合应用对腰椎间盘突出症的临床诊断分析[J]. 智慧健康 2019(34)

- [27].基于CT图像颈椎三维实体模型重建及3D打印[J]. 中国医疗器械杂志 2019(06)

- [28].探讨CT影像学对于血管性痴呆的诊断价值[J]. 中国实用医药 2019(34)

- [29].双源CT双能量成像在脑血管病患者检查中的应用价值[J]. 中国卫生工程学 2019(06)

- [30].多层螺旋CT对慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压的诊断价值[J]. 慢性病学杂志 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09e1bc6171ce607b5b36651d.html