# 关于10kV配电网运维精细化管理探讨吴光臻

（三江侗族自治县水利电业有限公司广西柳州545500）

摘要：目前10kV配电网在我国的供电系统中的运用具备普及性，涉及各行各业，囊括民用电、企业用电。近年来，由于社会经济发展的影响，供电需求日益增加，在此情形下，对10kV配电网的安全稳定的运维管理，提出了更为艰难的新要求。文章以当前10kV配电网的运维管理现状为切入点，对何如实现10kV配电网运维精细化管理进行探究，期望以此为依据，提高10kV配电网的运维管理水平，缓解当前10kV配电网的运维管理压力，为满足当前供电需求略尽绵力。

关键词：10kV配电网；运维；精细化管理

伴随社会经济发展，电力和人类早已形成密不可分的关系，电已经与人类的生产活动牢牢结合为一体，成为不可剥离的部分。由于供电普及，供电需求的逐年递增，电网运维管理的重要性逐渐凸显出来。在我国，因为10kV配电网的广泛普及，10kV配电网运维精细化管理已经提上日程。提高10kV配电网运维管理水平，实现高度自动化，缓解供电压力，尽快实现10kV配电网运维精细化管理，是当务之急。

一、10kV配电网运维管理现状

我国供电量的整体需求呈现逐年递增的现象，在这样的情况下，广泛使用的10kV配电网的运行维护与管理压力越来越大，10kV配电网在使用过程中存在的问题也逐渐凸显。关于10kV配电网在运维过程中，主要呈现的现状与显现出来的问题，主要有以下三点：

1、10kV配电网运维管理自动化水平不高

我国10kV配电网运维管理自动化水平不高，主要体现在三个点：第一点，10kV配电网的整体架设呈现单薄现象，对主网重视足够，但对配网的建设管理很不到位。第二点，10kV配电网运维管理上，自动化水平与投资回报率的关系十分惨淡，主要表现为自动化水平低，投资回报率低，自动化水平越低，投资回报率越低。第三点，10kV配电网在出现问题时，自动化监测问题、针对问题作出反应的方式方法尚待提升。

2、我国10kV配电网供电质量与需求不平衡

近年来，我国的经济发展情况有目共睹。伴随人口上升、城市扩张、企业建设的加快，无论是普通民用电，以及其他方面的用电，都对10kV配电网在供电的质与量上发起了更高的挑战，10kV配电网必须更加高效有力的运营，得到更加高效的管理与有用的维护，才有可能获得这场挑战的胜利。而实际情况是我国10kV配电网运维管理的情况堪忧，其间存在多种问题，并不能为赢得这场日益艰巨的长期挑战赛提供有力支撑，不能满足10kV配电网供电的质量要求，也无法发挥自身存在的最大意义平衡供给与需求之间的关系。除此之外，由于10kV配电网运维管理不善，还可导致电力安全隐患的产生，以至酿成相关安全事故，不利于10kV配电网的持续、健康发展，亦不利于我国经济的持续发展。

3、10kV配电网运维管理模式落后

从当前10kV配电网的运营维护与管理模式来看，可发现现用模式存在漏洞，缺乏创新，总体落后，无法满足对10kV配电网的使用需求。这样的落后，表现在两个方面：一，技术支撑不足，缺乏高效的技术设备辅助运维管理工作的进行；二，10kV配电网管理方式单一，规则的缺乏导致巡视管理低效。然而，面对这样的管理现状，做好运维管理是10kV配电网在保持长期、良好的使用过程中，是最最重要的一项工作。对10kV配电网进行运维管理，其意义在于可随时把握10kV配电网的总体情况，可及时发现10kV配电网在使用运行过程中存在的安全隐患与其他缺点，方便相关工作人员及时消除隐患，并针对缺点进行改进，做到预防管理，避免后期隐患爆发、缺点暴露导致10kV配电网无法正常使用运行，造成严重损失的情况出现。综合以上可看出，改善10kV配电网运维管理模式，补充该模式存在的漏洞，并作出科学创新改变，是保证10kV配电网稳定、安全使用需要被重视的部分。

二、10KV配电网精细化运维管理方法

（1）对10KV配电网进行电网规划的优化工作

10KV配电网精细化运维管理方法的第一步，是针对10kV配电网中存在的整体架设单薄的情况，优化10kV配电网规划。该项优化工作，是达成10KV配电网精细化运维管理的基础与条件。在对10KV配电网进行电网规划的优化工作时，有以下方式：一，改造旧网，对陈旧网络中可能出现的问题进行一一检查并予以排除，对不必要存在的旧网进行“删减”处理。二，建立新线路，根据目前对10kV的供电需求、运营需求，来进行新线路搭建，为达到供需平衡贡献努力。三，考虑实际情况，合理减小供电半径，减少不必要的浪费，提高10kV配电网的性价比。四，以高效合理的线路设计方式，降低原本线路的电流值，维护10kV配电网的整体效率，同时给予配电网一定保护。

（2）提高配电网人员的专业水平

10kV配电网精细化运维管理的过程中，为达到运维管理工作顺利的目的，不能忽视对配电网相关工作人员的能力提升，尤其是针对配电网运营、维护与管理的相关专业知识，必须具备较高水准。只有当专业知识过硬，在进行10kV配电网的运维管理工作以及面对突发状况时，才能做到合理运维与管理。关于具体提高相关工作人员对10kV配电网的运维管理能力的方式多种多样，并不死板单一，其中较为值得采纳的两点为：第一，开设相关专业知识培训，这是提高相关工作人员10kV配电网运维管理能力的最直接方法，能在很大程度上改善人员专业水平不佳的情况。第二，对相关工作人员的10kV配电网运维管理能力进行定期考核，可设立奖金，根据考核的最终结果给予优秀者、或优秀运维管理小组奖金发放，达到鼓励相关工作人员自行提升专业能力、更好完成10kV配电网精细化运维管理的效果。

（3）提高10kV配电网运维技术水平

目前我国10kV配电网运维技术较为落后，尤其是在10kV配电网的使用情况监测上，自动化程度明显较低，过多依赖人力。这导致在运维过程中，存在人力资源紧张且资源回报率较低的问题，不利于达成10kV配电网的运维成本管理目标。同时，人力在实施配电网监测、运维管理过程中的效率，是比不过自动化机械的，也就是说，10kV配电网运维技术水平较低，还有不利于10kV配电网运维管理发展与效率提升的缺陷。针对上述问题，提高10kV配电网运维技术水平，引入、研发高效新技术，加快10kV配电网运维管理自动化进程是必要途径。

（4）高效开展10kV配电网运维管理

高效开展10kV配电网运维管理，要从以下几个方面入手：第一，在人员、设备、资金等资源上做好充足准备，是高效开展10kV配电网运维管理的基础条件。第二，在10kV配电网项目规划之初，对相关基础设施的搭建情况与质量进行监督。第三，在对10kV配电网落实运营管理工作的同时，对相关作业设立监察人员或小组，督促10kV配电网运营管理工作高效、正确进行。第四，分析实际工作中存在的问题，发现体系缺陷，并对10kV配电网运维管理体系中的缺陷进行改进。

（5）在10kV配电网运维管理过程中，落实故障预控的精细化管理

施行10kV配电网运维管理，最主要的目的是借此维护10kV配电网稳定运行。而维护其稳定，工作落实体现为——避免10kV配电网中可能存在的问题切实发生，在问题发生前或发生之初，就对问题进行规避和解决，减少故障整体出现的概率。为达到落实效果，可对10kV配电网中出现的问题类别、导致问题的原因以及改进方法等内容进行科学统计，然后根据实际统计数据进行科学分析，摸准10kV配电网中的主要薄弱点，采用问题提前防治等方式，实现10kV配电网故障预控。

三、结语

综合以上，针对我国当前10kV配电网运维管理的现状，可通过提高相关人员专业水平，以优化电网规划、提高配电相关技术水平以及故障预防应对能力，实现整个10kV配电网运维精细化管理。从我国配电网目前的情况来看，通过对10kV配电网的运维精细化管理的探究，改善10kV配电网运维管理的现状，提高运维管理水平，可进一步满足当前社会对电力的需求，保证配电网安全、稳定的运行，具有十分深远的意义。

参考文献：

[1]潘馨.10kV配电网运维检修信息化管理对策[J].绿色环保建材,2019(05):243-244.

[2]李佳.浅析10kV配电网运维精细化管理[J].通讯世界,2019,26(02):133-134.

[3]冯应兵.浅析10kV配电网设备差异化运维策略[J].科技风,2018(35):191.

作者简介：吴光臻（1979-），男，侗族，广西三江人，大专，助理工程师，主要从事电力线路建设工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/09e473cd011b0927dd2fba58.html