# 石油天然气管道建设施工安全探析

徐昌吕玉龙

中国石油管道局工程有限公司国内事业部

摘要：现阶段，我国的经济发展的十分的迅速，天然气的发展也又了很大的提高。石油天然气管道建设施工的过程中有很多不确定的因素，使得石油天然气管道施工管理的难度非常大。本文从石油天然气管道建设施工安全的重要性入手，分析了目前施工过程中存在的安全问题，并提出改善的措施，旨在推动石油天然气工程项目能够更加稳定的发展。

关键词：石油天然气；管道建设；施工安全；探析

引言

石油天然气管道工程施工现场由于存在较多不确定因素，因此使得管理工作难度大大提升。同时，施工管理进程中还会发生较多安全事故隐患，一旦引发安全威胁，便会直接干扰影响项目整体质量水平，同时会阻碍项目发展以及施工进程。本文由石油天然气管道工程施工管理现实入手，展开整体研究与分析，对推动石油天然气工程项目的优质良性发展，有重要的实践意义。

1石油天然气管道建设施工安全的重要性

为了保障天然气能源成功输送到各个地区，且在输送过程中安全、无泄漏，管道施工非常重要。石油天然气管道建设施工安全，主要包含有工作人员生命财产安全、施工现场安全等。管道施工安全直接对家庭与社会产生影响，由个人家庭与社会角度考虑，在石油天然气管道施工中，因管道运输产品的危险性，若管道施工出现质量问题，极易发生爆炸、火灾等重大事故，为社会造成极其恶劣的影响，因此，管道施工安全非常重要。由施工工程角度考虑，施工安全有利于保障施工顺利进行，降低工程成本，避免意外纠纷事件，保障石油天然气管道在规定时间内交付。

2石油天然气管道建设施工安全的问题

2.1施工工艺问题

在石油管道各个施工环节中，管道设计工艺是工程施工的核心，直接关系着整个管道工程的质量。在管道施工过程中，若施工设计各项参数（如：温度、压力等）与实际工程不符，施工工艺流程不规范，则在管道施工中，必然带来安全隐患。除此外，某些企业为节约成本，擅自委托其他施工单位进行施工，而非寻找各项指标符合的施工单位，也是管道施工存在质量隐患的根本。另外，某些施工人员因施工经验丰富，而更加信任自身经验，不规范施工，导致施工工艺不规范，直接影响了管道的安全。因此，在施工前期，相关企业规范施工工艺各项流程，选择合理的施工单位，责任落实，提高施工人员施工规范性，提高管道安全。

2.2施工过程存在问题

在管道施工中，施工过程是最重要的部分，若施工过程存在问题，不仅会影响工程进度，浪费大量施工成本，若埋下安全隐患未被发现，极易在未来管道运行中带来巨大灾难。因此，在施工过程中，加强施工人员安全意识、责任意识以及施工能力尤其重要。在石油管道实际施工中，施工人员大多技术水平不高，极易在操作中出现问题，导致管道施工难以正常进行。以管道焊接为例，管道焊接是石油天然气管道施工最易出现问题的部分，也是必不可少部分，若施工人员因自身技术不过关或者其他因素，导致管道焊接不紧密、出现焊接气孔、裂纹等，极易带来严重问题。石油天然气管道泄漏，工人焊接的图片，为了焊接小小缺口，避免发生更严重的事故，技术人员都是拿命来拼。前期施工存在的一点小失误，为避免发生重大事故，后期管道维修人员必须不畏危险与疼痛，将漏洞补全，对此，应加强施工过程中的质量与安全，避免为未来运行带来隐患。

2.3管道腐蚀和破坏问题突出

从目前石油天然气管道建设施工的现状来分析，在施工过程中首要的安全问题就是管道会受到腐蚀，而且在外部环境与众多其他因素的影响下，天然气管道极易受到破坏。我国天然气管道敷设的路线通常都是长线敷设，而且涉及到的内容也非常多。例如：我国石油天然气工程当中，西气东输工程，该工程涉及范围非常广，并且跨越了很多的省份，整个管线长度距离达8000km，在长时间运行的过程中，线路中任何一个关键点在施工上一旦出现缺陷，必然导致天然气泄漏，引发安全事故。在外部环境的影响下，天然气管道还会受到地上、地下等各种物质的侵蚀，管道极度容易受到威胁，从而出现老化等问题，这些都是施工安全的隐患，必须得到重视。

3石油天然气管道建设施工安全的措施

3.1保障材料质量

在施工中，材料质量直接关系着工程质量，因此，在石油天然气管道施工中，采购人员选择信誉良好的厂家购买管道、阀门等，质量检测人员严格检查，并在材料制造场地加强材料制作的监督与管控，并对所建造的材料进行鉴别与检测，若管道、阀门等材料不合格，直接返工。进入施工现场前期，质量检测人员应严格检查质量证书，并全面检查材料外观，避免管道上存在裂缝，以抽样调查的形式检查管道的质量与阀门的紧密性，有效避免劣质材料进入施工现场。最后，在工程施工过程中，检查材料是否存在锈蚀、漏网劣质产品等，以此全面抓好质量关卡，提高管道施工安全。

3.2石油天然气管道施工工艺的改善

天然气管道敷设一般采用的是埋地敷设法，目前也是管道施工中最为常见的一种方法。管道一般埋设的深度则是根据天然气输送管道所经过的地区、地段或者地址条件，例如：冻土的深度、农田的耕种深度、地下水位深度等，同时还需要考虑到管道稳定性的基本标准来进行。在具体的施工过程中，施工人员必须严格根据施工设计与方案来开展，从而避免出现安全问题。天然气管道施工过程中，例如：输送管道管沟断面，通常会采用梯形。因此，在明确底部的宽度时，要根据当地的土质、管道管径以及施工工艺等来进行确定，一般管外径可以加0.7m，目的是为了在施工过程中，保障其输运管道在作业时能够更加稳定，需要对施工地段的边坡坡度进行测量，衡量好作业地段的边坡坡段，结合施工地区土体的实际情况，如粉土、亚粘土的边坡，施工人员要根据1：0.5的比例来进行施工，如像盐水塘段的边坡，施工人员就需要取值1：0.5到1：1之间。同时，施工人员还必须根据施工安全规范标准做好回填土的作业。对施工工艺的改善，能够提高施工人员的专业素质，同时在相关技术安全实施的规范标准约束下，降低安全隐患。

3.3健全和完善各种规章制度

天然气管道建设施工部门要建立并不断完善各种规章制度，有助于石油天然气管道安全施工，在具体施工的过程中，要确保分工明确，职责分明，责任要落实到部门，落实到人头。天然气管道建设要重视安全管理，需要建立配套的监管制度与安全管理机制，以风险管理为基本，以降低安全风险为目标，从而形成科学合理的管道施工安全监管体系。另外，安全监理人员要充分发挥其职能作用，不断提升自己的安全意识，对管道安全风险要具有极高的敏感性，面对风险更加要谨慎。要定期切实开展天然气管道检修活动，制定科学合理的检修计划，并切实运行，旨在实现对管道施工动态化管理，从而最大限度的降低安全风险。

3.4施工过程

施工现场过程控制是整个油气管道施工中的重要部分，也是安全问题存在最多的时候。因此，在施工过程中，加强施工人员的职业技能和职业道德等素质问题就显得尤为重要。在实际的油气管道施工过程中，由于施工人员职业技能和素质不高，必然会因为操作问题，影响整个油气管道的施工水平。施工组织设计方案也是影响施工过程的重要因素，起着对油气管理安装的指导作用。在实际的施工过程中由于缺乏对施工方案的检验工作，导致方案不够完善，忽视了整个油气管道施工的重要性和针对性。使得相关工作不能有效进行。施工安装记录是油气管道施工中的重要记录形式，还是对施工各中情况进行如实的记录，这些记录下来的资料是施工后期的重要数据凭证，是质量监理工作的主要依据。还要做好这些记录的资料的整理和保存入档工作，避免后期出现资料不全的情况。在实际的记录工作中往往会出现资料散乱整理不够健全的情况。

结语

总之，在现代城市之中，石油天然气管道项目是其中一个必要的基础设施，其真正的将能源总量大、投资总量高的特点完全的表现出来，建设施工阶段中应进行综合管控，严格把握整体质量，唯有如此方能赢得最佳的项目效果。令其在短期时间中最大化发挥作用与价值，推进整体社会的持续全面发展。

参考文献：

[1]李永．论如何加强黄土隧道施工安全管理的几点建议措施[J].科学之友．2011．

[2]刘涛．论燃气管道施工的工程管J里[J].技术与市场，2011．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0bcdf52300f56f7926aad8a3.html