# 电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略探讨尹永杰

华电漯河发电有限公司河南漯河462300

摘要：近些年来，我国社会、经济在飞速发展，在发展的过程中，电厂也起到了越来越重要的作用。当今对节能、环保要求越来越高的大环境，促使电厂锅炉需要符合节能降耗的相关要求和标准，因此，在电厂锅炉运行中，针对其节能降耗技术的研究也成为相关技术人员的重要研究课题。本文笔者将从实际情况出发，简单探讨相关问题，希望可供参考。

关键词：电厂锅炉、节能减排、应用对策

现代社会的发展和经济运行与电厂的运转是分不开的，其为城市进步和社会、经济发展提供重要的电力保障。伴随着我国经济整体结构的调整和发展，电厂锅炉中的节能降耗问题已经得到了更高的认识和重视，节能降耗问题关乎电厂企业的经济效益和环境保护，并对节约能源具有重大的意义。因此，在实际应用过程中，应加大对电厂锅炉节能降耗技术的研究，并提高对节能降耗的认识，进而推进电厂可以全面健康的发展。

一：电厂锅炉分析

（1）电厂锅炉发展。发电厂中的转换能量的主要设备便是电厂锅炉。它可以将燃料化学能变成热能，运用热能将水变成过热水蒸气，帮助汽轮机的运行。目前火力发电机中的锅炉具备容量大、设定参数难、技术复杂及机械与自动化水平高等特点，因此主要使用化石燃料，其中的主要燃料煤需要先制成煤粉，进而送进锅炉中，于炉膛里燃烧放热。

（2）锅炉结构。锅炉中的锅可以吸收燃料热量，加热、蒸发水，形成过热蒸汽。其中的设备包括省煤器、联箱、汽包等。其中的炉可以充分燃烧燃料，释放热量。其主要由点火装置、燃烧器和炉膛构成。

二.电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用意义

在我国倡导节能环保的环境下，电厂锅炉运行的节能降耗必定会成为未来发展的方向之一。电厂锅炉的节能降耗技术的使用，对电厂锅炉运行的良好发展有着很大的意义。

（1）从社会的发展来看，主要面临两个问题，即能源的短缺和环境的污染。面临这两个关键的问题，社会的各个行业不得不予以重视并且积极地采取解决措施。对于电厂，一方面，它是电力资源的主要供应者，其资源的短缺会对生产生活造成极大的影响；另一方面，在电厂锅炉的运行中，产生的大量废气等会对人们所处的环境造成影响。所以，电厂锅炉运行中的节能降耗技术的应用有着极大的必要性和意义。

（2）从电厂锅炉的运行来看，虽然随着技术的发展，各种设备进行了相应地优化，但是仍然存在资源浪费严重的现象，这对电厂运行的经济效益有着不利的影响。在电厂锅炉的运行中使用节能降耗技术对促进电厂的经济效益也有着极大的作用。总之，节能降耗技术的有效应用，是提高电厂经济效益，节约社会能源的有利措施。

三：电厂锅炉节能现状存在的问题

1.燃料的燃烧不够充分

一般情况下，电力企业燃烧的燃料主要为煤炭，煤油等。其中许多产业都是以煤炭为主。但是煤炭的种类有很多，质量有好有坏，这就使得煤炭在燃烧的过程中会对锅炉和环境产生不一样的影响。电厂使用的煤炭一般是原煤，原煤一般是未经加工和处理的原材料，所以在后期的燃烧过程中会出现一定的变化，比如水分和力度等。这就会造成在最终的燃烧过程中，不能进行充分燃烧。因为种类较多，工作人员不能进行全面实验。

2.操作者的技术水平不高

电厂锅炉在运行过程中，其节能降耗的水平和操作人员的技术水平同样有很大的关系。在目前的人才背景之下，电厂锅炉的操作人员普遍存在技术水平不足的现象，操作人员的操作不熟练、操作时缺乏丰富的知识储备以及没有节能降耗意识，在实际操作中很难提升电厂锅炉的节能降耗水平。操作者的技术水平不高，会直接造成锅炉运行中发生的问题难以解决，从而降低其节能降耗的效率。

3.锅炉用水环节处理不当

在电厂锅炉的运行中，需要使用一定量的水，但是这些使用的水需要经过一系列处理之后才能使用，但是在很多电厂中，并没有净水设备。若是电厂锅炉中使用没有净化的水，会导致水中的杂质在加热之后显现出来，杂质在锅炉中会形成水垢，从而增加加热过程中的能耗，对能源造成相应的浪费。

四：节能降耗技术在电厂锅炉运行里的应用

1.借助辅机节能技术节能降耗锅炉

相关资料显示，辅机的工作效率和动力设备的工作效率直接挂钩，前者很多时候决定着后者，因此，要想节能降耗锅炉，我们一定要注重辅机的节能技术。在设计电厂锅炉时，大多设计师均重点设计主体系统中的能源利用，这在一定程度上忽视了辅机的节能问题，进而出现电厂锅炉运行时辅机部分浪费许多能源。所以，在改造设计电厂锅炉时，我们需要看重辅机的节能技术，借助它提升运行锅炉时利用能源的效率。

2.充分利用回收锅炉余热

评定电厂锅炉节能降耗水平的参考依据一直都是燃烧率，其主要源于电厂锅炉燃烧的材料是煤炭，煤炭的燃烧率是节能降耗的直接影响因素，而其燃烧率又受到相关技术的影响，也与其充分燃烧的水平存在联系，于此同时，如果选用无法充分燃烧的煤炭，就会产生过多的粉尘和其他污染物质，严重危害到生态环境。因此，可以利用回收锅炉余热的方式提升电厂锅炉的运转效率。在电厂锅炉实际运行中，会产生较多的高压蒸汽以及烟气，这些高压蒸汽可以运用其余热进行二次能源利用，同时还降低了对生态环境的污染，因此，在实际操作和运行过程中，应该首先利用收集电厂锅炉余热的方式，将多余的高压蒸汽进行收集，进而对锅炉余热进行二次利用。

3.变频调速方法

变频调速方法用于电厂锅炉的节能减排中取得了较大成效，还是电厂锅炉智能化控制的重要设备。以电厂锅炉中的资源为调速主体，然后全面改造升级锅炉控制平台，利用控制平台内的监控扫描系统还可以全面收集与分析锅炉运转数据，及时找到锅炉运行时出现的不安全要素，随后控制平台会基于相关隔离切除计划来控制，进而提醒各技术人员排除不安全要素，进而避免因锅炉系统故障引起巨大的资源耗损。

4.改进锅炉的设计和制造技术

现在许多电力企业的锅炉体型都偏大，结构也越来越复杂，但是我们要确保锅炉的安全性和可靠性，这就使得工作人员需要在材料和各部件的连接上采用一定的专业技术，严格按照操作流程进行操作，保证锅炉的质量。在制作的过程中，一定要尽可能的选用环保型材料，达到节能减排的目的，最大限度地改善电厂锅炉的高耗能。

5.利用照明设备设计技术

实现锅炉节能降耗在电厂的工作环节中，照明为工作人员和设备运行的安全提供了保证，而照明的效果也和电厂工作的效率有直接关系。一般情况下，电厂工作中采用的是灯光照明，在满足需求的同时也违背了节能降耗的理念。因此，照明设备设计技术可以对照明过程中通过不同位置以及不同角度进行照明，从而实现设计的最优化，也可以最大程度地在保证照明的前提下节约能源。照明设备的设计技术，往往是最容易忽略，但却对实现节能降耗有着重要的作用。

结束语：

综上所述，电厂在我国社会、经济发展中占有非常重要的位置和作用，但由于电厂在实际运转过程中会产生大量的能源消耗，为此，要高度重视电厂锅炉中节能减排方法的使用，并在具体运行中给予充足的人力、物力以及财力支撑，保证节能降耗方法的优势能在电厂锅炉运转中得以充分发挥，且借助节能降耗方法推动电厂锅炉的绿色、高效运行，为国家的发展及进步贡献一份力量。

参考文献：

[1]胡红军.电厂锅炉运行中节能降耗技术的应用策略[J].科技经济导刊,2018,26(32):99.

[2]杜沛东.节能降耗技术在电厂锅炉运行中的应用[J].低碳世界,2018(2):106-107.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c9186141e096ce0f2a2ba69.html