# 中心城区典型区域配电网优化研究

### 论文摘要

“坚强电网”建设是国家电网公司的发展战略目标之一,建设坚强的上海城市电网更是事关上海社会和经济发展的重要问题。与国外大城市电网类似,上海中心城区近年负荷密度不断高升,夏季尖峰负荷增长迅速,但由于中心城区地价昂贵,规划站址、输配电通道不足的矛盾日益突出,亟待探索优化供电方式、提升供电能力的新方法。另一方面,上海城市发展日益呈现功能集群的战略取向,不同功能区域对供电可靠性和电能质量的需求不同,从提升配网投资效率出发,值得对不同功能区探索不同的坚强电网规划目标和优化策略。基于上述理念,本文从以下方面开展了对中心城区典型区域配网优化研究:(1)从上海中心城区挑选出各类用电的典型用户,通过对典型用户历史负荷数据的统计分析,归纳出当前中心城区各类用户的负荷密度、最大负荷利用小时数、日峰谷差、日负荷率、季不均衡系数、分季典型日标幺负荷曲线、制冷/采暖负荷比重等主要负荷特性指标;并分析了经济发展、气象条件、分时电价等因素对地区负荷的影响。(2)从城市电网特点出发,构建了中心城区坚强电网指标体系,明确了各项指标的计算方法;并针对商业文化娱乐区,提出了切实可行的坚强电网指标取值标准。(3)提出中心城区中压配网规划模式,对各种接线方式的适用条件进行了论证;进而依据其坚强电网取值标准,推荐了中压配网规划的优化模式。选取北太平桥商业文化娱乐区实例,通过计算各项技术经济指标,总结了中心城区典型区域现状电网的优点和不足。运用分析获得的负荷特性指标实施远景年负荷预测,在此基础上进行变、配电站布点定容和网络接线的规划,并对规划网实施了技术经济指标再评估。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 中心城区配网规划的关键问题及优化的作用和意义

- 1.2.1 中心城区配网规划的关键问题

- 1.2.2 中心城区典型区域配网优化的作用和意义

- 1.2.3 中心城区10KV 配网结构模式研究现状

- 1.3 本文所做的工作

- 第二章 中心城区的定义、负荷分类和典型区域

- 2.1 上海市中心城区的定义

- 2.2 中心城区的主要用电类型

- 2.3 中心城区典型区域类型

- 第三章 中心城区分类用户负荷特性分析

- 3.1 负荷预测的的方法

- 3.1.1 电力负荷总量预测

- 3.1.2 中心城区负荷预测方法选取

- 3.2 中心城区分类用户负荷特性指标分析

- 3.2.1 典型用户的选取和方法说明

- 3.2.2 负荷总量及其趋势分析

- 3.2.3 负荷密度指标

- 3.2.4 日峰谷差率、日负荷率

- 3.2.5 季不均衡系数

- 3.2.6 最大负荷利用小时数

- 3.2.7 分季典型日标幺负荷曲线

- 3.2.8 夏季制冷负荷、冬季采暖负荷所占比重

- 3.3 负荷影响因素分析

- 3.3.1 经济发展的影响

- 3.3.2 气象条件对中心城区电力负荷的影响

- 3.3.3 分时电价的影响

- 第四章 中心城区坚强电网指标体系构架

- 4.1 中心城区坚强电网指标体系的基本构想

- 4.2 中心城区坚强电网指标体系框架

- 4.3 各类指标的计算方法

- 4.3.1 网架结构

- 4.3.2 电能质量

- 4.3.3 可靠性

- 4.3.4 充裕性

- 4.3.5 经济性

- 4.3.6 设备选型

- 4.4 典型区域坚强电网指标的取值标准

- 第五章 中心城区典型区域供电方式优化

- 5.1 中压配电网络的优化接线方式及其适用条件

- 5.1.1 P 型站单环网

- 5.1.2 WX 型站（或PT1 站）单环网

- 5.1.3 P 型站双环网

- 5.1.4 大用户直供

- 5.2 电缆截面的选择

- 5.3 K 型开关站优化接线方式及其适用条件

- 5.3.1 标准型K 型站接线

- 5.3.2 增强型（进线双拼型）K 型站接线

- 5.3.3 三电源四分段K 型站接线

- 5.3.4 二供一备型K 型站接线

- 5.3.5 带备用段K 型站接线

- 5.3.6 五种K 型站接线比较

- 5.4 规划区域配电站数量的优化

- 5.4.1 区域内K 型站数量的优化

- 5.4.2 K 型站和P 型站的比例分析

- 5.5 典型区域的供电方式优化方案（商业文化娱乐区）

- 第六章 中心城区典型区域配电网优化实践

- 6.1 中心城区中压配网的规划流程

- 6.2 中心城区典型区域实例选取（北太平桥商业文化娱乐区）

- 6.2.1 地块简介

- 6.2.2 地块内主要用户

- 6.3 北太平桥商业文化娱乐区实例电网现状评估

- 6.3.1 网架结构

- 6.3.2 电能质量

- 6.3.3 供电可靠性

- 6.3.4 充裕性

- 6.3.5 经济性

- 6.3.6 设备选型

- 6.4 北太平桥商业文化娱乐区配网现存主要问题分析

- 6.5 北太平桥商业文化娱乐区远景负荷预测

- 6.6 北太平桥商业文化娱乐区配电网优化

- 6.6.1 规划目标

- 6.6.2 规划原则

- 6.6.3 配电站规划

- 6.6.4 中压网络优化

- 6.6.5 规划网技术经济指标评估

- 6.7 规划网技术经济指标总结

- 第七章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].关于提升中心城区治理水平的意见和建议[J]. 长江丛刊 2017(26)

- [2].浅谈中心城区雨污分流改造[J]. 科技致富向导 2012(02)

- [3].中心城区楼宇经济发展中的制约因素及其对策建议——基于济南市舜玉路街道办事处的调研[J]. 山东商业职业技术学院学报 2015(03)

- [4].调整中心城区行政区划促进天津市服务业发展[J]. 天津经济 2012(08)

- [5].天津中心城区内涝灾害的防治措施及建议[J]. 城市道桥与防洪 2014(11)

- [6].做强中心城区 提升核心竞争力——苏州中心城区首位度研究报告[J]. 统计科学与实践 2010(02)

- [7].普洱市中心城区水资源质量分析评价[J]. 珠江现代建设 2016(04)

- [8].浅析中心城区市政建设对社会环境的影响及防治[J]. 城市道桥与防洪 2013(04)

- [9].中心城区区域经济发展模式的选择与分析[J]. 沈阳工程学院学报(社会科学版) 2012(02)

- [10].天津中心城区科技型中小企业发展现状的分析与思考[J]. 中国高新技术企业 2012(27)

- [11].中国城市的“中心——外围”贫困格局及影响因素[J]. 人文地理 2017(05)

- [12].论武汉都市型工业的发展[J]. 现代商业 2008(18)

- [13].赤峰市中心城区发展对策研究——“新赤峰”的创想与构建[J]. 松州学刊 2015(03)

- [14].中心城区打击无证行医长效机制初探[J]. 江苏卫生事业管理 2011(03)

- [15].中心城区大型医院改扩建模式与策略探讨[J]. 建筑经济 2019(06)

- [16].中心城区停车状况的模糊聚类分析[J]. 制造业自动化 2010(15)

- [17].中心城区污水收集存在的问题与对策[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2009(Z1)

- [18].中心城区地铁车站深基坑降水的工程监理[J]. 建筑施工 2013(12)

- [19].广州市中心城区货运交通发展的思考[J]. 交通与运输(学术版) 2013(02)

- [20].郑州市中心城区主次干道园林植物调查[J]. 农业科技与信息(现代园林) 2010(01)

- [21].中心城区高层建筑改造的难点及施工体会[J]. 建筑知识 2010(S2)

- [22].基于交通系统剩余容量分析的中心城区土地开发强度研究[J]. 交通信息与安全 2012(06)

- [23].天津中心城区发展战略与总体思路研究[J]. 城市 2017(11)

- [24].探究中心城区雨污分流改造[J]. 科技创新与应用 2015(14)

- [25].天津中心城区发展科技型中小企业的创新启示[J]. 价值工程 2013(01)

- [26].中心城区大型地下人防工程管理要点[J]. 工程技术研究 2020(08)

- [27].中心城区城市更新的国内外经验及对上海的启示[J]. 科学发展 2015(05)

- [28].中心城区交通拥堵分析与对策[J]. 现代交通技术 2015(04)

- [29].对城市中心区小型建设项目的环保管理[J]. 中国环保产业 2009(04)

- [30].中山市中心城区“增绿、创绿”策略研究[J]. 工程建设与设计 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0d6b8bf6bcf62f8f52d89e58.html