# 基于火灾烟雾的光学在线检测系统设计

### 论文摘要

火灾烟雾浓度是火灾科学研究的一个重要研究参数。火灾烟雾浓度的准确测量对于火灾预警,火灾烟雾测量及装潢材料安全评估都有极大的意义。针对这一长期以来的需求,本文在认真研究国家有关火灾烟雾浓度测量的标准,及查阅参考大量国内外文献的基础上,总结了烟雾测量仪器的相关参数及研制要求。并在此基础上研制了火灾烟雾浓度光学在线检测系统,该系统利用消光原理并通过合理的光路机械结构及电路设计,采用双光路测量方式,有效避免由单光路测量系统带来的较大误差。采用交替比较的测量原理,即分参考光路和测量光路分时交替测量,可以有效地消除由激光光源、电路系统和光电探测器自身不稳定因素带来的影响。本系统在信号处理电路设计上,通过对信号电路的各个部分包括前置放大器、仪表放大器、模数转换电路及低通滤波器等深入分析与计算,使得信号处理电路的线性度、工作带宽和抗干扰性得到较好的实现。本测量系统的特点如下：采用了自动化的光衰减片更换系统,有利于测量系统的自校正；采用了半导体激光器做探测光源,价格低廉有效降低了成本；采用的光电探测器工作波长范围为530m-850nm,故在探测器工作范围内可灵活更换激光光源。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本文研究的目的与意义

- 1.2 火灾烟雾探测器的研究与分类

- 1.2.1 火灾烟雾探测器的工作原理

- 1.2.2 火灾烟雾探测器的分类

- 1.3 光谱测量技术的发展及现状

- 1.4 火灾烟雾测量系统介绍

- 1.5 课题主要工作及内容

- 第2章 测量系统分析

- 2.1 辐射光通量的幅度检测方法

- 2.1.1 单通道测量方法

- 2.1.2 双通道测量方法

- 2.2 测量理论分析

- 2.2.1 朗伯-比尔定律

- 2.2.2 本系统测量光路原理及构成介绍

- 2.3 数据采集系统设计

- 2.3.1 数据采集系统

- 2.3.2 数据采集系统的干扰来源及采取措施

- 2.3.3 常用软件滤波方法

- 2.4 本章小结

- 第3章 光学系统设计及器件选型

- 3.1 光电传感器

- 3.1.1 光电探测器性能及使用要点

- 3.1.2 光电探测器的参数

- 3.1.3 光伏效应及光伏探测器原理

- 3.1.4 光电池工作原理及特点

- 3.2 激光光源

- 3.3 准直扩束镜

- 3.4 半反半透镜

- 3.5 直角棱镜

- 3.6 斩波器

- 3.7 调制盘

- 3.8 光阑

- 3.9 反射镜

- 3.10 透镜

- 3.11 本章小结

- 第4章 硬件电路系统设计

- 4.1 系统硬件电路介绍

- 4.2 探测器件

- 4.3 前置放大电路

- 4.3.1 电流放大电路的工作原理

- 4.3.2 电流转换电路稳定性分析及处理

- 4.3.3 电流电压转换电路

- 4.4 差分放大电路

- 4.5 低通滤波器

- 4.6 电压跟随器

- 4.7 模数转换

- 4.8 RS232串口通信

- 4.9 步进电机

- 4.10 本章小结

- 第5章 软件设计

- 5.1 上位机软件设计

- 5.2 微处理器

- 5.3 模数转换

- 5.4 RS232串口通信

- 5.5 步进电机驱动

- 5.5.1 驱动控制系统组成

- 5.5.2 本系统选用电机

- 5.5.3 步进电机控制软件设计

- 5.6 本章小结

- 第6章 实验及数据分析

- 6.1 数据采集系统上位机软件

- 6.2 测量系统数据计算方法

- 6.3 系统实验

- 6.3.1 测量系统零点的长期漂移测试

- 6.3.2 采用衰减片检验系统准确性

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].汽车烟雾测漏仪功能介绍[J]. 汽车维护与修理 2020(15)

- [2].基于卷积神经网络的野外烟雾检测研究[J]. 软件导刊 2020(02)

- [3].基于生成对抗网络和卷积神经网络的烟雾识别[J]. 现代计算机 2020(14)

- [4].烟雾场景下的人员疏散仿真研究[J]. 中国安全科学学报 2020(04)

- [5].腹腔镜手术烟雾预吸引过滤装置的设计[J]. 医疗装备 2020(15)

- [6].微创手术过程中的手术烟雾仿真[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2020(05)

- [7].19世纪英国人对烟雾的认知探究[J]. 商丘师范学院学报 2019(04)

- [8].从传统到深度:视觉烟雾识别、检测与分割[J]. 中国图象图形学报 2019(10)

- [9].走进富尼泰克烟雾器引发的主动干预安防时代[J]. 中国公共安全 2017(11)

- [10].基于暗通道优先烟雾检测算法的研究[J]. 计算机应用与软件 2014(11)

- [11].基于图像熵的火灾烟雾识别[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [12].利用多特征判别的烟雾检测方法研究[J]. 信号处理 2015(10)

- [13].外科手术烟雾危害与防护最新研究进展[J]. 现代养生 2019(24)

- [14].野火烟雾带来呼吸的痛[J]. 发明与创新(大科技) 2020(04)

- [15].电子焊接烟雾吸滤处理装置[J]. 发明与创新(中学生) 2020(07)

- [16].掌握小技巧，你也能拍出缥缈烟雾[J]. 恋爱婚姻家庭(月末) 2020(10)

- [17].我遥望[J]. 诗潮 2019(08)

- [18].多彩的烟雾[J]. 新教育 2018(24)

- [19].烟雾的情绪[J]. 星星(上旬刊) 2015(06)

- [20].2010年烟雾后的民工[J]. 太湖 2015(04)

- [21].升不起来的烟雾[J]. 小学阅读指南(一二年级版) 2013(11)

- [22].烟雾摄影升级版教程[J]. 摄影之友 2014(02)

- [23].烟雾所致吸入性损伤的治疗进展[J]. 临床检验杂志(电子版) 2013(03)

- [24].山之精神写不出[J]. 新作文.金牌读写(初中生适读) 2012(Z1)

- [25].父亲的烟斗[J]. 西部 2013(07)

- [26].让烟雾飞[J]. 影像视觉 2013(05)

- [27].环保机器人[J]. 学苑创造B版 2009(Z2)

- [28].艺术家用烟雾进行创作[J]. 科学大观园 2010(05)

- [29].关于二手烟雾的10个事实[J]. 健康管理 2011(03)

- [30].手术烟雾对大鼠生理功能损害的实验研究[J]. 西部医学 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f9fd51e9531194312ac212c.html