# 某大机组火力发电厂工程的地基处理设计和现场试验

### 论文摘要

邹县电厂位于山东省邹城市唐村镇,是全国的示范电厂,一、二期工程为4台300MW的燃煤机组,采用天然地基;三期工程采用2台600MW的燃煤机组,采用天然地基加素混凝土垫层进行地基处理,投产运行以后运行情况良好。四期工程采用2台1000MW的特大型燃煤机组,上部荷载明显增加。四期勘测表明,主要持力层①—3—2的埋深有自东向西逐渐加大的倾向,在四期主厂房地段①—3—2层顶埋深基本在10m左右,主要建筑物的基础地面深度在6m,为此必须对建基面以下深度6～10m范围内的地基土进行换填加固,或采用桩基础。 根据600MW机组的工程经验,认为采用碎石垫层不仅能提高承载能力,减少沉降,能从根本上改良地基土的性能,其施工工期易于控制,从而满足工程尽快投产运行,缓解华东电网电力供应紧张局面。 如采用桩基础,就目前使用的各种桩型进行比较,只有钻孔灌注桩和管桩可供选择,综合各方面的因素认为碎石垫层方案最优。 为了验证碎石垫层处理方案可行,根据以往工程经验,首先选用两组不同碎石混合比,送有关实验室进行相对密度试验;然后在现场对不同虚铺厚度的垫层进行分片碾压试验,碾压过程中进行密度、含水量和颗粒级配测试。碾压后为检验测试效果,通过静载荷试验、循环载荷板试验、波速试验、地基刚度试验、基础抗滑试验和动力触探试验对两片分别进行检测。检测结果均显示,单层虚铺厚度400mm的B区,其碾压效果好于单层虚铺厚度600mm的A区。 本工程采用碎石垫层地基处理方案,和现行的《建筑地基处理技术规范》有两点明显突破:首先是碎石垫层承载力特征值的取值700kPa,超越了规范给出的特征值200～300kPa,而且数值上差别较大,这是经过600MW机组经验积累,证明了完全可以超越现行规范;其次,碎石垫层厚度4m已经超越了现行规范中不宜超过3m的规定,施工检测证明,只要单层虚铺厚度严格按照碾压试验要求进行,对垫层厚度的超越在实践中也是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 第一节 国内外研究的现状

- 第二节 本工程基本情况介绍

- 第三节 本研究的特点及意义

- 第二章 岩土工程勘察

- 第一节 勘察目的

- 第二节 勘察方法

- 第三节 勘察结果

- 第四节 小结

- 第三章 四期扩建区地基处理方案

- 第一节 碎石垫层方案

- 第二节 桩基方案

- 第三节 经济比较

- 第四节 工期控制

- 第五节 小结

- 第四章 碎石垫层设计中的有关问题

- 第一节 颗粒级配

- 第二节 垫层厚度

- 第三节 碎石垫层扩散角

- 第四节 碎石垫层施工后对局部地质环境的影响

- 第五章 碎石垫层碾压试验

- 第一节 试验目的

- 第二节 试验方法

- 第三节 试验检测结果

- 第四节 垫层施工要求

- 第五节 小结

- 第六章 现场施工质量检测

- 第一节 现场施工情况概述

- 第二节 检测结果

- 第三节 小结

- 第四节 主厂房和烟囱地段的施工场景

- 第七章 结论与建议

- 第一节 主要结论

- 第二节 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅谈火力发电厂焊接热处理常见问题及纠正措施[J]. 科学技术创新 2019(34)

- [2].大型火力发电厂超低排放改造工程工艺改进及设计优化实践[J]. 河南科技 2019(32)

- [3].分析发电机组集控运行技术在火力发电厂中的应用[J]. 建材与装饰 2020(01)

- [4].火力发电厂安全生产管理及策略研究[J]. 化工管理 2019(33)

- [5].火力发电厂土建结构设计的实践研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [6].浅谈火力发电厂能耗管理及节能技术应用[J]. 财经界(学术版) 2019(36)

- [7].火力发电厂烟气净化技术及运用[J]. 低碳世界 2019(12)

- [8].火力发电厂电气运行中故障原因分析及改善措施[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [9].电力生产中的火力发电厂锅炉运维措施[J]. 电气时代 2020(02)

- [10].关于火力发电厂环境成本的探析[J]. 商讯 2020(12)

- [11].火力发电厂输煤皮带损伤与维护分析[J]. 石化技术 2020(03)

- [12].大数据在火力发电厂中的应用[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [13].基于三维安全风险评价对火力发电厂氨站进行风险评估[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(04)

- [14].火力发电厂锅炉运行优化策略研究[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [15].火力发电厂锅炉运行控制的节能策略研究[J]. 化工管理 2020(24)

- [16].火力发电厂生产现状及降耗优化措施分析[J]. 化工管理 2019(02)

- [17].火力发电厂煤炭验收及管控研究[J]. 中国新技术新产品 2019(05)

- [18].德国突然宣布2038年永别煤电站[J]. 新能源经贸观察 2019(Z1)

- [19].火力发电厂锅炉优化运行工程措施研究[J]. 居舍 2019(14)

- [20].浅析火力发电厂经济管理中存在的问题和解决方法[J]. 现代经济信息 2019(13)

- [21].论加强火力发电厂安全生产管理[J]. 华北电业 2019(06)

- [22].火力发电厂环保产业的新型发展路径探析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(06)

- [23].火力发电厂热动系统节能优化措施[J]. 矿业装备 2019(05)

- [24].火力发电厂燃料系统安全运行分析[J]. 科技风 2019(32)

- [25].火力发电厂脱硫废水硬度的测定[J]. 发电技术 2019(S1)

- [26].火力发电厂低压电气供配电和设备安全运行分析[J]. 科技创新导报 2019(21)

- [27].浅议火力发电厂建设过程中业主需重点把控的设计质量要点[J]. 内蒙古科技与经济 2019(20)

- [28].关于火力发电厂班组培训方式的研究[J]. 中外企业家 2019(35)

- [29].火力发电厂锅炉的节能降耗策略研究[J]. 科技资讯 2018(20)

- [30].加强火力发电厂环保监控与管理工作[J]. 山东工业技术 2018(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/10234691bc0dcb07e889070b.html