# 试论建筑工程机电安装施工技术措施

深圳市华西安装工程有限公司

摘要：随着现在经济的快速发展和社会中科技不断的进步，人们的生活水平也随着时代的发展不断的提高，建筑工程作为对人们生活起居影响最大的行业之一，自然更加受到人们的关注。机电安装作为整个建筑工程中极其重要的一部分，其安装的质量会对整个建筑工程有非常严重的影响，可能会直接影响到建筑工程的使用寿命和质量。所以，必须对现在的机电安装工程进行分析，并且采用更加高效的施工技术才能保证我国建筑工程行业的大力发展。本文主要是对建筑工程的机电安装定义进行简单的讲解，并对现在机电安装施工中所面临的问题进行分析，并从多个方面进行研讨研究，为建筑工程机电安装提供自己的意见和建议，保证建筑行业的正常发展，促进我国社会不断发展进步。

关键词：建筑工程；机电安装；施工

前言

近几年以来随着我国社会经济不断的发展进步，建筑行业也随着时代发展的潮流不断的向前发展。现在城市中居民的数量也一直在飞速的上涨，大量的高楼大厦也是不断平地而起，在建筑工程的功效和构造不断改进的同时，人们也加大了自身对建筑工程的质量要求。为了能够有效保证建筑工程的施工可以按照进度正常进行，并且保证建筑工程整体的高质量，现在必须不断提高建筑工程的机电安装能力，从基础层面提高建筑工程的使用寿命。

1机电安装介绍

机电工程在整个建筑工程的建造过程中占有很重要的地位，是建筑工程建造中的核心部分。并且机电工程涵盖范围极广，包括了众多领域的建筑施工，比如说电气、消防以及自动化等等。建筑工程在具体的建造过程中，必须要和实际的施工情况相结合，从实际出发让机电安装能够更加有针对性才能够更好的发挥出机电工程的效果。下面对其特点就行分析。

1.1增强团队之间的协作

在机电工程的安装过程中，并不是依靠一个专业团队就可以完成所有的安装工程。机电工程是一个十分繁琐复杂的安装过程，在很多时候都需要由几个完全不同的专业团队进行协作安装，在各个团队之间进行深入有效的交流和配合才能将整体的机电安装工程做好。比如说机电仪器和管线的安装之间，就需要两个团队进行密切合作，才能高效的完成安装任务。所以在实际的安装作业过程中，必须要大力加强所有团队之间的团结合作，才能有效提高建筑机电工程的安装效率。

1.2增强安装过程中的监督和管理

在实际的施工过程中，对建筑工程的影响因素可以分为外部的因素和内部的因素两种。在建筑施工的过程中，必须大力提高对这两种因素的动态监管，保证各个单位之间能够协同工作，提高建筑工程机电安装效率。比如说在建筑施工过程中，当甲方想要对工程的某个部分进行变动的时候，没有进行有效的协商，然后导致提供的设备和项目初期设计的图纸有出入，就会导致建筑施工无法进行，影响建筑工程的施工质量。

1.3提高具体施工中的技术手段

在现在社会中，由于科技实力一直在不断的进步，所以现在很多的机电设备都安装有简单的自动控制系统、数据传输系统以及应急系统，这样在发生一些不可预测的危险情况时，机电设备可以自发的打开自身的照明系统以供工作人员逃离危险。并且，机电安装有很多的规范和行业标准需要遵守，所以在建筑施工的过程中，必须严格按照行业内的标准和规范进行施工建造，这样才能保证机电安装的整体水平并且保证机电安装的效率。

2技术方法分析

2.1常用的技术方法分析介绍

2.1.1对建筑图纸进行分析检测

根据行业内部的标准和规范，在进行建筑施工之前就需要对设计图纸进行严格的审查，及时分析图纸的合理性。建筑图纸有问题时，则需要及时和设计人员进行联系，及时纠正错误，防止因为图纸问题造成建筑施工无法正常进行。比如说对消防车库进行审查时，如果没有考虑到梁对探测器的影响，则会导致探测器设计不合理，不能够有效的对所有区域进行保护探测。

2.1.2详细规划建筑施工方案

在进行建筑施工之前，就需要根据实际的建筑规模和施工的具体工况以及图纸进行施工方案的编写。施工方案中一般包括施工的具体方法和质量的保障方法等等内容。施工方案对于施工人员是不可缺少的一个重要内容，可以指导施工进行，并且指导建筑施工人员对建筑工程中可能出现的问题进行排查和预防，保证建筑工程的正常施工。并且进行施工方案的撰写也是一个让施工人员对图纸和安装更加熟悉的过程，可以帮助施工人员更加了解施工安装情况。

2.1.3安装过程中技术手段分析

当建筑施工中的某个部分的功能发生改变时，比如说建筑室内的装饰发生变化或者是施工的实际现场条件和理想条件不同时，应该及时报告给相关的设计部分，让其重新进行能够施工方案和图纸的撰写，保证施工的正常进行。在施工过程中，更应该严格按照要求进行工作，并且需要加强对建筑施工的监管力度，对建筑施工现场进行动态监控，保证能够及时发现施工中不合格的地方，然后及时进行改进，保证安装工程的质量。以下以实际施工为例，分析安装过程中可能出现的问题和改善的方法。

2.2报警探测器安装介绍

（1）在进行火灾报警系统的安装之前，就需要仔细分析报警系统安装厂家的说明书内容。现在市面上报警系统生产产商很多，不同厂商中的报警系统的安装方法也不同，所以在安装之前就需要对说明书进行仔细的分析。

（2）必须要对探测器的底座安装方向进行控制，如果不注意探测的方向，很可能会造成探测器的检测方向错误，不利于工作人员进行检测。

（3）在地下车库安装探测器时，需要选择带有防水功能的探测器。在地下车库中，通风效果不好并且温差较大，所以经常会出现冷凝水进入探测器中的状况。所以必须选择具有防水功能的探测器，才能保证火灾报警系统能够正常工作，保障人们的健康。

（4）在探测器安装之前，就需要事前规划好安装回路，并且需要在图纸上进行清晰的标注。在安装时，需要按照编址进行施工安装，防止出现安装时的地质错误。

（5）施工人员进行施工建造时，必须考虑到空调送风口和梁对探测器的影响效果。有的房间中在中间安装的灯具，就会导致无法安装原来的位置对探测器进行安装，所以必须提前对所有情况进行考虑，如果不能达到要求，可以选择在另一边再安装一个探测器，保证屋内所以面积都可能被探测到。

3结束语

在现在的机电工程安装过程中，为了能够更好的保证安装质量，必须对现有安装技术进行进一步升级改进，在保证按照行业内部标准和规范作业的前提之下，促进安装技术的发展。工作人员也需要按照规范作业，并且需要不断学习新知识，不断提高自身的机电安装能力，减少安装错误的出现，提高建筑工程的施工寿命，促进社会的发展。

参考文献：

[1]徐丹.机电安装在建筑工程中的施工与管理解析[J].建材与装饰，2018（12）：173-175.

[2]陈善道.建筑机电设备安装工程管线综合布置技术[J].居舍，2018（12）：154-156.

[3]于忠刚.建筑工程机电设备安装施工中技术与质量管理[J].科学技术创新，2018（11）：121-123.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1042a7669d98aed9c77ea29b.html