# 变电站无人值守改造二次系统协调

### 一、变电站无人值班改造中的二次系统配合问题（论文文献综述）

陈启明[1]（2021）在《110kV变电站综合自动化优化设计》文中进行了进一步梳理累计运行15年的万福110kV变电站所采用的生产控制系统及相关一、二次设备已经逐渐出现了抗干扰性差、稳定性弱的问题,无法满足规模日益扩大的电力系统对于安全、稳定运行的要求,且无法适应电力系统的现代化管理模式。以工业计算机、电力系统通信、数据库为平台逐步融合形成的变电站综合自动化系统具有功能丰富多样、结构规范化、可塑性强、人机对话画面友好等明显优势而备受广大从事电力生产运行检修技术人员欢迎。管理人员研究决定对万福110kV变电站站内相关一、二次设备、综合自动化系统及相关生产辅助控制系统进行优化改造,从而提高变电站电力生产的运行检修管理水平。在对万福变电站进行现场实地勘查并结合万福变电站历年生产运行情况分析报告严格论证后,提出了本次改造方案中需要遵守的主要设计技术原则。以此次全面改造的预期目标和相关投运要求谨慎制定了符合万福变电站实际情况的综合自动化系统、一次设备、二次设备及智能生产辅助控制系统等主要设备的选型方案。为了解决该站地理位置偏远,运维效率低下,设备老化严重等问题,在改造中新增了故障录波装置、线路备自投装置、综合应用服务器、火灾报警装置、电子围栏装置、北斗GPS双源时钟同步装置等性能优越的设备以期提高现有老旧变电站内设备性能,从源头上消除由于设备问题带来的安全隐患。万福110kV变电站将三条110kV电压等级的输电线路主保护全部更换为光纤差动保护以获得更迅速更稳定的切除故障能力,以及将变电站控制室内监控后台机电源更换为更加可靠的不停电电源供应,以保证事故情况下调度远方值班人员对变电站现场情况的及时掌握。在保证现场施工安全、电网供电可靠性的前提下,制定了万福110kV变电站改造工程的现场施工调试方案。在施工中结合该变电站的现场实际情况,对设备改造的内容、安全技术措施、质量及工艺要求进行讨论和分析,并对改造中遇到的如控制室新旧屏位替换、搭设临时后台过渡、保护与综合自动化系统的通信配合等关键性问题进行了分析优化并给出了可操作性强的妥善处理方案,为万福变电站改造施工顺利推进带来了便利。改造后的万福110kV变电站综合自动化系统对全站一、二次设备进行了高度地功能组合,使其后台操作及监视实现远程实时传送、数据传输稳定、生产运行管理规范化,全站综合自动化系统灵活性和可伸展性大大提升。实践结果表明,该优化方案有效可行,改造后全站一、二次设备运行状态结果良好,适于解决万福110kV变电站综自改造问题。

徐辉[2]（2020）在《牙克石500kV智能变电站电气二次设计及应用》文中研究说明目前,我国变电站建设已经步入智能化建设时期。建设智能化无人值班电站已成为适应中国当前和未来发展的电网模式。智能电网是实现坚强电网的核心之一,它的发展建设对电网高质量运行起到重要作用,已上升到国家战略的层面。国网公司建设的牙克石500k V变电站正是在智能化电站发展的关键时期建设而成的一座超高压无人值班智能变电站。电气二次系统是指监视、控制、调节、保护在发电、输电、变电、配电等环节的电气系统。电气二次系统用来保障电气一次设备的可靠运转,同时也是设备和人之间交互的桥梁。本设计依托牙克石500k V变电站建设项目,应用目前电网行业先进的数字三维设计技术结合成熟的二维设计手段,对电气二次系统开展设计工作。分别论述了变电站保护方案、自动化系统方案以及支撑设备运行的电源方案几个方面的电气二次设计内容。保护方案设计实现了对电气一次设备全面的保护,系统的为配电装置设计出一套“零死区”的保护方案,确保故障情况下能够对故障点准确定位、迅速切除,减少停电面积、降低经济损失,保障了供配电过程中人员和设备的安全运行。自动化系统方案设计实现了对电气一次设备的全面监视和控制,通过“三层两网”结构以及横向隔离、纵向认证的分区规划保障了自动化监控系统的可靠稳定运行。首次提出过程层设备全户内安装组屏方案。和国内其他类似工程使用相同的用地指标的前提下,解决了智能组件无法低温运行的问题。在节省土地资源的同时也为冬季维护提供了良好的工作环境。供电方案是保障电气二次设备正常工作的根基。根据全站二次设备的远期规划采用星型辐射状供电方式,根据计算,确定相关电源参数配置,保证事故情况下的2小时设备供电需要。能够为维护人员从事故发生到赶赴变电站现场排查故障争取足够的时间。这也是变电站打到智能化“无人值班”的必要要求。以上设计方案相互关联,共同组成了该项目电气二次的主体设计。形成了一套完整的500k V变电站智能化二次系统设计方案。

沈华平[3]（2020）在《变电站自动化系统的应用研究与实践》文中指出随着电力相关产业的快速发展,老旧变电站的综合自动化技术已处于明显落后水平,所以必须对其进行改造升级,提高保护设备的可靠性和先进性。与新建变电站不同,老旧变电站改造必须结合现有设备的状态和成熟的改造技术,保证变电站改造具有小成本、低风险、高效率等特点,而且还需具有一定的前瞻性,能与变电站未来几年的发展相配套。经研究发现停电时间目前已成为制约变电站综合自动化改造进度的首要因素,在广州供电局创建世界一流目标中,对客户平均停电时间要求逐年提高,特别是10k V馈线停电困难问题突出。据统计,广州供电局10k V馈线不可转供或不完全转供比例高达30.83%,而番禺南沙片区更高。220kV富山变电站投运年限超过12年,设备老化问题严重,故障及缺陷频繁发生,保护自动化技术明显落后,主控室内的保护及自动化设备的安全稳定运行受到前所未有的挑战,所以需尽快提出改造方案,并对其进行改造。本文在介绍220k V富山变电站运行现状的基础上,对其综自改造的必要性进行了阐述,明确了本次改造的具体范围,并对改造的具体原则和改造的设计方案进行了详细说明,包含了220k V富山变电站的站控层和间隔层的设备选型和设备功能制定,另外还有变电站的二次部分改造方案,以及在本次改造中提出的优化举措。220kV富山站在经过综自改造后,更换了全站测控装置、3台主变保护装置、220k V母差保护装置、安稳保护装置、10条110k V线路保护装置、PT并列装置、五防系统、GPS装置、智能远动装置、主机及操作员工作站等。在全站设备的监视、控制、测量及信息的远传方面,相关功能如数据采集、SOE报文、遥信、遥控等功能均能实现。在本次改造完成后,站内的设备故障率将大大降低,不论从运维成本上还是供电可靠性上都具有重大的意义。

刘汉清[4]（2019）在《L县110kV变电站改造》文中研究表明L县110kV变电站建成于上世纪50年代末,承担着对周边电气、纺织、石油、化工、城乡居民生活及农业及农副加工业负荷用电,地理位置重要。但该变电站运行年限超长、运行状态差、容量不足、设备老化、维护成本大并存在安全隐患,威胁电网安全运行,供电负荷不能满足未来用电需求。根据改造前L县110kV变电站现状、运行情况及效能成本论证了变电站改造升级的必要性;并对一次系统和二次系统的运行情况进行研究分析,针对变电站容量供给不足、运行时间长,设备老化严重,可靠性低等问题提出了一次系统增容和二次系统智能化改造的必要性。通过利用时间序列法进行负荷预测,以其平均值作为增容需求,确定L县变电站的增容改造方案;基于电网发展规划衔接合理,施工方便不停电,确定主线双回线路改造方案;通过潮流计算、短路计算对一次系统设备及参数进行选型;对变电站过电压防护及接地进行设计和计算,确定避雷器的选型、避雷针的保护范围以及接地网的应用。论文设计了 L县110kV智能变电站的三层两网自动化系统改造方案,根据方案对二次系统结构体系、变电站自动化系统、系统调度自动化、继电保护方案、调度自动化、系统通信等系统进行了全面的改造,改造后的变电站,具备微机化、智能化、自动化的功能,具备无人值班的条件。对变电站整体改造应用后的运行情况进行分析,利用净现值法和投资回收周期法计算该项目静态回收周期;通过社会效益直接、间接效益分析和可靠性分析,将设备故障率、元件故障参数结合,计算得出地区平均停电时间,结果表明平均故障时间在改造后明显下降。L县110kV变电站改造是一次成功的改造项目,改造后大幅提升变电站运行状态,减少故障率和故障时间。

刘菲[5]（2018）在《严家110KV变电站无人值守改造设计与实现》文中进行了进一步梳理为进一步提高变电设备运行管理水平,缓解运行人员不足问题,实现“减人增效”和“科技增效”,提高企业劳动生产率,西安地区严家11OkV变电站适时推进变电站无人值守改造以实现集中监控、运维管理。本文通过对目前国内外以及陕西地方电力无人值守变电站技术进行分析的基础上,对西安地区11OkV严家变电站的运行管理状况进行调查总结,在此基础上完成对严家110kV变电站无人值守综合自动化系统的可行性和必要性进行分析,以及无人值守方案需求分析,开展严家110kV变电站无人值守技术改造及实现方案进行规划设计,以及对无人值守运行管理方案进行规划。通过一次设备、二次设备改造升级,实现严家11OkV变电站站端的视频监控、安防、环境监测,并将视频、安防等信息上传,增强事故的预警防范能力。设计了严家11OkV变电站无人值守辅助系统方案,调控一体化系统要求通信通道,选用SDH技术满足实时性、安全性以及可靠性的需要,即既要可靠又要安全实时。结合严家110kV变电站无人值守实际运行情况,对技术改造方案和管理方案进行合理规划,对运行结果存在的问题进行合理分析,提出了优化措施,保证了整个设计方案的正常实施。

汪静[6]（2017）在《调控一体化中的远方控制技术实践应用研究》文中研究指明随着东莞经济的快速发展,东莞电网的规模也在不断扩大,电网检修、设备缺陷、方式调整及新设备投运等电网日常业务引发的设备操作工作量迅猛增长,电网的运行控制越来越复杂。当前的设备仅依靠变电巡维中心操作模式,不仅不能满足电网事故的快速处理要求,当前的人员配置,也很难满足日常的操作要求。南方电网调控一体化工作的开展,为这一问题的解决提供了重要方案。调度进行变电设备的远方控制已经成为了必然的发展趋势,但目前,东莞调度仅实现了开关的远方操作,由于技术及管理层面的原因,刀闸和二次设备的调度远方控制还未广泛实施。本文围绕着调度远方控制技术在推广应用上的关键技术点展开研究,在分析了刀闸远方控制、二次设备远方控制、调度自动化系统、智能操作票系统等技术特点的基础上,深入开展了调度远方刀闸控制技术、二次设备远方控制在东莞供电局的实现方法的研究,并进一步结合调度智能操作票系统,提出了调度程序化操作的实现方式。本文将东莞局的当前管理模式与南网确立的调控一体化两种模式进行了对比分析,深入研究了三种模式下人力资源使用效率、技术支持系统建设运营成本、运行管理效率并进行了对比分析,重点探讨了“调度监控+巡维中心”模式下东莞局实施调度程序化操作的技术细节。同时,通过刀闸远控、二次设备远控以及调度程序化操作的技术方案研究,并结合东莞局的业务流程规范,论证了调度远方控制技术的安全性。最后,本文通过实际的试点案例,表明了本文提出的远方控制技术的有效性和实用性。

许晓华[7]（2017）在《基于大检修体系的浙江电网500kV运行管理模式研究》文中指出国家电网公司提出的“三集五大”战略体系,该体系的建设工作已在电力系统内部全面实施,各直属省级电力公司积极做出积极响应落实。作为华东区电网的主力之一,浙江省电力公司认真领会国网公司的战略部署,严格按照体系中明确指出的大检修体系具体要求,集中浙江全省500k V变电运行管理资源,组建浙江省电力公司检修分公司,积极推进浙江电网500k V变电运行管理模式变革。改革势必冲破原有不够先进的500k V变电站的传统管理模式,改变网格化各运维站所辖的地域区块。为此,浙江省电力公司主抓设备全寿命周期管理,严格把控供电可靠性,开拓性的推行运检一体化的业务管理模式,大大提高了电力生产效率和效益。本文着眼于浙江省电力公司检修分公司的相关生产要求和安全管理规定,系统的分析了新公司外在环境和网内资源,结合变革前对现有组织架构的调研分析,立足于组织结构新型设计,重点开发电网系统内新技术,最终实现检修公司的组建方式以及组织的创新变革。同时通过分析浙江电网500k V传统运行管理模式存在的不足,并重新设计浙江省电力公司检修分公司的组织模式,避免了传统运行管理方式带来的问题。该设计完全吻合国网公司的发展战略目标,给检修分公司未来若干年的企业发展提供了坚实有保障的基础,公司今后的规模大小、发展方向甚至人、事、物力资源的配置问题都将得到合理的优化。

祝碧贤[8]（2017）在《500千伏变电站二次系统智能化改造研究》文中认为变电站二次系统是指对一次设备进行保护、控制、调节、监视,同时为运行、维护人员提供电力系统运行信息和变电站设备运行状态的装置的统称,通常包括继电保护装置、测控装置、计算机监控系统以及连接这些装置的二次电缆、通信网络等设备,二次系统的运行状态直接关系着变电站一次设备的安全和电网的稳定运行。随着新一代技术的发展,原有的变电站自动化系统和二次设备越来越凸显技术的落后,二次系统的改造势在必行。500千伏变电站二次系统智能化改造,技术复杂、工程实施难度高,在电力系统内尚无成熟的具备推广价值的改造技术方案、实施方案以及现场工程管理的典型经验。论文运用系统论的方法和思路,研究500千伏变电站二次系统改造。介绍硬系统方法（HSM）和软系统方法（SSM）的基本理论和实施步骤,建立变电站改造工程的霍尔三维模型结构及软系统方法论中的模型概念。按照系统分析的步骤,对变电站二次系统智能化改造的现状及问题进行分析,包括变电站二次系统的现状、二次系统新技术的发展现状以及变电站二次系统常见的改造方式。在变电站改造工程实施过程的问题分析中,明确了运行变电站改造中的电网风险、改造的技术难度、改造工期及时间节点要求,并指出变电站大型改造现场的管控难度。根据变电站二次系统改造工程目标评价体系的确定,文章对技术方案、停电方案及改造过渡方案、实施方案进行评价和选择,得出最优化的总体方案,在方案设计和计划编制过程中,提出了过渡接口方案的概念,通过技术创新和管理创新的方式弥补阶段停电改造带来的的安全隐患;通过智能变电站集成测试的应用,改变进度控制中的关键路径,优化整个变电站改造的工序流程。在变电站二次系统智能化改造组织措施分析中,利用软系统方法（SSM）对施工现场出现的各类问题进行思考,提出了组织、制度、流程上的建议及措施,确保现场的“施工安全”、“施工进度”、“施工质量”。文章最后介绍了500千伏双龙变电站二次系统智能化改造的工程实践,对论文中的研究内容进行了应用,取得了良好的效果。

明道禄[9]（2016）在《35kV九市变电站综合改造研究》文中进行了进一步梳理广东电网有限责任公司肇庆德庆供电局为了提高35 kV九市变电站的运行可靠性,结合变电站的设备现状,以及近几年的运行情况,对九市变电站进行了综合自动化改造。改造中,原变电站的一次电气设备进行了优化升级,传统老式的二次分立继电器被替换,改造成为集成式的微机自动化保护装置。本文首先分析了改造前九市变电站的现状,改造前,变电站设备陈旧和老化,科技含量不高,自动化程度较低,系统的精确度、安全性水平不足,难以满足微机时代的电网要求。接着本文对九市变电站一二次系统、站用变系统、直流系统、照明系统等具体改造内容进行介绍。本次改造,系统升级了一二次设备。一次设备进行了全面的无油化改造,全面采用了现代化的先进设备,同时改造了母线系统和接线方式;二次系统方面,全站增加了全面的微机保护装置,增加了遥控、遥测、遥传、遥信等功能,同时增加了全站通信系统,升级了直流系统和站用变系统。在辅助功能上,对建筑、排水、消防、照明等系统进行了全面的改造。改造后的变电站,具备微机化、智能化、自动化的功能,具备无人值班的条件。结合改造后的调试、试运行工况,本文还对站内的综合自动化改造、一二次运行、各种保护功能、各类遥控遥测功能、光纤通信功能、有关辅助功能进行评估分析,并分析运行水平和经济效益,总结35 kV变电站综合自动化改造的典型模式。经过研究和分析表明,35 kV变电站综合自动化改造后,一二次系统的精确度、稳定性明显提高,供电的可靠性得到了有效保障,而且节约了人力成本,提高了经济效益。

刘芳奇[10]（2016）在《加强110kV智能变电站建设运行维护管理的重要意义》文中研究说明通过对智能变电站建设、改造情况分析,概述了110k V智能变电站发展过程中的重要地位及需注意的问题。回顾了我国继电保护技术的发展历程及无人值班建设、改造的经验,介绍目前智能变电站建设的现状,提出加强110k V智能变变电站建设运行维护管理的方法和措施,因而加强110k V智能变电站建设运行维护管理具有重要意义。

### 二、变电站无人值班改造中的二次系统配合问题（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、变电站无人值班改造中的二次系统配合问题（论文提纲范文）

#### （1）110kV变电站综合自动化优化设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要工作

1.3.1 研究内容

1.3.2 章节安排

1.4 本章小结

第二章 万福变电站现状及改造方案

2.1 万福变电站运行现状

2.2 变电站综合自动化系统

2.3 变电站综合自动化系统的结构

2.3.1 集中式系统结构

2.3.2 分布式系统结构

2.3.3 分层分布式结构

2.4 变电站综自通信系统

2.4.1 通信任务

2.4.2 通信技术

2.5 本章小结

第三章 万福110kV变电站优化设计

3.1 变电站综合自动化系统设计方案

3.2 调度自动化

3.3 变电站自动化系统

3.4 电源系统

3.5 元件保护及自动装置

3.6 全站时钟同步系统

3.7 智能辅助控制系统

3.8 本章小结

第四章 工程施工及调试

4.1 改造优化内容

4.1.1 电气一次部分

4.1.2 电气二次部分

4.2 改造质量及工艺要求

4.2.1 工程总体要求

4.2.2 室内外屏柜安装

4.2.3 电缆架设及线芯连接

4.3 安全措施和技术措施

4.3.1 施工安全措施优化

4.3.2 施工技术措施优化

4.4 若干关键问题的解决

4.4.1 保护屏屏顶小母线处理

4.4.2 试验报告无线打印

4.4.3 改造工程中与对侧变电站的配合

4.4.4 保护测控与综合自动化系统的通信

4.4.5 后台监控机的不间断电源

4.4.6 变电站控制室屏位安排

4.4.7 后台改造平稳过渡

4.4.8 时钟同步系统

4.5 调试试验

4.5.1 监控画面对点试验

4.5.2 主要设备试验

4.5.3 生产运行指标

4.6 本章小结

第五章 结论

5.1 研究结论

5.2 研究展望

参考文献

附录 A

致谢

攻读学位期间的研究成果

#### （2）牙克石500kV智能变电站电气二次设计及应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 项目背景及意义

1.2 专业技术发展及概况

1.3 本文主要工作

第2章 数字三维设计

2.1 引言

2.2 设计工作准备

2.3 三维屏柜设计

2.4 空间安全测试

2.5 数字化移交

2.6 小结

第3章 保护方案设计

3.1 引言

3.2 系统继电保护方案设计

3.3 元件保护方案设计

3.4 小结

第4章 自动化方案设计

4.1 引言

4.2 变电站自动化系统

4.3 二次设备组柜及布置

4.4 小结

第5章 二次设备供电方案设计

5.1 引言

5.2 配电方案

5.3 电源监控方案

5.4 直流系统

5.5 交流不停电系统(UPS)

5.6 小结

第6章 总结

6.1 主要成果

6.2 存在问题及展望

参考文献

作者简介及科研成果

致谢

#### （3）变电站自动化系统的应用研究与实践（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 变电站综合自动化国内外研究现状

1.3 变电站综合自动化改造

1.4 本文研究内容

第二章 变电站综合自动化的结构和原理

2.1 综合自动化系统的结构

2.2 综合自动化系统的特点

2.3 综合自动化系统的配置原则

2.3.1 硬件配置要求

2.3.2 软件配置要求

2.4 间隔层设备微机保护算法

2.4.1 主变差动保护

2.4.2 纵联保护

2.4.3 测控同期原理

2.5 本章小结

第三章 220kV富山站改造的总体原则

3.1 概述

3.2 改造的必要性及依据

3.2.1 改造的必要性

3.2.2 改造依据

3.3 改造基本原则及设计思路

3.3.1 改造基本原则

3.3.2 设计思路

3.4 具体改造内容

3.5 改造的目标

3.6 本章小结

第四章 220kV富山站的设计方案

4.1 综合自动化系统的结构设计

4.2 站控层设备选型与功能

4.2.1 站控层设备选型

4.2.2 站控层设备功能

4.3 间隔层设备选型与功能

4.3.1 间隔层设备选型

4.3.2 间隔层设备功能

4.4 本章小结

第五章 220kV富山站综合自动化系统改造的实施

5.1 综合自动化改造管控方案

5.2 优化调度系统验收模式

5.3 二次部分验收条目

5.4 本章小结

结论

参考文献

读研期间发表的论文

致谢

#### （4）L县110kV变电站改造（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要内容及章节安排

2 变电站存在问题分析

2.1 现状分析

2.1.1 变电站系统基本情况

2.1.2 运行现状

2.1.3 效能成本分析

2.2 项目改造

2.2.1 一次系统改造

2.2.2 二次系统改造

2.3 本章小节

3 一次系统改造方案及设计

3.1 增容

3.1.1 负荷预测

3.1.2 变电站增容预测

3.2 电源接入设计

3.3 主接线改造设计

3.4 潮流计算与短路电流计算

3.4.1 潮流计算

3.4.2 短路计算

3.4.3 变压器容量及导线选择

3.5 一次设备选型

3.6 过电压防护及接地设计

3.6.1 避雷器

3.6.2 直击雷保护

3.6.3 接地

3.7 本章小结

4 系统智能化改造方案

4.1 结构体系

4.2 改造方案

4.3 L县变电站自动化系统

4.3.1 站控层设备配置

4.3.2 间隔层设备配置

4.3.3 过程层设备配置

4.3.4 网络设备配置方案

4.4 系统调度自动化

4.4.1 调度管理

4.4.2 远动系统

4.4.3 远动信息的传输和通道要求

4.4.4 电能计量

4.4.5 调度数据通信网络接入设备

4.4.6 系统调度自动化设备配置表

4.5 系统通信

4.5.1 通信方式选择

4.5.2 系统通信现状

4.5.3 通信设备配置

4.5.4 系统通信设备配置

4.6 其他二次系统

4.6.1 全站时钟同步系统

4.6.2 电流互感器、电压互感器二次参数选择

4.6.3 站用电

4.7 系统继电保护装置配置原则及方案

4.7.1 系统继电保护装置配置原则

4.7.2 系统继电保护装置配置方案

4.7.3 智能变继电保护与常规继电保护的对比分析

4.8 一体化信息平台和高级应用功能

4.8.1 设备状态检测

4.8.2 检修安措可视化

4.8.3 辅助系统

4.9 本章小结

5 改造效益分析

5.1 经济效益分析

5.2 社会经济效益分析

5.3 可靠性分析

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读工程硕士期间的研究成果

#### （5）严家110KV变电站无人值守改造设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1.研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 选题的意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外无人值守变电站研究现状

1.2.2 国内外110kV无人值守变电站技术发展现状

1.3 研究内容及创新

1.4 论文组织结构

2 严家110kV变电站无人值守需求分析

2.1 严家110kV变电站设备改造可行性分析

2.2 无人值守需求分析

2.2.1 实时控制类需求

2.2.2 宽带类综合需求

2.2.3 无人值守辅助系统功能需求

2.2.4 功能目标

3 一次设备技术改造

3.1 一次设备总体设计

3.1.1 计算主变容量

3.1.2 10kV侧电气主接线的选择

3.1.3 计算短路电流

3.2 一次电气设备选择

3.2.1 高压断路器的选择

3.2.2 隔离开关的选择

3.2.3 电流互感器的选择

3.2.4 电压互感器的选择

3.2.5 电抗器的选择

3.2.6 母线导体

3.2.7 高低压配电装置

4 二次设备技术改造

4.1 继电保护规划设计

4.1.1 变压器的保护配置

4.1.2 输电线路保护

4.1.3 母线保护

4.2 综合自动化系统的设计

4.2.1 综合自动化技术特点及设计原则

4.2.2 变电站综合自动化系统典型结构图

4.3 RCS-9700综合自动化系统

4.3.1 RCS-9700综合自动化系统组成

4.3.2 远动工作站

5 无人值守综合监控系统设计及总体实施方案

5.1 综合监控系统设计原则

5.2 设计思路

5.3 综合监控系统组成

5.4 综合监控系统设计

5.4.1 系统设备先进性和可靠性

5.4.2 安全防范子系统

5.4.3 视频监控子系统

5.4.4 环境监测子系统

5.4.5 设备硬件性能要求

5.4.6 技术性能

5.5 传输网络设计

5.6 无人值守变电站总体运行方案实施

5.6.1 总体建设目标及实施路径

5.6.2 管理保障工作方面

5.6.3 技术支撑工作方面

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

攻读学位期间的研究成果

#### （6）调控一体化中的远方控制技术实践应用研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究现状

1.2.1 国内外研究现状

1.2.2 东莞电网现状

1.3 本文的主要工作

第二章 远方控制的目标模式及实现机制

2.1 东莞电网调度与变电运行管理现状

2.1.1 电网规模及发展

2.1.1.1 电网规模

2.1.1.2 电网发展规划

2.1.2 调度运行管理模式

2.1.2.1 主网运行管理模式

2.1.2.2 配网运行管理模式

2.1.3 变电运行管理模式

2.1.3.1 无人值班变电站基本情况

2.1.3.2 集控中心基本情况

2.1.4 调度及变电运行人员现状

2.1.4.1 调度运行人力资源配置

2.1.4.2 变电运行人员现状

2.2 多集控中心模式与调控一体化模式的分析

2.2.1“调控中心+多集控中心”模式

2.2.2“调控中心+监视中心+巡维中心”模式

2.2.3“调度监控+巡维中心”模式

2.3 工作界面与职责划分的分析

2.3.1 监视与控制的定义

2.3.2 职责界面划分

2.3.2.1 各级调度职责界面

2.3.2.2 调度与变电的职责界面

2.4 组织构架设置建议

第三章 远方控制的技术要求

3.1 110kV及以上刀闸的远方遥控技术要求

3.1.1 远动机的控制要求

3.1.2 刀闸及地刀遥控回路整改

3.2 变电站保信系统接入主站技术要求

3.2.1 变电站保护信息子站

3.2.2 二次安全防的技术要求

3.3 二次设备的远方操作的技术要求

3.3.1 远控功能的装置管理

3.4 远方控制的系统建设要求

3.4.1 智能操作票系统

3.4.2 网络拓扑防误校核

3.4.3 调度下令单轨模式

3.4.4 自动化系统与指挥平台的互联互通

第四章 远方控制技术的系统设计

4.1 调度操作模式分析

4.1.1 文本格式调度令操作模式

4.1.2 调度员远方控制操作模式

4.1.3 系统自动程序化操作模式

4.2 调度远方控制防误操作的设计

4.2.1 状态校核

4.2.2 五防校核

4.2.3 潮流校核

4.2.4 操作规则校核

4.3 调度远控系统操作票的实现机制

4.3.1 相应自动化系统的改造

4.3.2 操作票中网络防误的嵌入

第五章 远方控制技术的在调控一体化中的应用

5.1 刀闸远方控制技术的实现与应用

5.1.1 远方遥控刀闸流程

5.1.2 实际案例

5.2 调度程序化远方控制技术的实现与应用

5.2.1 程序化远方控制技术的流程

5.2.2 实际案例

5.3 二次设备的远方控制

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员签名的答辩决议书

#### （7）基于大检修体系的浙江电网500kV运行管理模式研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 选题意义

1.3 国内外研究现状

1.4 本文主要工作

第2章 组织设计理论与大检修体系创新需求

2.1 组织结构设计理论

2.1.1 基本概念

2.1.2 企业组织理论的发展过程

2.1.3 组织设计的基本原则

2.1.4 组织结构的类型

2.2 组织设计的内容和影响因素

2.2.1 组织设计的主要内容

2.2.2 影响组织设计的因素

2.3 组织变革与企业再造

2.3.1 组织变革注意事项

2.3.2 组织变革程序

2.3.3 企业再造

2.4 电网技术的创新发展

2.4.1 智能变电站技术

2.4.2 特高压输变电技术

2.5 管理理念的创新与提升

2.5.1 组织运检合一

2.5.2 个人运检一体

2.6 大检修体系创新需求

2.7 本章小结

第3章 浙江电网500kV变电运行管理改革背景

3.1 背景介绍

3.1.1 无人值守变电站运维职责

3.1.2 调控中心与无人值守变电站工作界面

3.1.3 无人值守变电站运维管理

3.1.4 组建浙江电力检修分公司背景

3.2 传统500kV变电运行管理模式介绍

3.2.1 超高压公司管理模式

3.2.2 地市局属地化管理模式

3.3 浙江电网500kV变电运行管理现状

3.4 传统模式的问题诊断及应对

3.4.1 传统模式存在的问题

3.4.2 问题应对

3.4.2.1 新管理体系下各机构工作职责界面

3.4.2.2 新管理体系下各机构业务流程

3.5 浙江 500kV变电运行改革的必要性

3.5.1 国网公司的“三集五大”改革要求

3.5.2 浙江500kV传统变电运行管理模式存在的问题

3.6 SWOT分析

3.7 公司组织诊断

3.8 关键流程诊断

3.8.1 从价值链判断关键流程

3.8.2 关键流程诊断分析

3.9 本章小结

第4章 浙江电网500kV变电运行新管理模式设计

4.1 浙江电力公司检修分公司组织设计

4.1.1 总体思路与目标

4.1.2 检修分公司组织结构

4.1.3 检修分公司部门职责

4.1.3.1 公司各部门职责

4.1.3.2 专业机构职责

4.1.4 检修分公司运维站划分原则

4.1.5 检修分公司应急抢修工作流程

4.1.5.1 变电应急响应工作要求提升

4.1.5.2 规范变电抢修现场实施管理

4.1.5.3 强化日常应急管理工作

4.2 人力资源分析

4.2.1 人力资源情况

4.2.2 运维人员转岗培训

4.3 运检转岗培训

4.3.1 培训内容及目标

4.3.2 总体安排

4.3.3 培训项目

4.3.4 培训预期效果

4.3.5 培训考核要求

4.4 绩效考评系统设计

4.4.1 优化薪酬激励体系

4.4.2 完善绩效管理体系

4.4.3 建立人才发展体系

4.5 运行效果量化评价分析与展望

4.5.1 运行管理提升

4.5.2 效果评价

4.5.3 变电运行管理模式展望

4.6 本章小结

第5章 研究成果与结论

5.1 主要成果

5.2 结论及工作展望

参考文献

在学期间发表的学术论文和参加的科研工作

致谢

作者简介

#### （8）500千伏变电站二次系统智能化改造研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 论文的研究背景与意义

1.1.1 研究的背景

1.1.2 研究的意义

1.2 国内外研究历程及应用现状

1.2.1 智能变电站发展历程和应用现状

1.2.2 变电站二次系统改造的现状调查

1.2.3 变电站现场施工的管理现状

1.3 论文工作的主要研究内容与研究思路

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 论文研究思路

第2章 变电站智能化改造工程系统理论概述

2.1 系统工程的思想和方法

2.1.1 霍尔三维结构HSM

2.1.2 软系统方法论SSM

2.2 系统方法在变电站二次系统改造工程中的应用

2.2.1 霍尔三维结构HSM在改造工程中的应用

2.2.2 软系统方法论SSM在改造工程中的应用

2.3 本章小结

第3章 变电站二次系统智能化改造的现状及问题分析

3.1 变电站二次系统现状及新技术发展

3.1.1 变电站二次系统现状

3.1.2 变电站二次系统新技术发展

3.2 变电站二次系统常用改造方式调研

3.2.1 二次系统局部改造介绍

3.2.2 二次系统全局改造介绍

3.3 变电站改造工程实施过程中的问题分析

3.3.1 运行变电站改造中的电网风险因素

3.3.2 变电站二次系统全局改造的技术难度

3.3.3 变电站改造工期和时间节点的约束

3.3.4 变电站大型改造工程现场管控难度

3.4 本章小结

第4章 变电站二次系统智能化改造的决策及现场实施

4.1 变电站二次系统改造工程指标评价体系

4.2 变电站二次系统改造总体技术方案选择

4.2.1 变电站二次系统改造技术原则确定

4.2.2 变电站二次系统智能化改造技术方案设计

4.3 变电站二次系统改造停电方式选择及过渡阶段解决方案

4.3.1 变电站二次系统改造停电方式选择

4.3.2 变电站二次系统改造过渡阶段解决方案

4.4 变电站二次系统智能化改造实施方案选择

4.4.1 变电站改造现场各阶段工时分析

4.4.2 关键路径法优化改造施工流程

4.4.3 阶段停电改造方式下停电计划的优化分析

4.5 变电站二次系统智能化改造组织措施分析

4.5.1 改造工程现场实施阶段问题分析和系统思考

4.5.2 创新大型改造工程的管理组织模式

4.5.3 优化变电站运维管理模式

4.5.4 变电站大型改造工程现场施工的实时管控

4.6 本章小结

第5章 500千伏双龙变电站改造案例分析

5.1 500千伏双龙变电站改造概况

5.2 双龙变电站二次系统改造现状分析

5.3 双龙变电站二次系统改造技术方案

5.3.1 二次系统改造技术原则

5.3.2 二次系统智能化改造内容

5.4 双龙变电站二次系统改造实施方案

5.4.1 变电站二次系统改造总体步骤

5.4.2 变电站二次系统改造停电计划

5.5 自动化系统过渡接口方案应用

5.5.1 站控层监控系统改造过渡方案

5.5.2 远动装置改造过渡接口方案

5.5.3 五防系统改造过渡接口方案

5.6 继电保护系统过渡接口方案应用

5.6.1 500千伏母线保护过渡阶段接口方案

5.6.2 220千伏母线保护过渡阶段接口方案

5.6.3 主变保护过渡阶段接口方案

5.7 智能变电站二次系统集成测试及首检式验收的应用

5.7.1 二次系统集成测试的应用

5.7.2 二次系统首检式验收的应用

5.8 创新变电站改造实施现场管控体系

5.8.1 成立工程管理协调小组，加强组织协调

5.8.2 成立改造现场办公室，加强现场管控

5.8.3 成立二次专家团队，加强技术支撑

5.8.4 主要成效

5.9 本章小结

第6章 研究成果与结论

6.1 研究成果

6.2 结论

参考文献

致谢

作者简介

#### （9）35kV九市变电站综合改造研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 国内外研究现状

1.2 广东电网 35KV变电站现状

1.3 研究意义

1.4 研究目标

1.4.1 选择综合自动化改造的布局模式

1.4.2 提升一二次设备的技术效果

1.4.3 施工停电过程管理

第二章 35KV变电站的运行特点研究

2.1 35KV变电站总体特点

2.2 改造前的系统分析

2.2.1 电气主接线现状

2.2.2 电气一次总平面现状

2.2.3 电气二次部分现状

2.2.4 与九市站有关的通信现状

2.2.5 土建和其他现状

2.3 综合自动化改造的必要性分析

2.3.1 供电安全和可靠性的需要

2.3.2 电网自动化的要求

2.3.3 经济运行的需要

2.3.4 综合自动化改造方法选择

2.4 本章小结

第三章 35KV变电站自动化改造实施内容

3.1 改造主要内容

3.1.1 电气一次改造主要内容

3.1.2 电气二次改造主要内容

3.1.3 监控系统主要改造内容

3.1.4 接地和防雷改造内容

3.1.5 通信改造内容

3.1.6 土建改造内容

3.2 改造后的系统构成

3.2.1 电气一次总体构成

3.2.2 改造后的二次保护系统总体构成

3.2.3 改造后的通信系统组成

3.2.4 改造后的建筑等其他系统组成

3.3 本章小结

第四章 35KV变电站综合改造后的功能分析

4.1 改造后的一次系统功能分析

4.1.1 电气接线方式功能分析

4.1.2 雷击保护功能分析

4.1.3 站用电及照明

4.1.4 其他一次功能

4.2 改造后的二次系统功能分析

4.2.1 系统功能分析

4.2.2 防误闭锁功能分析

4.2.3 远动功能分析

4.2.4 调度自动化功能分析

4.3 改造后的继电保护功能分析

4.3.1 主变压器保护

4.3.2 35kV和 10kV设备保护

4.3.3 小电流接地选线

4.4 改造后的通信功能分析

4.4.1 光通信网络路线设计

4.4.2 光通信电路参数计算

4.4.3 通信电源系统设计

4.5 建筑和其他系统功能分析

4.5.1 建筑及抗震功能

4.5.2 通风空调系统

4.5.3 消防系统

4.6 本章小结

第五章 35KV变电站综合改造标准化模型总结

5.1 其它 35KV变电站改造样本分析

5.1.1 35kV乐城变电站

5.1.2 35kV莲都变电站

5.1.3 35kV梁村变电站

5.2 35KV变电站综合改造标准化模型总结

5.2.1 综合自动化改造应采用独立的分层结构

5.2.2 一二次设备应提升电网技术

5.2.3 采用数据遥测和监控

5.2.4 系统电源和其他

5.2.5 施工停电过程管理

5.3 35KV变电站改造效益分析和评估

5.3.1 社会效益评估

5.3.2 经济效益评估

5.3.3 技术效益评估

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 研究结论

6.2 展望

参考文献

附录

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （10）加强110kV智能变电站建设运行维护管理的重要意义（论文提纲范文）

1 引言

2 我国电力系统继电保护技术的发展过程及无人值班变电站建设、改造的经验对智能变电站建设、改造的启示

2.1 继电保护发展的历程

2.2 无人值班变电站建设、改造的经验

3 目前110k V智能变电站发展建设的现状

3.1 目前处于初级阶段

4 目前加强我国110k V智能变电站建设运行维护管理的方法和措施

4.1 要正确理解智能电网的发展

4.2 改变电网设备传统生产方式

4.3 有计划发展110k V智能变电站

4.4 多层次培养人才

5 结束语

### 四、变电站无人值班改造中的二次系统配合问题（论文参考文献）

- [1]110kV变电站综合自动化优化设计[D]. 陈启明. 江西理工大学, 2021(01)

- [2]牙克石500kV智能变电站电气二次设计及应用[D]. 徐辉. 吉林大学, 2020(03)

- [3]变电站自动化系统的应用研究与实践[D]. 沈华平. 广东工业大学, 2020(02)

- [4]L县110kV变电站改造[D]. 刘汉清. 西安科技大学, 2019(01)

- [5]严家110KV变电站无人值守改造设计与实现[D]. 刘菲. 西安科技大学, 2018(01)

- [6]调控一体化中的远方控制技术实践应用研究[D]. 汪静. 华南理工大学, 2017(05)

- [7]基于大检修体系的浙江电网500kV运行管理模式研究[D]. 许晓华. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [8]500千伏变电站二次系统智能化改造研究[D]. 祝碧贤. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [9]35kV九市变电站综合改造研究[D]. 明道禄. 华南理工大学, 2016(05)

- [10]加强110kV智能变电站建设运行维护管理的重要意义[J]. 刘芳奇. 通讯世界, 2016(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/10a62d4999697a66ac528658.html