# 虚拟机械系统误差对三维CT系统影响分析

### 论文摘要

机械扫描系统是工业CT装置的核心部件之一,它要完成被检测工件的平动、旋转、上升和下降;同时,在扫描过程中,它还要实时反馈运动位置脉冲,用于实际位置校正和数据采集的控制。其参数如何设置直接影响了X射线在被检测对象中的穿透路径,既而影响了CT投影及重建图像质量。因此实现机械系统的仿真可以为CT图像伪影分析及CT系统机械参数设置提供一定的理论依据。目前国内外对虚拟CT系统中的机械系统仿真仅停留在扫描模式的仿真,尚未涉及相关的机械定位误差仿真,还不足以为实际CT实验提供参数预设的先验信息,缺乏一定的CT图像伪影产生预见性。本文在实现常规的CT系统扫描模式仿真基础上,着重研究机械定位参数对CT重建图像质量的影响。对于机械定位误差主要从X射线源定位、工件定位和旋转中心定位三方面进行分析、建模和仿真。在分析旋转平台的机械径跳数据的基础上,提出了基于平稳随机模型的机械径跳仿真算法,实现了伴随机械径跳的CT投影仿真。最后通过仿真实验,对上述的扫描模型、机械定位误差模型和径跳模型进行了验证。实验表明,本文所构建的机械系统的仿真方法具有一定的可行性,能够为CT系统机械参数预设提供可靠的数据支撑,为CT图像伪影的分析及校正,提供一定的先验信息。本文所建立的仿真模型简便、有效、具有一定的实施可行性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 课题研究的背景、目的和意义

- 1.2 课题的国内外研究现状

- 1.2.1 虚拟CT系统研究现状

- 1.2.2 CT系统中机械系统研究现状

- 1.3 课题来源

- 1.4 论文的主要内容以及章节安排

- 第二章 虚拟CT系统中的扫描模式仿真

- 2.1 CT图像投影的基本原理

- 2.2 CT系统中的两种扫描模式仿真

- 2.2.1 扇束圆轨迹扫描模式的投影模型

- 2.2.2 锥束圆轨迹扫描模式的投影模型

- 2.3 投影仿真结果及分析

- 2.4 小结

- 第三章 虚拟CT系统中的机械定位误差仿真

- 3.1 机械定位误差分析

- 3.2 伴随机械定位误差的投影仿真模型

- 3.2.1 理想定位模型仿真

- 3.2.2 射线源发生定位误差时的投影仿真模型

- 3.2.3 检测工件发生定位误差时的仿真投影模型

- 3.2.4 旋转中心发生定位误差时的仿真投影模型

- 3.3 仿真结果及分析

- 3.4 小结

- 第四章 虚拟CT系统中的机械径跳仿真

- 4.1 机械径跳产生原因及径跳位移模型

- 4.1.1 机械径跳产生的原因

- 4.1.2 机械径跳的位移模型

- 4.2 机械径跳数据分析与仿真

- 4.2.1 机械径跳数据测试与分析

- 4.2.2 机械径跳数据平稳化处理

- 4.2.3 机械径跳模型建立

- 4.2.4 机械径跳数学模型验证

- 4.3 伴随机械径跳的CT图像投影模型

- 4.3.1 伴随机械径跳的CT图像投影模型建立

- 4.3.2 仿真及重建结果分析

- 4.4 小结

- 第五章 总结

- 5.1 论文小结

- 5.2 虚拟CT机械系统中机械系统仿真方法总结

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].儿童闭塞性细支气管炎的CT表现[J]. 按摩与康复医学 2016(04)

- [2].基于CT扫描试验的透水混凝土孔隙分布特征研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [3].多元文化区域主动脉夹层瘤患者接受螺旋CT检查下的护理对照[J]. 影像技术 2020(01)

- [4].CT术前诊断结肠癌以及术后结肠癌复发的临床价值分析[J]. 影像技术 2020(01)

- [5].试论临床工程师开展CT维护工作的局限性及改进措施[J]. 中国医疗器械信息 2019(21)

- [6].CT三期增强扫描在肝脏肿瘤鉴别诊断中的价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [7].综合护理在调强放疗患者增强CT定位中的应用效果[J]. 医学理论与实践 2019(23)

- [8].跖骨软骨母细胞瘤的CT表现特点[J]. 中国矫形外科杂志 2019(23)

- [9].探究CT室检查中实行责任制护理安全管理措施的应用效果[J]. 智慧健康 2019(33)

- [10].消化道造影联合多层螺旋CT在胃底贲门癌诊断中的临床价值[J]. 现代医用影像学 2019(12)

- [11].CT结合高频超声对甲状腺乳头状癌颈部淋巴结转移的诊断价值[J]. 医学综述 2019(23)

- [12].CT增强扫描中的护理干预报告[J]. 中国中西医结合外科杂志 2019(06)

- [13].腮腺肌上皮瘤的CT影像分析[J]. 医学影像学杂志 2019(11)

- [14].低剂量CT扫描在成人继发性肺结核患者检查中的应用[J]. 中国民康医学 2019(20)

- [15].常规CT及多层螺旋CT在支气管扩张症诊断中的应用价值[J]. 医疗装备 2019(22)

- [16].多层螺旋CT低剂量扫描鉴别诊断肺部小结节的价值[J]. 医学信息 2019(23)

- [17].64排螺旋CT后处理重建技术在小儿气管、支气管异物诊断中的价值[J]. 临床医学研究与实践 2019(36)

- [18].探讨腹部CT检查对诊断结肠肿瘤性肠梗阻的临床价值[J]. 心理月刊 2019(23)

- [19].腹部X线与CT扫描诊断急性肠梗阻的临床价值[J]. 医学食疗与健康 2019(14)

- [20].腹部增强CT扫描对结肠肿瘤性肠梗阻的诊断价值[J]. 中国肿瘤临床与康复 2019(12)

- [21].多层螺旋CT三维重建用于骨关节创伤诊断的价值研究[J]. 云南医药 2019(06)

- [22].分析腹部CT与磁共振胰胆管成像在肝外胆管结石诊断中的应用效果[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [23].螺旋CT在腹部创伤中的诊断价值及临床意义分析[J]. 中国医药指南 2019(32)

- [24].64排螺旋CT图像重建对肋骨、肋软骨骨折的临床诊断价值[J]. 浙江创伤外科 2019(06)

- [25].螺旋CT对腰椎间盘突出症并发椎管狭窄的诊断效果观察[J]. 中国医疗器械信息 2019(22)

- [26].X线机、CT设备联合应用对腰椎间盘突出症的临床诊断分析[J]. 智慧健康 2019(34)

- [27].基于CT图像颈椎三维实体模型重建及3D打印[J]. 中国医疗器械杂志 2019(06)

- [28].探讨CT影像学对于血管性痴呆的诊断价值[J]. 中国实用医药 2019(34)

- [29].双源CT双能量成像在脑血管病患者检查中的应用价值[J]. 中国卫生工程学 2019(06)

- [30].多层螺旋CT对慢性阻塞性肺疾病肺动脉高压的诊断价值[J]. 慢性病学杂志 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11805597e949aab96fdb609b.html