# 同步发电机励磁控制系统研究与开发

### 论文摘要

励磁系统是同步发电机的一个重要组成部分,它直接影响发电机的运行特性,对电力系统的安全稳定运行有重要的影响。随着现代电力系统的发展,对同步发电机励磁控制系统提出了更高要求。目前,同步发电机励磁控制系统已实现了从模拟式向数字式的转变。TMS320F2812等高性能数字信号处理器（DSP）的使用,大大提升了同步发电机励磁控制系统的性能。本文首先介绍了同步发电机励磁系统的基本概念、分类、研究现状等。研究了PID励磁控制、电力系统稳定器（PSS）控制、线性最优励磁控制等多种控制方法,并对其在实际系统中的应用情况进行了分析和比较。其次,设计了基于TMS320F2812的励磁控制系统硬件电路,对模拟量采集模块、开关量输入输出模块、过零检测模块、通信模块、存储模块以及显示接口模块的设计做了详细的分析。论述了励磁控制系统软件的设计方法和结构,重点介绍了本系统中交流电量测量、三相同步触发和单相智能同步触发的实现方法,以及液晶屏的单片机控制程序和上位机监控程序C++程序的设计。最后,在Saber仿真软件中建立了励磁系统仿真平台,设置了相应的仿真环境,进行了发电机空载启动、给定10%阶跃、突加负载、并网运行的仿真实验。通过仿真,验证了控制参数变化和算法改进对系统影响的理论分析结论。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景和意义

- 1.2 励磁系统基本类型

- 1.3 励磁系统的发展现状

- 1.4 研究内容

- 2 励磁系统控制方法研究

- 2.1 PID 励磁控制

- 2.2 电力系统稳定器（PSS）控制

- 2.3 其他控制方法

- 2.4 各种控制方法在实际系统中的应用情况比较

- 2.5 本章小结

- 3 励磁控制系统设计

- 3.1 励磁控制系统总体设计

- 3.2 励磁控制系统硬件设计

- 3.3 励磁控制系统软件设计

- 3.4 本章小结

- 4 励磁系统仿真与实验结果

- 4.1 励磁系统仿真平台的建立

- 4.2 励磁系统仿真实验和结果分析

- 4.3 励磁系统物理实验

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于光纤网络的分布式励磁控制系统[J]. 大电机技术 2017(04)

- [2].励磁控制系统随机暂态稳定性数值分析方法[J]. 中国电机工程学报 2011(19)

- [3].广蓄机组两种励磁控制系统的应用分析与研究[J]. 水力发电 2014(11)

- [4].同步电机最优励磁控制系统设计[J]. 电工电气 2011(11)

- [5].同步电机最优励磁控制系统的研究与仿真[J]. 电工电气 2011(07)

- [6].矩阵变换器交流励磁控制系统的设计与实现[J]. 变频器世界 2011(05)

- [7].网络化励磁控制系统的设计和应用[J]. 电力自动化设备 2009(12)

- [8].同步电机最优励磁控制系统的时域仿真研究[J]. 机电信息 2014(03)

- [9].基于FPGA的模糊PID励磁控制系统的研究[J]. 科学咨询(科技·管理) 2016(04)

- [10].同步电机最优励磁控制系统的暂态稳定性研究[J]. 科技创新与应用 2013(35)

- [11].新型同步发电机数字励磁控制系统[J]. 科技广场 2008(01)

- [12].前馈控制在脉冲整流发电机数字励磁控制系统中的应用[J]. 电工技术学报 2013(07)

- [13].基于DSPf28335的数字式励磁控制系统设计[J]. 计算机与数字工程 2016(05)

- [14].基于DSP的水轮发电机组最小励磁控制系统设计[J]. 数字技术与应用 2015(07)

- [15].GEC-300励磁控制系统在葛洲坝电厂的应用[J]. 水电与新能源 2015(02)

- [16].一种励磁控制系统整流柜风机电源切换方式的研究[J]. 现代制造技术与装备 2018(07)

- [17].基于Matlab的最优励磁控制系统设计[J]. 工业控制计算机 2011(09)

- [18].同步发电机励磁控制系统[J]. 黑龙江科技信息 2009(26)

- [19].基于双NIOS Ⅱ核FPGA励磁控制系统的研究与设计[J]. 陕西电力 2008(12)

- [20].基于改进型LOEC的同步发电机扰动下的最优励磁控制系统[J]. 电气自动化 2014(05)

- [21].154T直流自卸车微机励磁控制系统设计[J]. 矿业工程研究 2013(02)

- [22].浅谈GEC300型励磁控制系统入网调试检测[J]. 科技信息 2009(11)

- [23].1.5MW变速恒频双馈风力发电机组励磁控制系统试验研究[J]. 电工技术学报 2009(02)

- [24].中小型汽轮发电机组励磁控制系统的设计[J]. 电子世界 2015(15)

- [25].核电机组励磁控制系统异常及仿真分析[J]. 能源工程 2019(01)

- [26].发电机无刷励磁控制系统数字化改造[J]. 包钢科技 2014(05)

- [27].电机励磁控制系统改造[J]. 硅谷 2013(10)

- [28].大型水电站励磁控制系统PSS参数试验与优化[J]. 水电与新能源 2018(12)

- [29].基于DSP的新型柴油发电机励磁控制系统研究[J]. 电气传动 2010(05)

- [30].基于模糊控制的线性最优励磁控制系统权矩阵的优化选取[J]. 测控技术 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11ad87258f860d802375f975.html