# 紫花地丁中绿原酸的提取与纯化技术研究

### 论文摘要

绿原酸是中药中的主要有效成分,具有显著的清热解毒、抗菌消炎作用,同时还具有增香和护色功能,可用于食品和果品的保鲜防腐。本论文主要用比较研究的方法,研究紫花地丁资源及其绿原酸的提取、分离、纯化工艺,并对提取物进行含量测定,结果如下:1紫花地丁资源利用HPLC、UV分别对绿原酸标准品以及紫花地丁提取物进行成分测定,建立了紫花地丁绿原酸检测方法。对不同种类的堇菜科植物样品中绿原酸的含量进行了测定,其含量分别为:辽宁堇菜19.40mg/g、毛堇菜17.09mg/g、紫花地丁14.09mg/g、深山堇菜10.95mg/g。对不同季节、湖南省内不同地域紫花地丁中绿原酸的含量进行了测定,结果分别为:春季0.803%、夏季1.082%、秋季0.929%、冬季0.928%;东部1.125%、南部O.965%、西部1.082%、北部1.487%、中部1.084%,结果表明以采收于夏季和采收于湖南省北部的紫花地丁中绿原酸含量最高。2提取工艺通过正交试验得到绿原酸提取的最佳条件为:用60%乙醇,固液比1:14,超声提取2次,每次提取20min,得绿原酸含量1.487%。3纯化工艺使用H-103树脂进行分离纯化,把饱和浓度的提取物溶液调到PH为3,按每毫升吸附0.26lmg饱和溶液,以3mL/min流速上柱;用60%乙醇洗脱,流速为3mL/min得到含绿原酸37.69%的粗产品,回收率为80.72%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 1 材料与主要药品、仪器

- 1.1 实验材料

- 1.2 主要仪器

- 1.3 主要药品

- 1.4 树脂类脂

- 2 方法与内容

- 2.1 绿原酸的鉴定

- 2.1.1 紫外扫描法鉴别

- 2.1.2 高效液相法鉴别

- 2.2 紫花地丁中绿原酸检测方法的建立

- 2.2.1 溶液的配制

- 2.2.2 标准曲线的建立

- 2.2.3 稳定性考察

- 2.2.4 精密度试验

- 2.2.5 加标回收试验

- 2.2.6 重现性评价

- 2.2.7 四种不同品种的堇菜科植物样品中绿原酸的含量测定

- 2.2.8 不同季节紫花地丁中绿原酸含量的测定

- 2.2.9 不同地域紫花地丁中绿原酸含量的测定

- 2.3 紫花地丁中绿原酸提取工艺的研究

- 2.3.1 提取方法对提取效果的影响

- 2.3.2 提取用溶剂对提取效果的影响

- 2.3.3 浸提条件对提取效果的影响

- 2.3.4 提取的正交试验

- 2.4 紫花地丁中绿原酸纯化工艺的研究

- 2.4.1 紫花地丁中绿原酸的纯化工艺路线

- 2.4.2 树脂的预处理方法

- 2.4.3 装柱方法

- 2.4.4 静态吸附试验

- 2.4.5 动态吸附试验

- 2.4.6 动态吸附条件选择

- 2.4.7 动态洗脱条件选择

- 3 结果与分析

- 3.1 紫花地丁中绿原酸检测方法的建立

- 3.1.1 标准曲线的建立

- 3.1.2 比色稳定性的考察

- 3.1.3 精密度试验

- 3.1.4 加标回收试验

- 3.1.5 重现性评价

- 3.1.6 四种不同品种的堇菜科植物样品中绿原酸的含量

- 3.1.7 不同季节紫花地丁中绿原酸的含量

- 3.1.8 湖南省内不同地域紫花地丁中绿原酸的含量

- 3.2 紫花地丁中绿原酸提取工艺的研究

- 3.2.1 提取方法对提取效果的影响

- 3.2.2 提取用溶剂对提取效果的影响

- 3.2.3 浸提条件对提取效果的影响

- 3.2.4 提取的正交试验

- 3.3 紫花地丁中绿原酸纯化工艺的研究

- 3.3.1 树脂的筛选

- 3.3.2 动态吸附试验

- 4 讨论

- 4.1 紫花地丁资源

- 4.2 提取工艺

- 4.3 分离纯化工艺

- 4.4 工艺的应用前景

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在读期间科研学术成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/11f5df11b2feab10e4605b27.html