# 试析市政排水系统应对暴雨积水的措施

杭州福正工程监理咨询有限公司浙江杭州310000

摘要：随着城市化进程的不断深入，使得各种建筑物与交通网络交错构织，给市政排水系统也带来了新的挑战，但是，纵看近几年北京、广州等大城市暴雨后出现的内涝问题，显而易见，中国市政排水系统并没有跟上城市化进程。市政排水系统的滞后给市民的生活带来了极大的不便。所以必须积极应对市政排水系统中暴雨积水的问题，提出积极解决措施。排水系统中的问题各种各样，可能是排水管道老化，可能是排水沟道较浅......排水系统与各地气候环境、地形地势都有关系，所以要根据各地情况提出不同的解决措施。

关键词：市政排水系统；暴雨积水；措施

暴雨是一种降水强度很大的恶劣天气，对市民的出行生活带来了极大的不便。如果这时市政排水系统再滞后不能够及时排除积水，那么暴雨过后，市民的生活还是无法恢复正常。我们的城市建设离不开排水系统，市政排水系统的完善与否深深影响着我们的日常生活，并且市政排水系统还影响着城市的卫生环境、道路状况等。所以一个城市的排水系统必须适合这个城市的地形地势以及气候环境等。市政排水系统的强化有利于加快我国城市化进程，有利于城市的可持续发展。

1市政排水系统应对暴雨积水中存在的问题

1.1市政排水系统设计不合格

我国幅员辽阔，地形多变，气候多样。所以在设计市政排水系统并不可以只是执行一个标准，要根据各地情形，进行地势勘探后综合气候环境及当地居民生活习惯等给予适应当地的设计。总体看来我国的市政排水系统管网设计及施工标准较低，北京市排水系统的设计是1到3年一遇，而国外发达国家的市政排水系统的设计是北京的2到5倍。低标准的设计在平常天气中不会出现问题，甚至在施工时还会缩短工时、节约资金等，但是在出现暴雨等极端天气情况时，我国的市政排水系统是无法容纳大量雨水的。这样就会给市民的生活带来了不便，如果发生内涝情况还会带来极大的经济损失。所以一定要提高我国市政排水系统的设计与施工标准。

1.2市政排水系统完工后维护体系不健全

随着城市化进程的加快，我国对城市道路、公共娱乐设施等投入了大量的物力财力，但是对市政排水系统的日常维护的关注度不够。设计施工要好，但是重点还是在于维护，只有维护好才可以长期使用。我国对市政排水的日常维护的经济投入过低导致无力支撑这项长期的工程。并且我国在日常维护这方面人才的不足、经验的不足都使得日常维护工作开展难。还有在日常维护这一方面我国应该引进国外先进的科技，使得日常维护工作的开展更加省时、省力。但是引进技术并非长久之计，我国应聚焦于人才的培养。还有我国当今某些城市的市政排水系统的管道过于老化，例如，北京市区内仍然保留着明代时期的排水系统。

1.3市政排水系统对暴雨积水的应急机制不健全

我国部分地区常年降水量大，部分地区常年降水稀少，那么在降水稀少地区的排水系统以降水量大地区的排水系统的标准进行建设，无疑会导致巨大的资源浪费。可是又要预防降水稀少地区某一年出现的某一次强降雨，要怎么办呢？建立紧急暴雨积水的应对机制。这样不仅可以节省人力物力，还可以避免暴雨积水给市民带来的巨大财产损失。建立暴雨积水的紧急应对机制，没有准确的气象预测怎么能行？就需要我国气象学方面的进一步发展。预防城市内涝的发生也需要新材料的支撑等。

2市政排水系统应对暴雨积水的措施

2.1改善市政排水系统的设计

当今世界，气候环境变化多端，使得暴雨、特大暴雨的发生率越来越大。所以预防暴雨带来的城市内涝，要合理设计市政排水系统，这样就可以在源头上减少内涝发生的可能性。城市内排水系统的管道及雨水口的铺设要保持均匀，从而避免集中雨水给排水系统带来的压力。这就需要设计师在设计之前要对城市地势、建筑物、道路等进行实地勘测，数据的采集要准确，设计师一定要秉持负责人的态度去进行这场工作。在进行设计时斜坡处的排水管道的孔径可以适当大一些，也可以把排水窗孔设置成一定的角度，从而使雨水可以减缓流水速度，进行有效的排水并且也可以使排水系统容纳更多容量的雨水。在旧有的排水系统上也可以对排水管道的孔径进行扩大，这样不仅可以防止垃圾等的堵塞，还可以使水的通过量更大。城市中的排水井盖等可以设计为多孔式的，从而更加便捷快速的进行排水，同时根据压力公式可知，多孔式设计可以减轻井盖的压力，有利于道路的维护。排水窗孔的形状要更加流水线化，摒弃已有的矩形，改为圆形等。这样改变的好处是在固定面积内，采用圆孔可以最大化的增加出水孔道。要提高市政排水系统的标准，使用标准更高的排数管道。

2.2健全市政排水系统完工后维护体系

我国城市化进程加快的同时，各种建筑物的更新换代也更快，在这个过程中，建筑施工团队在施工时弱不加注意对排水系统有一点的影响，开始不以为意，可是日积月累下来，问题集中一起爆发已经造成不可挽回的后果。居民在生活中有可能往下水管道扔垃圾，那么水管的堵塞导致积水，暴雨时形成内涝是不可避免的。所以，对市政排水系统的日常维护是至关重要的。承包市政排水系统工程的团队不能够施工完成后就不再对该工程负责。该工程后续的日常维护也要长时间的开展，就算该公司没有健全的维护体系也应该将建筑施工的数据等告诉市政排水系统的负责部门，让他们寻找排水系统的维护团队。垃圾站的建立一定要与排水管道进行一定的隔离，不然容易阻塞下水道。还有应加强对日常维护人员的专业技能的培训，加大力度发展有关维护方面的科学技术也要加大对市政排水系统的经济投入。

2.3建立市政排水系统对暴雨的紧急应对机制

近几年暴雨对城市的侵袭越来越加重，城市发生的内涝灾害也越来越多，一些市民认为我们的排水系统没有发挥作用，从而想要对整个排水系统进行改造。但是，在进行排水系统设计与施工时就会出现经济窘迫的情形，那么现在政府会统一对整个系统进行改造吗？当然不会。会造成大量的资源浪费，这并不符合当今社会可持续发展的观念。实际上现有的排水管道在平常天气中已经发挥了巨大的作用。那么试想在发生暴雨积水时有专门的机制来疏导积水，也就是暴雨的应急措施是不是既可以节约资源又可以解决积水问题。需要工作人员对城市的排水系统进行整体的查看，确定出各处的排水能力的强弱以及当地地势等。对排水能力弱的排水管道进行加固。我们也可以加强科技开发，研制一种临时可以储存大量积水的材料等，或者一种临时可用的排水管道等。也要加强对气象的预测，及时发布气象状况，及早布防，防止内涝的发生。

3结束语

我国市政排水系统中还存在很多问题，并没有和城市化进程相匹配。并且市政排水系统的滞后给市民的日常生活、城市的经济发展、城市的环保等都带来的极大的阻力，所以解决市政排水系统，尤其是应对暴雨时出现的问题是刻不容缓的。解决市政排水系统建设前的设计问题，设计要与当地环境、气候相适应；要加强市政排水系统的维护体系以及维护人员的专业素养；最重要的是提出合适并强有力的应对暴雨积水应急措施，那么市政排水系统应对暴雨时一定可以给城市居民一份满意答卷。

参考文献

[1]谢映霞.从城市内涝灾害频发看排水规划的发展趋势[J].城市规划，2013，2.

[2]张理，王社平，刘新安.等.西安市暴雨内涝成因及对策分析[J].中国市政工程，2013（ZI）：72-74.

[3]贾少锋.都市“看海”内涝需治[J].科学中国人，2014（1）：38-40.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1204889e97532647249e3bb7.html