# 浅谈城市规划中给水排水系统设计的重难点

北京禹冰水利勘测规划设计有限公司北京海淀区100048

摘要：城市的快速发展，提升了人们的生活质量，促进了工业的发展，在此过程中不可避免的加重了城市给水排水系统的压力。当前，很多城市的给水排水的发展却无法做到与城市发展的同步，一定程度上阻碍了城市的发展，同时也使城市给水、排水系统的规划和建设面临更大的难点。城市给水排水系统规划是城市整体规划中的重要组成部分，直接影响城市发展的好坏。但是，很多城市的给水排水系统规划都跟不上城市的发展，导致城市整体规划陷入混乱，严重阻碍了城市的顺利建设。城市策划方案的确定与城市整体的建造以及功能划分具有直接影响的作用，是决定城市未来发展的主要方向。其中，给水排水系统设计在整个城市策划方案中是主要问题之一，是保障满足居民生活用水以及工业农业用水、排水体系的日常所需关键所在，具有重要的现实意义。本文现结合城市规划中给水排水系统设计的重难点进行探索分析来制定出与城市发展需求相符的供水排水系统设计方案，为进一步推动城市未来经济效益的有效发展提供相应的参考意见。

关键词：城市规划；给水；排水；系统设计

前言

城市给排水系统，是城市建设发展中极为必要的一套设备，不仅能够保障实现水资源的可持续性，同时对于城市的发展而言，能够有效增强硬性投资条件，让城市的综合竞争力得到明显增强，最终推动城市的经济可持续发展。此外，由于经济发展建设的急速推进，导致水资源的污染情况加重，造成水治理方面存在滞后性，这样，虽然水资源属于可再生资源，但并不能将以上的情况及时进行处理，最终出现水资源短缺情况，以至向全国蔓延。因此针对此，为了避免水资源的过度浪费，在进行城市规划时，将给水排水系统合理设计是极为重要的。

一、给水系统设计在城市规划中重点和难点

1.给水系统设计在城市规划中的重点

水是人们日常的必须品，不仅是在城市的建设中需要，而且在老百姓的日常生活中也是无法缺失的，所以，这也就说明了水是人们赖以生存的必需品。可以想象，若城市没有水资源的供应，那么，将会带来极大的混乱，并且造成极为严重的影响。所以，这就要求相关部门在进行设计给排水系统时，对于城市的给水充足确保必须要进行重点考虑，让各方的需求得到满足。近年来，随着城市化建设的发展越来越好，以及农村劳动力往城市不断转移，这样，就导致城市的人口加大，随之增加了给水需求量。因此，城市规划给排水设计其中的一大重点就是将居民用水稳定性保障，避免居民用户因水资源供应不足造成严重影响，以至于引发社会问题。此外，给排水系统在城市规划中，还必须要对城市的整体布局进行有效规划，将不同地区的给水需求能够尽量满足。并且，相关人员在进行给排水系统设计时，应该要充分考虑前景发展，进行备案系统预留，满足企业未来因扩张等因素所导致的给水需求情况。

2.给水系统设计在我国城市规划中的难点

作为城市规划的重点项目----给排水系统设计是具有极其重要的研究意义。因此，设计人员在进行设计时，应该将城市整体规划方案完全熟悉，并将城市给水情况进行结合，从而将给水系统的制定具有科学、合理化。就目前，给水系统在城市规划中所体现的难点具体如下：第一是偏远地区的给水问题，第二是城市给水水质下降和高标准水质需求之间存在着矛盾。前者中，通过调查发现，基本每个大城市中都会存在有较为偏远的地区，由于地方较为偏僻，交通闭塞，并且，多数地区与城市的主干道远离，所以居住的人口较少，这样，致使在进行设计城市给排水系统时造成一定程度的影响[1]。并且，如果让给水公司在这些地区上建设，不仅需要将大量的人力、物力投入，同时，还与城市规划需要严格控制成本的硬性要求相反。针对以上，设计人员的设计理念可以选用部分地区连结综合给水，或者充分考虑就近给水，这样，既能有效的将偏远地区的给水难题有效解决，同时也符合了城市规划节约成本的要求，以及将居民用水的基本需求确保。后者则是随着如今经济的飞速发展，人们的生活水平、饮食习惯的不断提高，对于用水的质量需求也随之提升。因此，城市规划中的又一重大问题就是水质污染问题，以致无法保障供应自来水的水质，无法满足人们对于水质质量的要求。

二、排水系统设计在城市规划中重点和难点

城市排水系统主要包括：生产废水管道系统、生活污水管道系统。工农业生产中所产生的各类废水的排出主要是通过生产废水管道系统，而日常生活中产生的污水排除则是通过生活污水管道系统。所以，相关人员在进行设计排水系统时，应该要对整个城市的排水量需求进行全面分析，以及建设排水管道等问题。

1.城市规划中对于环境的保护要求必须符合

目前，通过调查，发现在进行城市规划中国内部分城市均普遍存在着经济效益追求的现象，这样，则会导致城市在进行建设的过程中受到影响。城市规划给排水的设计主要是针对于排除、处理城市各类污水，进而能够对生态环境污染起到预防效果[2]。而在进行工矿企业的排水系统设计时，必须要充分考虑到当地饮用水源的保护，尤其是排放有害物质的管道，不可设置在水源的上游处，避免、减少“三废”污染水源。

2.排水系统设计要具有长远发展的眼光

根据城市整体的策划方案制定城市排水体系，设计人员在进行设计时，应该根据现有的资料将未来发展模式构建，以及将排水体系的需要、经济成本完全纳入整个策划中。由于排水系统的建筑花费的成本较大，所以在进行建设时，可以选用分期施工，这样，就可以分期付款，并且，还能将建设用途在短期内展现。但是，必须要注意的一点就是，在进行分期施工时，一定要先确定急需解决的地区，并且将资金在最快的时间投放[3]。就目前来讲，城市排水管道的设计、以及工业生产污水的监控是城市排水系统设计中的难点。

（1）城市排水管道设计。在目前而言，排水管道在城市排水体系的策划中还具有较多的困难，因此，在进行策划时，不仅需要将城市的全部布局明确，同时，还必须要想好如何进行功能区域的划分。从而让已经存在的排水体系在最大程度上得以利用。在原有的体系中建设排水体系，并进行改善和根本维护，这样，就能够使已有的排水系统可以在最大程度上利用。而对于一些无法进行使用的排水系统，应进行改革，让其能够在最低成本上的使用时间、品质要求的标准有效实现。

（2）工业生产污水监控。随着环境的破坏程度越来越严重，很多的污水排出量多是制造业中产生的。现今，城市建设的工程已经将保护环境的因素慢慢渗入，在进行排水系统设计中也将更多的环境保护元素纳入，并且环保内容也更加具体[4]。在进行工业生产污水监控时可以将相似工业的数据作为参考，以及使用工业用水量标准对废水量进行评估。通过科学、合理的对城市排水体系策划进行管道分布，符合城市环境保护标准，进而监督管理制造业所排除的废水。

三、规划和给排水施工图设计的矛盾及对策

给排水施工中常遇到的问题是给水系统、污水系统等问题。由于在进行城市规划建设的考虑欠缺，导致在进行给排水系统设计时造成困难。就目前所致，水资源污染已经逐渐加大，造成缺水现象，针对该问题，在进行给排水设计时，就应该要将水资源的利用率提高作为设计理念，将城市的实际情况、气候、降雨量等多方面因素相结合，加强循环用水概念，呼吁居民节水意识，将水资源做到二次利用。而第二点，每一所城市中，均会区别有旧城区和新城区，而在旧城区中，由于历史时间较久，导致使用的多数是雨污合流制，这样，则致使了城市的污水量增加。因此，为了改善该情况，在进行给排水系统设计过程中，应该将雨污水分离，条件允许下进行严格分流。而条件不足者，可以采用截留式合流制的设计理念，让污水留置污水厂，并进行处理。同时，为了以后方便后期维护，还需在污水管道系统中设置提升泵站，这样，能够提升城市污水。

四、结语

总而言之，给水排水系统是城市规划中极为重要的一个组成部分，因此，要想城市的需求能够得到满足，就必须要进行科学、合理的规划，将给水排水系统的稳定性有效维持，这样，才能将给水排水的作用完全有效发挥。

参考文献

[1]尚建君,刘玉娟.城市规划中给水排水设计的重点和难点[J].科技创新与应用,2013,27:162.

[2]汤小丽.浅谈小城镇给水排水工程规划设计[J].中华民居,2014,03:93-94.

[3]武志坤.浅析给水排水系统安装过程中的重难点[J].赤子(中旬),2014,14:295-296.

[4]谢婷.城市给水排水工程合理规划的分析[J].住宅与房地产,2016,15:220.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/15566f1baafe053ed9c871a5.html