# 电力输配电线路中的节能降耗技术分析

（国网河南省电力公司社旗县供电公司河南南阳473300）

摘要：随着我国经济的不断发展，我国很多地区的用电很不均匀，所以，为了更好实现电力的输送，要不断完善节能降耗技术，使电力企业可以更好的发展。在输配电线路降耗的过程中，应该选择最合适的方法，节能降耗可以降低电力企业的成本，而且也能在一定程度降低国家的负担，为我国电力事业的发展起到推动的作用。基于此，本文就针对电力输配电线路中的节能降耗技术进行具体分析。

关键词：电力；输配电线路；节能降耗；技术分析

引言

伴随我国经济的不断发展，在当下我国的不断发展过程中，电力资源需求对我国的影响越来越大，企业降低自身输送环节的电力损耗，这部分能源也可以满足很大一部分用户的需求，而且对于提高电力企业的经济效益具有较重要的意义，电力企业除了要保障电力供电的质量以及安全性，提高节能降耗技术也是重要的发展方向。

1电力输配电线路中的节能降耗意义

随着我国电力系统的迅猛发展，能源方面的消耗也在不断增加，所以，提高电力输配电线路中的节能降耗技术，减少电力系统输配电线路中的能源损耗，已经成为电力企业深入研究的重点问题。对于电力企业而言，电力传输系统本身就是一个电能使用者，电力系统在电力能源方面的消耗，是电力企业的主要损失之一，它直接关系着电力企业的经济效益。所以，在电力企业传输系统中使用节能技术，有利于提高企业的经济效益。与此同时，随着国家经济的发展，居民生活水平不断提高，使得电力方面的实际用量也逐渐增多，导致电力系统的传输量越来越大，电力系统所需承载的负荷与日俱增，大量的电力能源都消耗在城市的配电网中。因此，电力企业应加强城市电力输配电线路中的节能建设，这不仅对企业的效益有着重要的影响，而且还能与全球能源环保理念相接轨，对促进企业经济发展乃至整个国家的经济发展都有着十分重要的意义。

2电力输配电线路的节能降耗技术

2.1减少导线长度

在实际电网的铺设过程中，往往由于各种因素导致电路出现弯曲、迂回等现象，从而出现电阻加大，电损加大的现象，在铺设施工过程中，要有目的的减少导线总体长度，或者改变低压柜线路输出的方式，比方说采取直线式代替回路方式，从而降低电能的消损。改变电网系统的线路布设，缩短系统配电中心与电流负荷中心之间的距离。缩减导线线路，线路较长在实际的铺设过程就需要利用较大的导线材料来满足整个系统的电路，尽管利用较大的材料会加大初期的成本投入，但是从另一个角度来考虑，会发现，可以减少电力资源浪费的情况，线路损耗以及运输成本降低了，从效益背反论的原则来看，也在一定的情况下降低了能源损耗。

2.2合理规划电网

为了有效的降低能源损耗，优化能耗的损失，首先要对整体电网系统进行合理的配置规划。在这个阶段，工作人员要注重各个环节的细节性工作，对电网规划的各个环节优化。这个阶段的处理工作能够更加有效的促进在线监控效率，以及各方面技术的投入，能够有效的提高电力供电的效率，降低能源损耗。在配置电网系统的过程中，工作人员要注意系统的电压配置问题，运行过程中电压对整体电路的影响较大，合理配置电压可以促进电力输配线路节能技术的整体提升。2.3完善无功配置

电力传输过程中无功损耗是非常严重的，完善武功配置，有利于整个系统的体系优化，具有非常重要的意义，在完善武功配置的过程中，工作人员要根据实际的配置情况，选择无功补偿方式和补偿容量以及补偿点，已达到最优化的配置。另外，完善无功配置的过程中，应当加大注重电网系统电压水平的稳定情况，以避免出现更多的无功损耗。工作人员实现节能损耗的方式还可以通过优化电网，采用串联补偿技术来实现，在此基础上促进电力输配环节的优化。

2.4及时更换设备，降低电流损耗

为了有效的降低节能损耗，要及时更换电力输配电线设备。电力企业需要将一些耗能较大的旧输电线路来逐步的更换为新型材料制作的线路，旧线路在传送过程中往往会出现耗电。在更换过程中，企业通过切断金属材料磁路的应用，可以发现更为明显的见效，而且这种方法的成本较低。在目前，随着新技术、新设备的研发，在常规变压器的基础上，解决了噪音大、空载损耗多，以及设备运行成本较高等问题，利用非晶合金铁芯变压器，大大提高输配效率，各方面性能都大大提升了。因此，选择一款科学合理的变压器，对于整个配电系统的节能降耗有较大的意义。不仅可以选择新的变压器设备，节能导线材料的选择也可以起到明显的节省能源的效果。损耗更换新设备使得企业在投入成本较高，但是，从长远利益出发，通过技能降耗而节省的经济是更客观的，企业应该在电力输配线路中，有效降低能耗，保障企业后期经济损耗。

3电力输配电线路中节能降耗的措施

3.1合理的电网规划

在进行电网规划的过程中，一定要做好合理性，在进行城市电网规划的过程中，要制定完善的方针，应该对城市的基础设施进行分析的基础上进行。现在电力企业在进行电网规划的过程中，要完善电力系统的自动化设施的同时，也应该对电力输送环节中产生的损耗进行监测，找出能耗产生的主要原因，在这个基础上，做好线路的规划工作，从而可以有效的防止电力资源的大量消耗。

3.2运用节能变压器

在电力资源输送的环节，变压器的使用非常关键，所以要合理的使用变压器，防止电力资源大量的消耗。在输配电线路运行的环节中，变压器会消耗大部分的电力资源，所以，要合理的控制变压器产生的能源的消耗，才能降低成本。我国现在的变压器还是采用传统的类型，所以，要完善对变压器的容量设计。非晶合金铁芯变压器在运用的过程中可以呈现出自身的优势，其信噪比可以得到有效的控制，而且其空载的耗损也很低，而且运行过程中的能耗低。非晶合金铁芯可以实现全密封的维护，运用这一类型的变压器可以降低线路中产生的损耗，实现变压器的经济运行，在使用相同的电量的情况下，通过对变压器的调整，可以实现低耗损。变压器的运行本身不需要耗费很多资金，所以，只要对其工艺进行科学的管理，就能起到节能的效果。

3.3新型设备的使用

变压器在电网能耗中占有相当大的比例。常规的变压器，存在运行费用高、空载损耗大、噪音大等缺点。为了降低损耗，可以采用非晶合金铁芯变压器。这种变压器和常规变压器相比，有很多优点，不仅运行费用和空载损耗都比较低，而且噪音也比较小。非晶合金铁芯变压器是全密封免维护的设计，实践证明，该变压器的S11系统可以大大降低电力的损耗，提高输配效率，与其他型号的变压器相比，它的空载损耗降低了70%。可见，新型变压器的使用可以大大降低电力输配电线路中的损耗。所以，在目前的生产以及生活中，非晶合金铁芯变压器被广泛应用。

结束语

我国是人口大国，也是电力需求大国，所以，电力行业的发展对我国经济的发展有着重要的影响。在激烈的市场竞争中，经济效益自然被企业放在了首位。为了追求经济效益的最大化，电力企业在寻求自身发展的同时，也将节能降耗列为了工作重点内容。当前，电力输配电线路中的节能降耗技术越来越受到电力企业的重视，提高输配电线路中的节能降耗技术不仅可以实现电力企业资源的优化配置，节省运营成本，提高企业经济效益，同时还符合环保节能的理念。因此，我们应对输配电线路中的节能降耗技术进行深入地研究，促进其发展。

参考文献：

[1]齐来常.输配电线路节能降耗技术相关问题的探讨[J].科技风，2015，（17）：51.

[2]王华章.电力输配电线路的节能降耗技术分析[J].企业技术开发，2015，34（24）：19-20.

[3]刘涛.电力输配电线路的节能降耗技术分析[J].山东工业技术，2015，（13）：148.

[4]朱纯勇.电力输配电线路中节能降耗技术分析[J].电子制作，2015，（10）：259.

[5]潘焱.浅析电力输配电线路中的节能降耗技术[J].通讯世界，2015，（07）：184-185.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/169536b9f907caa55612629c.html