# 浅谈节能降耗的电力计量技术应用李晓磊

关键词：电力系统；节能降耗；电力计量技术

随着世界人口的不断增长，大量的开发地球上的不可再生能源给地球带来的负重已经越来越大，而伴随着人们的发展，开发能源在生产和生活中又是不可避免的，这样不仅给地球上的生态环境造成了很大的破坏，并且出现了全球变暖、土地干旱、海平面上升等等现象严重威胁着人们的发展。当前，我国电力企业正在不断的开发和改革，在供电需求关系上发生转变，逐渐在电力企业中实现节能环保、降低消耗，满足电力企业现代化发展的标准，电力计量技术是反映一个电力企业综合性只与经济管理实力直接的标准。所以嘛充分的了解电力计算技术在节能降耗中的作用有着非常大的意义。

1我国电能计量的发展状况

可持续经济发展的主题是节约能源和生态保护，保持经济的循环再生，可持续发展是人类对工业文明给生态环境带来严重后果的反思结果，是人类为了克服一系列环境、经济和社会问题，特别是对生态环境的破坏，环境污染方面做出的理性抉择。我国的生态文明简单的来说等同于资源节约，环境和谐、保护环境等活动，较少的设计经济社会过程中本身的改革和转型。另一种则是从文明更替的角度去认识生态文明，很多学者都把人类发展过程中的经济时代列为人类的文明，像最初的原始经济时代被称为原始经济文明，人类只是靠着简单的劳动力去维持生活；农业经济时代被称为农业经济文明，通过耕种，采摘，能够保障和满足当时人类的生活需求；工业经济时代被称为工业经济文明，以机械工业生产为主。但是在电力计量监测技术方面也存在着一些问题，主要是电力计量技术方面不够完善，并没有健全的考核方法，考核管理的力度相对较低，电力计量检测技术匮乏，没有足够的计量设备，电力计量的准确性不足。

2电能计量管理方法概述

单纯从电力计量技术的发展来看，近年来科学技术取得了较大的进步，电力计量技术技术也得到了不断发展，就电力计量技术的发展而言，这些电力计量技术在一定程度上降低了能源的消耗，提高了设备的运营状况，减少了事故的发生；能够严格执行所输入的程序，大大提高了其准确性；有较强的消除故障的能力，并能在最短的时间内解决故障，使得电力计量技术技术在工作和生活中更加智能化，能够将故障带来的损失减少到最低；电力计量技术技术中还有较强的灵敏性，能够对在电力计量技术的发展运行中的数据信息产生误差的情况明显区别，在事故将要发生的时候进行及时的处理，利用数据信息的参数变化来判断系统故障的性质和范围，并通过设定的程序来作出记录和处理。鉴于在电力计量技术技术中的关键作用，企业的工作人员需要注重日常工作经验的总结与反思，及时判断电力计量技术技术的故障以及缺陷，并实行针对性的警告以及延时跳闸措施，确保电力计量技术的发展设备运行的安全性、可靠性，提高电力计量技术对电力能源的消耗和工作质量。

3节能降耗电力计量技术在电力系统中的应用

3.1改进电力计量技术的设备

电力计量工作主要依靠电力计量设备进行计量、监测和计算，所以想要实现节能降耗的目的，必须加强对电力计量设备的管理。传统的电力计量设备在使用过程中，需要耗费大量的人力和物力，这一定程度上就影响了设备节能降耗的效果。因此，想要达到节能降耗的目的，就必须提高计量设备的计量技术，进一步完善其功能。比如在将计算机信息技术、通信技术应用在电力计量设备中，改进电力计量设备中存在的问题，提高电力计量设备的使用效率，降低电能的损耗，从而达到节能降耗的目的。特别是目前的智能代表已经具备了一定的成效，比如智能代表的应用和普及。智能代表是电力计量技术的重要突破。智能电表在电力计量工作具有以下几个方面的优势。第一，计费方式更加科学，智能电表具有重要的一个功能就是分时段进行收费，这也是智能代表和传统电表最大的不同。智能代表安装了两套费率时段表，电表会根据电力用户的实际用电情况进行自动更换费率，从而使得电力计费更加精准。如果用户用电过多，系统会自动提醒用户，让用户减少不必要电能的浪费。第二，对电网实现24小时的监控和管理，提高了电力网络的完整性。此外智能电表还可以根据电力需求调整整个电网的各项配置，从而确保电力系统正常运行。智能代表具有传统代表无法具备的一个优势，就是可以实时记录电力系统运行的电压、电流和功率等信息。第三，智能电表具有防窃电功能。由于电力系统运行的范围广，运行环境比较恶劣，不少地区存在偷电、窃电的行为，导致电能被大量的挥霍，造成巨大的浪费。通过智能电表内部监测系统，如果电路出现异常情况，电力技术人员对其进行分析，从而找到窃电的地点，从而避免了窃电现象的发生。

3.2制定电力考核制度

想要实现电力计量工作中的节能降耗，就必须制定电力考核制度。特别是对电力企业大户，应该制定完善的电力使用考核监督方法，对其节能降耗效果进行评估和审查，并采取一定的措施，规范企业用电。比如需要使用大型机械设备的企业，可以对其进行系统测量，并定期进行电力平衡检查，以便对企业用电量进行限额控制。此外还需要对用电企业进行不定期检测，采取避开峰谷的方式控制单位用电。比如在电力企业在夏季中午用电高峰时段，可以限制企业用电。对企业晚上等电力需求量比较少的时间段，可以给予一定的优惠，从而确保用电的合理性。

3.3完善电力计量技术

目前我国的电力计量技术还存在一定的问题，导致在具体应用过程中，经常出现一些故障，比如计量数据不准确等现象，所以电力企业还必须针对这些问题进行研究和完善，找出存在的问题，并进一步改造，促进电力计量技术的进步和发展。利用远程控制系统收集电量的相关数据信息，为供电企业进行节能降耗管理方面提供一定的参考，为用电用户购电等进行科学的调整。

4结语

综上所述，在电力计量技术技术中发挥着重要的监控管理和覆盖、是能够维持各行业发展的应用的技术，保证电力能源的合理运用，应注意维护监控管理和覆盖系统的性能，注意正确监控管理和覆盖方法的选择、应用，确保电力计量技术的发展系统的稳定性，经常分时段的进行对智能电表进行维护，不仅能增加电器使用的安全性，还能够提高各行业在日常生产中的工作情况。这一性能能够广泛的在电力计量技术的发展，环境保护等等方面解决一系列问题，利用职能电表代替传统电表，使得节能降耗在电力计量技术中得到充分的表现。

参考文献：

[1]史皆鹏.基于节能降耗的电力计量技术应用探究[J].通讯世界，2016，（6）：129-129.

[2]王淑玲.节能降耗的电力计量技术应用探究[J].军民两用技术与产品，2015，（22）：168-168.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/16ca64edf7121df0dc1942e1.html