# 新型二聚体蝎型探针定量检测沙眼衣原体方法的建立

### 论文摘要

目的:目前,沙眼衣原体（Chlamydia trachomatis, CT）检测的方法为基于Taqman探针技术的荧光定量PCR,该法具有敏感度高和特异性好等优点而广泛应用于临床。但是,Taqman探针技术存在以下两大问题:一是由于探针两端同时标记荧光染料,所以合成和纯化成本较高;二是检测过程需要三步:变性、杂交、延伸水解,检测时间较长。二聚体蝎型探针分别标记荧光染料于互补的两段单链DNA上,从原理上克服了Taqman探针标记和纯化难度大等缺点而降低了成本;在检测步骤上省去了酶水解过程,可缩短检测时间。本研究拟建立一种快速、准确、价廉、操作简便,以二聚体蝎型探针荧光定量PCR技术为基础的检测CT方法。方法:采用基因克隆技术,将CT保守序列主要外膜蛋白基因（MOMP）克隆入pMD18-T载体,构建重组质粒作为DNA标准品。根据MOMP基因序列设计二聚体蝎型探针,优化定量PCR体系。采用4个标准品系列和1个阳性标本,对其批内变异系数（CV）和批间变异系数进行测定;采用肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、15种标准血清型CT及16种生殖道常见病原体对其特异性进行测定;用该检测系统与两种FDA认证的分子诊断方法,分别对148例临床标本进行检测,根据CT诊断的“扩大金标准”,三种方法中任何两种方法阳性即判为该标本为CT感染标本,对本检测方法的临床检测性能进行评价。结果:1)成功构建了重组质粒。2)建立了基于二聚体蝎型荧光探针的荧光定量PCR方法,其线性范围为251010copies/反应管;不同浓度样本的批内CV范围为4.92%21.73%,批间CV范围为6.94%27.17%;特异性为100%。3)初步临床应用证明,该方法能够一次准确地诊断98.6%的临床确诊标本,是一种快速、易于操作的用于沙眼衣原体感染的分子诊断新方法。结论:建立了以二聚体蝎型荧光探针技术为平台的沙眼衣原体荧光定量聚合酶链反应（FQ-PCR）方法。对所建立的方法进行优化及方法学评价,研究表明该方法具有结果可靠、检测速度快、特异性敏感性高、试剂成本较低廉的优点。

### 论文目录

- 英汉缩略语名词对照

- 中文摘要

- 英文摘要

- 论文正文 新型二聚体蝎型探针定量检测沙眼衣原体方法的建立

- 前言

- 第一部分 MOMP 基因质粒标准品的制备

- 1 主要仪器设备及主要试剂的配制

- 2 实验方法

- 3 实验结果

- 4 讨论

- 第二部分 二聚体蝎型探针FQ-PCR 检测CT 方法的初步建立

- 1 实验材料

- 2 实验方法

- 3 实验结果

- 4 讨论

- 第三部分 临床检测性能评价

- 1 实验材料

- 2 实验方法

- 3 实验结果

- 4 讨论

- 全文总结

- 参考文献

- 文献综述

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于人工表面等离激元探针实现太赫兹波的紧聚焦和场增强[J]. 物理学报 2020(05)

- [2].基于无线探针数据的区间车速估计方法与分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(02)

- [3].三种人全外显子组捕获探针的性能比较[J]. 中华临床实验室管理电子杂志 2020(01)

- [4].高频响气动探针研究综述[J]. 中国电机工程学报 2020(19)

- [5].染色体核型分析与八探针间期荧光原位杂交检测急性淋巴细胞白血病儿童细胞遗传学异常[J]. 包头医学院学报 2015(11)

- [6].真空探针冷冻和复温性能实验测试及数值模拟[J]. 化工学报 2020(04)

- [7].一种选择性检测肼的近红外荧光增强型探针的合成[J]. 合成化学 2020(09)

- [8].基于巨噬细胞活性成像探针的研究进展[J]. 当代化工 2020(07)

- [9].稳态焓探针的优化设计与试验验证[J]. 实验流体力学 2020(04)

- [10].牙周探针通用要求及试验方法的可行性研究[J]. 中国医疗器械信息 2016(21)

- [11].扫描隧道显微镜探针的制备与修饰的方法研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [12].提高微透析探针回收率方法的研究进展[J]. 中南药学 2014(02)

- [13].高压氩气节流型低温探针的实验研究[J]. 低温工程 2014(01)

- [14].影响炼化装置腐蚀探针监测数据变化的几个因素[J]. 腐蚀与防护 2014(07)

- [15].分布式网络故障监测的探针部署方法[J]. 计算机系统应用 2011(11)

- [16].一种轮胎磨损测量装置[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [17].基于热扩散探针的便携式植物液流监测仪研究[J]. 农业机械学报 2020(07)

- [18].阿魏酸、川芎嗪微透析脑探针回收率测定及影响因素研究[J]. 中国中药杂志 2015(21)

- [19].基于拉锥结构的全光纤型内窥光学相干层析成像探针研究[J]. 物理学报 2016(02)

- [20].基于苯并咪唑的(Ⅲ)探针的合成及其性能[J]. 武汉大学学报(理学版) 2016(01)

- [21].探针机模型求解旅行商问题[J]. 淮北师范大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [22].局部腐蚀引起电感探针数据的失真[J]. 腐蚀与防护 2014(10)

- [23].八探针间期荧光原位杂交技术联合染色体核型分析比较成人与儿童急性淋巴细胞白血病患者的细胞遗传学差异[J]. 南方医科大学学报 2012(05)

- [24].多孔探针系统误差分析[J]. 实验流体力学 2012(05)

- [25].半导体表面电学特性微观四点探针测试技术研究进展[J]. 真空 2011(01)

- [26].微波共振探针优化[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [27].叶轮机械非定常测量的快速响应熵探针[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].多重连接探针扩增技术在临床病原体检测中的应用[J]. 中国真菌学杂志 2015(05)

- [29].初中生物学“遗传部分”概念探针研究[J]. 中学生物学 2015(02)

- [30].一种电探针脉冲形成电路的改进[J]. 计测技术 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/178c217c599e5747b3ea9fb4.html