# 燃煤火电厂集控运行技术存在的问题及控制策略

（中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂宁夏固原市原州区756000）

摘要：燃煤火电厂集控运行是一项保证火电厂安全运行非常重要的技术，但就当前具体情况来看，燃煤火电厂集控运行技术存在诸多问题，本文就对其主要问题做出了探讨分析，并基于此对其有效控制策略进行了明确，旨在更好的保障燃煤火电厂集控运行技术的有效运行。

关键词：燃煤火电厂；集控运行；存在问题；控制策略

1引言

燃煤火电厂在我国电力生产领域占据着极其重要的地位，从2000年到2015年我国燃煤火电装机容量约724GW，对于满足我国人民用电需求提供了极大的助力。随着我国电网自动化以及经济转型的发展，电力生产领域的自动化建设离不开集散控制技术与机组协调控制系统。就集散控制系统来说，实现了电力生产的集中管理和分散过程控制，而机组协调控制则对机组整体运行的安全、可靠提供了助力。因此，有必要对二者进行分析，尝试探索二者结合运行的可能。

2火电厂集控运行技术中存在的问题

2.1再热汽温系统控制

在火电厂集控运行系统运行期间，再热汽温系统的各项操作流程将越来越复杂多样。截至目前为止，我国各火电厂主要采用减温水来实现对再热汽温度的控制，这种控制方式尽管可以使再热汽温度保持在标准的范围内，但应用性价比相对较低，从而致使电厂发电成本随之增加，使得电厂经济效益无法因此发展和提升。

2.2过热汽温系统控制

在火电厂进行集控运行期间，过热汽温系统可以说是其中非常关键的组成部分，其中包含了细调和微调两种非常关键的调节方式。常规情况下，仍需要借助减温水的方式来调节过热汽温，但在实际调节期间，因炉膛火焰中心高度、给水温度、入炉煤低位发热量等各方面因素的变化，控制系统难以准确的判断，由此就不能够在整个过热汽温控制过程中进行更好的干扰。同时，在控制过热汽温系统的过程中，还因记忆系统参数或者其他方面的外部因素而受到相应的影响，从而使得整个汽温控制系统在运行期间出现调整幅度波动大的问题，严重影响集控运行，使得电厂的机组安全和经济运行因此受到制约。

2.3主汽压力系统控制

在采用电厂集控运行技术的过程中，主汽压力方面还有着诸多的问题，近几年来，在科学技术迅速提升和发展的影响下，主汽压力方面尽管已经形成了新型的平衡公式，且取得了一定的成效。但就实际情况而言，这些平衡公式却很难实现对系统的协调控制，尤其在AGC投入期间，由于煤质、AGC指令变化幅度过大时，无法精确的实现对锅炉总燃料量、风量、汽压变化幅度等具体参数数值的有效估算，难于实现精准管理和控制。

2.4负荷系统控制

在采用电厂集控运行技术的过程中，机组负荷方面还有着诸多的问题，近几年来，在DEH控制系统的发展影响下，负荷控制方面尽管已经取得了一定的成效。但就实际情况而言，因为汽轮机主汽调门的非线性，尤其在AGC投入期间，由于AGC指令变化幅度过大时，引起的汽压下降幅度过大时，在整个负荷变化过程中无法对汽轮机调门实现精准管理和控制，满足电网AGC指令变化要求，从而增加电网对火电厂的考核。

3电厂集控运行技术的优化措施

3.1调整运行方式，适应集控运行的发展

锅炉燃烧稳定对火电厂机组安全运行起着很大的决定性，因此运行人员要根据设备状况，一方面调整锅炉燃烧器运行方式，尽量使锅炉燃烧器集中运行，另一方面尽量保持低层燃烧器运行，并且适当增加低层燃烧器的进粉量，这样可以形成稳定的锅炉燃烧和较低的锅炉火焰中心，有利于主汽压、主汽温、再热汽温的稳定控制，同时可以提高调整过程中主汽压的变化速率，缩短主汽压调整响应时间。

3.2提升DCS集控系统，增强电厂监视系统的稳定性

当前我国科学技术发展较快，DCS集控系统功能不断增强，在火电厂生产过程中得到有效应用，这大幅度提高了集控系统与电厂监视系统的稳定性。监控管理工作所传输的监控信号更加符合集控理念，并且逐步变得更人性化、易操作化，极大地拓展了电厂运行信号在集控理念下的发展空间，在确保电厂设备安全稳定运行的前提下进一步降低了人工作业量，同时由于设备健康水平的不断提高，减少了设备的检修次数，在未来发展时期，标准化、高效率的集控火电站运行模式必将取得新成效。

3.3加强集控运行系统的管理工作

在电厂集控运行系统管理期间，常规情况下应当从下面几点来实现对技术管理的强化。一是充分认识集控运行系统过程中，充分发挥智能化控制管理效果，以便能够更好的实现对软件和硬件设置的检查与维修处理。二是在集控运行管理过程中，对整个系统整体性能的维护及时进行强化提升，以此更好的实现对集控运行系统的保障，并能够在操作过程中得到更好的应用和发展。三是加强对集控运行控制系统定期的进行维修和检查，来实现对故障的控制，以免热机保护系统停止运行或故障运行。为此，在整个集控运行系统工作期间，需要始终的将热机保护系统的工作数值始终保持在安全范围中，这就能够更好的实现对安全事故发生概率的控制，进而确保所有的热机保护系统均能够更好的运行，促使集控运行技术的应用效果因此提升。四是加强热机保护系统的管理，为了保证集控运行中机组和人身的安全，机组主、辅机均设置了热机保护系统，可以在机组运行异常及故障的时及时进行停机，保护设备免受损坏，工作人员免受伤害。而热机保护系统中其安全保护值及极限保护值都是制造厂与运行单位对设备设定的安全保护，所以不得擅自进行更改，临时变动时需经过批准后才可进行。这样一旦机组出现异常，热机保护系统则会进行停机保护，从而避免事故的扩大，使机组和人员的安全得以保障，有效的降低了事故的发生率，所以除了在特殊性下以外，操作人员不可随意更改甚至取消设备保护值。

3.4开发统筹管理系统

在电厂集控运行系统运行过程中，其数据越来越复杂，且数据量也在增加，这就需要借助系统应用来做好相应的设计和开发，通过智能化处理和分析来实现对获取的各项数据进行处理。通过本研究发现，在使用集控运行系统的过程中，必须保证其具备可拓展性和灵活性，加快其创新力度。其中灵活性主要是指系统在运用期间，其操作应当更加的简单明快，尽量减少其复杂性，并且在电厂持续发展中，系统功能结合发展要求要持续不断的提升，为此，随之提出了系统的可拓展性要求。但伴随着网络技术的快速发展，在产品生产中，创新成为了产品发展非常重要的生存根本，而对系统应用进行设计也不排除。而就电厂集控运行而言，通过有效的后期发展和维护，能够促使其操作更加的方便快捷，该项要求也是系统进行开发过程中至关重要的大前提。为此，本文结合上述要求提出了系统模块设计，系统模块能够被划分为操作票管理模块、运行日志管理模块以及用户管理模块等多种功能，这就使得其在集控运行期间，能够对各个操作步骤做好相应的决策指导和归纳总结。

4结束语

总而言之，电厂集控运行技术能够促使电厂发电管理效率得到有效提升，并更好的发挥其应用价值。为此，相关人员必须根据当前电厂集控运行技术存在的相关问题做出深入的探讨，明确问题的有效解决措施，以便能够更好的实现对电厂集控运行技术运行的有效保障，确保其电厂安全事故问题和效率得到更好的预防和提升。

参考文献：

[1]张莉.基于LCA的电力行业CO_2排放预测及燃煤电厂实例分析[D].浙江大学，2017.

[2]谷超.燃煤电厂周边环境中汞、铅分布特征及其迁移转化规律研究[D].浙江大学，2017.

[3]谢卫宁.基于能量特征参数的燃煤电厂中速磨煤机碎磨动力学基础研究[D].中国矿业大学，2016.

[4]刘菲.基于卫星遥感的中国典型人为源氮氧化物排放研究[D].清华大学，2015.

[5]赵永椿，马斯鸣，杨建平，张军营，郑楚光.燃煤电厂污染物超净排放的发展及现状[J].煤炭学报，2015，40（11）：2629-2640.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/17bf98fd1adeca06cb7feb98.html