# 天然气净化生产储运安全管理浅析

1.中国石油长庆油田分公司第一采气厂718500；2.中国石油长庆油田分公司第一采气厂718500；3.中国石油长庆油田分公司第一采气厂718500；

摘要：工业的发展需要众多能源的支持，我国作为新兴的工业大国，近年来对于石油天然气的需求量也越来越大，而构建安全可靠的石油天然气供应体系势在必行。在整个石油天然气生产输运过程中，会涉及到多个环节，无论是哪一个环节出现问题，都有可能导致油气安全问题的出现，因此必须予以该问题充分的重视。

关键词：天然气；净化工艺；安全储运

一、引言

在科学技术发展下，石油天然气生产单位采用先进的技术，在一定程度上提升了生产的工作效率，但是由于生产中使用的设备较多，存在安全方面的问题越来越多，严重影响了生产的安全性。这样的局面造成的安全问题呈现出系统性、复杂性以及多样性的特征，为安全管理的工作带来难度。在各项技术的支持下，虽然能源开采和存储工作方面事故发生率下降，但是仍旧发生了重大的火灾和爆炸事故，不仅对开采工人的生命安全带来危害，同时对能源造成了极大的浪费。基于这样的状况，有必要对石油天然气的生产方面与储运方面进行管理，提高其生产的安全性，这对保障石油天然气生产的工人和能源具有重大的意义。

二、天然气储运

石油天然气是我国重要的能源，在人们的生产和生活中有着十分广泛的应用，不仅显著提高了人们的生活水平，而且大大推动了国民经济的快速发展。然而在石油天然气生产储运中存在着一些安全隐患，极易引发油气泄漏和火灾、爆炸事故，严重威胁着国家和人民的生命财产安全。本文将对石油天然气生产储运中存在的安全问题加以分析，并提出安全管理的有效策略，以期全面提高石油天然气的生产储运管理水平，从而为石油天然气的安全使用奠定坚实的基础。

众所周知，我国石油天然气的开采地与使用地之间有着较长的距离，通常需要使用管道和油车来储运，而石油天然气具有易燃易爆的特性，在生产储运中容易受到各种因素的影响，所以对储运设备的性能提出了较高的要求。但是从当前的石油天然气生产储运现状来看，经常会发现管道和油车的性能较低，无法满足石油天然气生产储运的实际需求，导致各类安全事故频频发生，给国家酿成了不可估量的经济损失。对此，必须重视提高储运设备的设计和施工工艺，同时加强石油天然气生产储运中的安全管理，从而保证石油天然气生产储运的稳定性和安全性。

天然气管道（PNG）储运。管道输送是天然气运输的一种主要方式，在我国发展迅速，到目前为止，我国的管道运输技术成熟。但是，管道运输受气源、距离和投资等条件的限制，而且输送压力高，运行、维护费用大，缺点是投资大、成本高。但随着运输距离的加长，其有较好的经济优势，适合于长距离运输。在较高的压力下，利用管道储气解决城市用户的日、小时调峰问题在技术上是可行的，同高压球罐储气相比，投资小，操作简便。采用管道储气使得城市门站内的流程大为简化，便于运行管理，且更加安全，占地面积大为减少。缺点是管道内的压力波动同利用高压球罐储气相比要剧烈。

液化天然气（LNG）储运 将天然气低温冷却液化后，以LNG形式储运，这种方式约输送了天然气总产量的25%。LNG液化后的体积远比气体小，在运输方面具有极大的优势。LNG运输是提高海洋、荒漠地区天然气开发利用率的有效方法，同时，LNG输送成本仅为管道输送的15%左右，并可降低因气源不足敷设管道而造成的风险。LNG的优点：①在LNG储运方式中，装置具有高效、灵活、简便、高密度、低成本的特点；②该储运技术既能实现对陆地的运输，又能在海上进行运输，且海上的廉价的油耗，能实现高效和经济的运输。③该储运技术中对压力的调节，是关键环节，起始站对天然气的液化压缩过程使得成本较高，但终点站的压力调节成本相对较低。LNG的缺点：①LNG生产对设备、生产工艺和人员的要求很高；②储罐性能要求高。因为LNG的运输一般采用高压、超低温（一162℃）方式。

三、天然气安全储运

石油天然气生产储运中存在的问题。（1）管道质量问题。一般来说，在石油天然气生产储运中最为普遍使用的就是长输管道，其具有较高的经济性和实用性，但是管道的施工和维护都需要投入大量的人力、物力、财力，对设计、施工、管理的质量关均有着严苛的要求，如果设计不合理，或者施工质量不达标，抑或者管理不到位，将会直接影响到管道的使用性能和使用寿命，给石油天然气的生产储运带来巨大的安全风险。（2）管道腐蚀问题。因为石油天然气储运管道长期埋设在地下，受到土壤环境的影响较大，所以在运行一段时间后容易受到土壤酸碱度和水分的侵蚀而出现腐蚀现象。同时，若管道材质中含有过多的S和H，或者管道受力超过其屈服强度，也会引起石油天然气储运管道的腐蚀，可以说，腐蚀问题已经成为了制约石油天然气安全生产的关键原因。（3）设备使用风险问题。除了长输管道之外，石油天然气的生产储运还需要运用质量可靠、安全性高的运输设备，为了降低石油天然气的储运风险，要对设备的质量和性能进行严格的检查，还要科学规划运输线路，加强石油天然气运输阶段的交通组织和协调，确保路况的良好，唯有如此才能最大限度的避免油气泄漏的发生，火灾和爆炸事故也能得到有力的遏制，而上述工作中的任何一项没有落实到位，都会给石油天然气的储运埋下安全隐患。（4）储运过程中的火灾问题。石油天然气属于易燃易爆物质，在遇到明火和静电时极易引发火灾事故，当石油天然气与空气充分混合达到爆炸极限时，就会发生剧烈的爆炸，周围的人和物都会受到波及。火灾和爆炸事故造成的危害十分巨大，给国家和人民都会带来沉重的损失，因此对火灾和爆炸事故的原因加以了解，并采取相应的防范措施是十分必要的。石油天然气生产储运中引起火灾和爆炸事故的主要原因有以下两点：在石油天然气的生产过程中，生产设备在长时间作业后会处于较高的温度，与空气中挥发的油气相接触反应就会发生火灾；在储运中，运输车辆的容器相互摩擦碰撞会产生静电荷，静电荷的大量累积放电也会导致火灾和爆炸。

四、结语

我国石油天然气的开采地与使用地之间有着较长的距离，通常需要使用管道和油车来储运，而石油天然气具有易燃易爆的特性，在生产储运中容易受到各种因素的影响，所以对储运设备的性能提出了较高的要求。但是从当前的石油天然气生产储运现状来看，经常会发现管道和油车的性能较低，无法满足石油天然气生产储运的实际需求，导致各类安全事故频频发生，给国家酿成了不可估量的经济损失。对此，必须重视提高储运设备的设计和施工工艺，同时加强石油天然气生产储运中的安全管理，从而保证石油天然气生产储运的稳定性和安全性。

参考文献：

[1]刘正纲，施伟，郭艳苓等.石油天然气生产储运中安全管理策略研究[J].商品与质量，2016

[2]赵龙，王博.石油天然气生产储运中安全管理策略研究[J].化工管理，2015

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1874fb2f8bb13c027c3f4719.html