# 生物富集/细胞萃取在痕量重金属分离富集及形态分析中的应用研究

### 论文摘要

随着分析化学和生物工程技术的交叉融合,以微生物细胞（或其它天然生物材料）作为固相吸附剂的生物富集/细胞萃取越来越引起人们的关注。丰富的生物细胞种类,细胞表面多样化的功能基团（氨基、羟基、巯基、羧基、醚基等）以及不同细胞表面基团的差异为选择性分离富集目标组分提供了巨大潜力。因此以生物材料为固相载体,研究生物富集机理和吸附动力学以提高分析性能,在分离富集重金属离子及其形态分析中具有重要意义。生物富集/细胞萃取是一种新兴的固相萃取样品预处理手段,其在元素分离分析领域中的应用尚处于起步阶段。传统的静态或振荡吸附方式,样品试剂消耗量大、生物资源浪费严重,繁琐的操作过程也严重影响分析结果的精密度及准确度。流动/顺序注射分析系统在试样引入及样品处理规模上大大优于手工法,为固相萃取的自动化、微型化、在线化提供了良好的技术平台。结合微珠注射技术,在第三代流动注射分析技术-阀上实验室系统中引入可更新表面技术不仅可以实现活性细胞在线微柱萃取,而且有望实现有毒元素生物累积过程的在线检测和监测。本论文的目的是研究不同生物材料对重金属元素的吸附性能,探讨内在和外在因素对吸附表现性能的影响、了解目标组分吸附过程中的形态转化和吸附机理；并与流动/顺序注射分析系统相结合,建立生物富集/细胞萃取分离富集痕量元素及形态分析的在线固相微萃取过程及定量检测方法。本论文的第一章讨论了生物富集/细胞萃取金属组分的研究现状。第二章将小球藻和酵母细胞混合固定化在硅胶表面为吸附剂,以此制成微填充柱,采用顺序注射-电热原子吸收（ETAAS）联用技术实现了痕量Cd2+的在线分离富集及检测。通过考察内在因素对吸附性能的影响,不同种类细胞可提供多样化的有效官能团,从而大大提高了Cd2+的吸附效率。在进样体积为1.0 ml的条件下,方法的线性范围为0.005-0.2μg1-1，Cd2+的富集倍率为38.6,检出限为1.0 ng1-1（3σ,n=11）,相对标准偏差为2.3%（0.05μg 1-1,n=9）。第三章以顺磁性离子Cr3+和Mn2+为研究对象,考察外在因素—磁场对细胞萃取重金属离子的影响。由于外界磁场阻滞了顺磁性离子按原有方向的迁移从而增加了目标离子与有效位点的接触时间,使其吸附效率得到了显著提高,Cr3+的吸附效率由60%（非磁场）增加到90%,Mn2+则由45%增加到80%,从而提高了分析方法的灵敏度。将所建立的方法用于环境水样中痕量Mn2+的分离富集,进样500μl时,富集倍率为21.2,检出限为8.0 ngl-1（3σ, n=11）。标准物质SLRS-4中Mn的测定验证了此法的准确性。本研究为顺磁性和反磁性离子的分离分析提供了途径。第四章以天然生物膜—鸡蛋膜为吸附剂,研究了生物富集对不同形态铬的选择性和吸附过程中发生的形态转变,并采用分光光度法及电热原子吸收法检测证明了由Cr（Ⅵ）到Cr（Ⅲ）的转化。基于鸡蛋膜对Cr（Ⅵ）的选择性吸附,建立了环境水样中铬的形态分析方法,可对浓度在0.05-1.25μg1-1。范围内的Cr（Ⅵ）进行准确定量测定,方法的检出限为0.01μgl-1 （3σ, n=11）相对标准偏差为3.2%（0.5μg-1, n=9）。论文第五章结合微珠注射技术,将可更新表面活性HeLa细胞引入到阀上实验室系统中,研究其对痕量As（V）和As（Ⅲ）的生物富集性能。通过对吸附及解吸过程的研究,确定了As在活性细胞表面的吸附是生物吸附和生物累积的结合。采用ETAAS为检测手段,建立了无机砷的在线分析方法。当样品消耗量为450μl时,检测As（V）的线性范围为0.15-2.5μg1-1,检出限为0.05μgl-1 （3σ, n=11）,富集倍率为11。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 缩略词表

- 第1章 绪论

- 1.1 生物富集机理

- 1.2 生物吸附剂的种类

- 1.3 生物吸附剂的制备

- 1.4 生物富集过程中的影响因素

- 1.4.1 溶液pH值

- 1.4.2 吸附温度

- 1.4.3 吸附时间

- 1.4.4 竞争吸附

- 1.5 生物富集的应用

- 1.5.1 工业废水处理

- 1.5.2 痕量元素富集及形态分析

- 1.6 流动注射分析技术在分离富集痕量重金属离子中的应用

- 1.7 展望

- 1.8 本论文的选题意义和研究内容

- 参考文献

- 第2章 细胞萃取痕量重金属元素镉的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器

- 2.2.2 试剂

- 2.2.3 细胞培养及固定化

- 2.2.4 实验流程

- 2.3 结果与讨论

- 2+作用的红外光谱研究'>2.3.1 不同细胞与Cd2+作用的红外光谱研究

- 2+吸附的影响'>2.3.2 内在因素对Cd2+吸附的影响

- 2.3.3 样品溶液pH及进样流速的影响

- 2.3.4 洗脱剂酸度及洗脱流速的影响

- 2.3.5 共存离子的影响

- 2.3.6 微填充柱的稳定性

- 2.3.7 方法分析性能

- 2.3.8 实际样品测定

- 2.4 结论

- 参考文献

- 第3章 外界磁场对细胞萃取顺磁性金属离子的影响及分析应用

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 理论基础

- 3.2.2 仪器

- 3.2.3 试剂

- 3.2.4 微型填充柱的制备

- 3.2.5 实验流程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 磁感应强度的影响

- 3.3.2 在磁场/非磁场下样品酸度的影响

- 3.3.3 在磁场/非磁场下进样流速的影响

- 3.3.4 电子顺磁共振光谱（EPR）研究

- 3.3.5 共存离子的影响

- 3.3.6 方法分析性能

- 3.3.7 样品测定

- 3.4 结论

- 参考文献

- 第4章 生物膜萃取过程中Cr（Ⅵ）的形态转化及铬形态分析的研究

- 4.1 铬形态分析的意义与方法

- 4.1.1 铬形态分析的意义

- 4.1.2 铬形态分析的方法

- 4.2 天然生物吸附材料的开发与应用

- 4.3 实验部分

- 4.3.1 仪器

- 4.3.2 试剂

- 4.3.3 ESM的提取及微柱制备

- 4.3.4 操作程序

- 4.3.5 Cr（Ⅵ）在ESM表面吸附过程中的形态转化研究

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 Cr（Ⅵ）吸附过程中形态转化的验证

- 4.4.2 样品溶液pH的影响

- 4.4.3 进样流速的影响

- 4.4.4 洗脱剂酸度和洗脱流速的影响

- 4.4.5 ESM微柱的稳定性

- 4.4.6 共存离子的影响

- 4.4.7 方法分析性能

- 4.4.8 样品测定

- 4.5 结论

- 参考文献

- 第5章 可更新表面生物活细胞萃取砷及其形态分析的研究

- 5.1 砷形态分析的意义与方法

- 5.2 可更新表面技术的发展与应用

- 5.2.1 可更新表面技术

- 5.2.2 阀上实验室-可更新表面技术的应用

- 5.3 实验部分

- 5.3.1 仪器

- 5.3.2 主要材料与试剂

- 5.3.3 HeLa细胞固定化培养

- 5.3.4 实验流程

- 5.4 结果与讨论

- 5.4.1 可更新活性细胞微柱萃取砷的机理探讨

- 5.4.2 进样及洗脱流速的影响

- 5.4.3 共存离子的影响

- 5.4.4 方法分析性能

- 5.4.5 样品测定

- 5.5 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].微藻生物富集重金属的研究进展[J]. 环境工程 2017(08)

- [2].斑马鱼对铜、铅和镍的生物富集动力学研究[J]. 中国食物与营养 2019(11)

- [3].微塑料对疏水性有机污染物的生物富集影响研究进展[J]. 生态毒理学报 2019(06)

- [4].不同蔬菜中硒累积量及硒生物富集能力差异研究[J]. 江苏农业科学 2009(04)

- [5].全氟化合物的生物富集效应研究进展[J]. 生态环境学报 2010(05)

- [6].丙硫菌唑对斑马鱼的安全性评价及其生物富集行为研究[J]. 生态毒理学报 2019(06)

- [7].啶氧菌酯对斑马鱼的安全性评价及其生物富集行为研究[J]. 生态毒理学报 2019(06)

- [8].太平洋牡蛎对铜的生物富集动力学特性研究[J]. 渔业现代化 2014(02)

- [9].水生态修复技术之四:一站式MBR微生物富集驯养系统[J]. 浙江水利科技 2016(06)

- [10].金属有机框架(MOFs)材料在生物富集中的应用[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [11].魁蚶对3种重金属生物富集动力学研究[J]. 水产科学 2016(05)

- [12].多溴联苯醚的生物富集效应研究进展[J]. 生态毒理学报 2009(02)

- [13].除草剂扑草净在海参中的生物富集与消除效应研究[J]. 现代食品科技 2013(07)

- [14].南宁市典型耕地区水稻籽实微量元素生物富集差异分析[J]. 桂林理工大学学报 2019(03)

- [15].口虾蛄对石油烃的生物富集动力学及安全限量[J]. 海洋环境科学 2014(03)

- [16].空间诱变育成水稻品种对硒的生物富集能力研究初报[J]. 广东农业科学 2008(09)

- [17].黄酒酿造中浸米浆水有机物组成及其微生物富集的研究[J]. 中国食品学报 2011(08)

- [18].中国土壤模式-作物系统重金属生物富集模型建立[J]. 农业环境科学学报 2015(02)

- [19].1999年与2014年贡嘎山峨眉冷杉枝和叶中常见重金属的生物富集特征对比[J]. 环境科学 2017(07)

- [20].食物·食物链·生物富集[J]. 食品与生活 2009(07)

- [21].δ-六六六在斑马鱼体内的生物富集情况研究[J]. 上海环境科学 2008(02)

- [22].渤、黄海浮游动物对四溴双酚A生物富集的研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [23].菲律宾蛤仔对扑草净的生物富集与消除规律[J]. 食品科学 2016(21)

- [24].水体中双氯芬酸的分布与生态效应研究[J]. 四川环境 2015(01)

- [25].多环芳烃对水生生物生殖毒性的研究进展[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [26].3种微藻对全氟烷基化合物的生物富集效应[J]. 生态毒理学报 2017(03)

- [27].褶牡蛎对重金属的生物富集动力学特性研究[J]. 农业环境科学学报 2009(04)

- [28].城区交通干道绿化带土壤-植物系统汞、砷污染研究[J]. 生态环境学报 2017(01)

- [29].酚类内分泌干扰物在长江鱼体血浆中的生物富集[J]. 环境化学 2019(03)

- [30].3种多芳环烃在海胆体内的富集动力学研究[J]. 大连海洋大学学报 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18753b5e74b7f9982962dc42.html