# 聚合物换热器在热泵及余热回收领域的应用及换热分析

### 论文摘要

能源是人类社会赖以生存的基础，能源、环保是社会发展中的两大难题，正是基于此，“十一五发展纲要”也明确提出“建设资源节约型、环境友好型社会”，“大力发展可再生能源，开发利用太阳能、地热能、海洋能”等能源。但可再生能源的利用并非易事，其使用往往受到诸多条件的限制。本课题主要阐述了余热回收领域的新技术，即使用聚合物换热器从特殊低品位能源（污水）中获得能量的可行性，方法及相关内容。本课题中提出了解决污水换热领域防堵塞，防腐蚀问题的新方法，即使用聚合物换热器（塑料）代替传统金属换热器并通过合理布置换热器的方式解决堵塞，腐蚀问题的方法。本课题采用CFD软件模拟了聚合物换热器在“纯水”换热情况下及曝气强化换热情况下的换热特性。针对聚合物换热器导热性能较差，换热器外侧污水流速低，对流换热系数较低等问题，提出了强化换热的可行方案及具体措施。并且通过建立实际工程试验平台，记录实际运行数据，比较实际数据与模拟数据的方法，验证了模型的可靠性及强化换热方式的可行性。本课题提出了适合沉浸式换热的聚合物换热器（塑料）构型，解决了特殊换热构型，即大长径比换热器，建模，网格优化及收敛问题。建立了计算此种结构聚合物换热器不同污水换热条件下的换热模型。提出了此种聚合物换热器安装，清理及与污水源热泵配合使用的方法。通过以上工作达到了开发，研究并推广新型余热回收技术，实现节能、减排的目的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究及使用现状

- 1.2.1 国内外污水源热泵系统现状

- 1.2.1.1 国外污水源热泵系统现状

- 1.2.1.2 国内污水源热泵系统现状

- 1.2.2 新型污水源热泵系统

- 1.3 本课题的研究内容

- 1.3.1 防腐蚀方面

- 1.3.2 防堵塞方面

- 1.3.3 换热方面

- 1.3.4 聚合物换热器在污水源热泵中的应用

- 第2章 聚合物换热器结构及实验台建立

- 2.1 聚合物换热器结构及换热分析

- 2.1.1 聚合物换热器换热方式分析

- 2.1.2 聚合物换热器强化换热分析

- 2.1.3 聚合物换热器结构分析

- 2.2 实验台设计基础

- 2.2.1 防堵塞方法分析

- 2.1.1.1 格栅除污机（污水处理厂设施）

- 2.1.1.2 防阻机

- 2.1.1.3 宽流道防堵塞

- 2.2.2 防腐蚀方法分析

- 2.3 实验台建立

- 2.3.1 实验台防堵塞方式

- 2.3.2 实验台防腐蚀方式

- 2.3.3 实验台曝气方式

- 2.3.4 实验台自控系统

- 2.4 本章小结

- 第3章 聚合物换热器换热模型研究

- 3.1 CFD发展

- 3.1.1 CFD的概述

- 3.1.2 CFD技术的发展历史

- 3.2 物理模型建模

- 3.2.1 “纯水”模型

- 3.2.1.1 “纯水”试验模型建模

- 3.2.1.2 “纯水”实际换热模型建模

- 3.2.2 曝气强化模型建立

- 3.2.2.1 曝气强化试验模型建模

- 3.2.2.2 曝气强化实际模型建模

- 3.3 数学模型选择

- 3.3.1 FLUENT中两相流模型分析

- 3.3.2 欧拉模型两相流模型分析

- 3.3.2.1 体积分数

- 3.3.2.2 守恒方程

- 3.4 本章小结

- 第4章 换热器模拟计算分析

- 4.1 FLUENT模拟计算及结果

- 4.1.1 “纯水”实际模型模拟计算及结果

- 4.1.1.1 “纯水”实际模型FLUENT设置介绍

- 4.1.1.2 “纯水”实际模型FLUENT计算结果

- 4.1.1.3 “纯水”实际换热模型模拟结果分析

- 4.1.2 曝气扰动实际模型模拟计算及结果

- 4.1.2.1 曝气扰动实际模型FLUENT设置介绍

- 4.1.2.2 曝气扰动实际模型FLUENT计算结果

- 4.1.2.3 曝气扰动实际模型计算结果分析

- 4.2 模拟分析与实际实验结果比对

- 4.2.1 “纯水”模拟分析与实际实验结果比对

- 4.2.2 曝气模拟分析与实际实验结果比对

- 4.3 本章小结

- 第5章 聚合物换热器在污水源热泵中的应用

- 5.1 聚合物换热器与常规换热器对比分析

- 5.2 聚合物换热器在污水源热泵中的应用

- 5.2.1 聚合物换热器安装方式

- 5.2.2 聚合物换热器清理

- 5.2.2.1 细小颗粒清理方式

- 5.2.2.2 “生物膜”清理方式

- 5.2.3 聚合物换热器与污水源热泵的匹配

- 5.3 聚合物换热器污水源热泵实际应用案例

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].缠绕管换热器在加氢中的应用[J]. 石化技术 2020(01)

- [2].搭设框架平台及使用牵引技术更换大型换热器[J]. 石油工程建设 2020(01)

- [3].换热器防腐新技术在生产过程中的应用效果探析[J]. 内燃机与配件 2020(02)

- [4].防爆型换热器在线清洗装置的设计[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [5].加氢高压换热器换热效率降低的分析及措施[J]. 炼油与化工 2020(03)

- [6].换热器检修工序及质量控制[J]. 聚酯工业 2020(05)

- [7].浅析换热器的强化技术及其研究方法[J]. 西部皮革 2018(22)

- [8].换热器的现状分析及分类应用[J]. 当代化工 2018(03)

- [9].中国换热器产业发展现状及前景展望[J]. 计算机产品与流通 2017(12)

- [10].集成换热器在化工生产改造中的应用[J]. 设备管理与维修 2018(18)

- [11].换热器腐蚀与防护的现状与展望分析[J]. 化工管理 2018(31)

- [12].关于扭曲管换热器的传热强化及其机械性能研究[J]. 化工管理 2016(32)

- [13].立式换热器支座及膨胀节设置问题探讨[J]. 中氮肥 2017(01)

- [14].一种微小通道换热器的设计和试验研究[J]. 电子机械工程 2016(05)

- [15].换热器的发展以及应用[J]. 内蒙古石油化工 2016(10)

- [16].基于SolidWorks Flow Simulation的换热器流场仿真分析及优化[J]. 软件导刊 2017(03)

- [17].全错流X型换热器的设计与运用[J]. 化工与医药工程 2017(02)

- [18].颗粒帘换热器流动特性参数优化[J]. 绿色环保建材 2017(05)

- [19].除湿换热器串联换热器强化除湿降温性能实验研究[J]. 制冷学报 2017(04)

- [20].一种可拆板对式板壳换热器的设计与研究[J]. 石油和化工设备 2017(09)

- [21].冷凝式燃气热水器换热器低温腐蚀原因及改进[J]. 煤气与热力 2016(05)

- [22].φ5mm管径换热器在热泵空调上的应用研究[J]. 制冷 2014(03)

- [23].汽车换热器的分类和发展趋势[J]. 汽车工程师 2015(01)

- [24].纵向翅片管换热器与光管换热器的热力设计及性能对比[J]. 化工管理 2015(07)

- [25].东北老工业基地换热器产业集聚的金融支持——以吉林省四平市为例[J]. 银行家 2015(10)

- [26].微结构换热器的研究进展[J]. 塑料 2013(06)

- [27].高压螺纹锁紧环换热器的抢修要点[J]. 化工技术与开发 2019(12)

- [28].新能源汽车空调暖风换热器数值模拟及其性能分析[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [29].化工设备换热器的常见问题和维修检查方案分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(14)

- [30].热联合换热器深孔焊技术及质量控制[J]. 石油和化工设备 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/18c4a3f4569f296db2cd9c6c.html