# 城市生活垃圾填埋场渗滤液预处理技术研究

### 论文摘要

卫生填埋是我国目前处置垃圾的主要方法,其产生的渗滤液对环境危害很大。垃圾渗滤液水质复杂,具有高COD浓度、高金属离子和高氨氮含量的特点,且污染物浓度变化大。如果垃圾渗滤液进入环境,会对土壤和地下水带来严重污染。目前国内外的垃圾渗滤液处理工艺,总体上采用以生物处理为主体工艺,物化法作为预处理工艺,土地法作为后处理工艺的系统。本论文以苏州某垃圾填埋场为例,对渗滤液处理工艺进行分析,优化该企业原有工艺设计方案,以建立一套经济、合理、实用的垃圾渗滤液处理方案,以期为同类企业的废水处理提供借鉴,从而达到节能减排的目的。苏州某生活垃圾填埋场采用物化系统—生化系统（A/O/O）—超滤的工艺,对垃圾渗滤液进行处理,本文结合该工艺对垃圾渗滤液的工艺流程以及可行性、处理效果、工艺参数、效益进行研究,主要结果如下：（1）物化生化组合工艺流程在技术上是可行的,在实际应用中,要考虑其实用性、经济性以及合理性,同时需符合节能减排的要求；（2）用HELP （Hydrologic Evaluation of Landfill Performance）模型计算水量,确定其设计水量为950m3/d；根据历年水质情况和例行监测数据确定其设计水质为CODcr20000mg/L、BOD510000mg/L、NH3-N2500mg/L、TP40mg/L、SS2000mg/L和TN3000mg/L;（3）该工艺的理论估算和实际运行结果表明该工艺处理效果达到GB16889的要求,即：CODcr=1000mg/L, BOD5=600mg/L,悬浮物=400mg/L；（4）依据在保证达标的情况下尽可能降低处理成本的原则,经核算该技术工艺的处理成本为6.4元/t.d。因此该物化—生化相结合的垃圾渗滤液预处理工艺在技术和经济上是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 生活垃圾渗滤液的产生及特点

- 1.2.1 生活垃圾渗滤液的产生

- 1.2.2 垃圾渗滤液的特点

- 1.3 生活垃圾渗滤液处理面临的问题

- 1.4 垃圾渗滤液处理的要求

- 1.5 垃圾渗滤液预处理工艺的比较

- 1.5.1 生化法

- 1.5.2 物化法

- 1.5.3 土地法

- 1.5.4 物化生化组合处理工艺

- 1.6 现有垃圾渗滤液处理技术分析

- 1.6.1 在垃圾填埋场单独建立处理厂进行处理

- 1.6.2 将渗滤液进行回灌喷洒处理

- 1.6.3 将渗滤液直接或经预处理后送入城市污水处理厂合并处理

- 第二章 垃圾填埋场渗滤液物化和生化法相结合的预处理技术分析

- 2.1 处理工艺

- 2.1.1 处理工艺选择的建议

- 2.1.2 项目概况

- 2.1.3 垃圾渗滤液处理厂的工艺流程

- 2.2 工艺分析

- 2.2.1 物化工艺流程分析

- 2.2.2 生化处理工艺流程分析

- 2.3 工艺的技术可行性分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 物化和生化法相结合的预处理工艺设计

- 3.1 设计水量

- 3.1.1 渗滤液工艺设计

- 3.1.2 主要工艺设计参数

- 3.2 渗滤液处理厂的平面布置和高程布置

- 3.2.1 平面布置

- 3.2.2 高程布置

- 第四章 渗滤液物化—生化预处理的效果

- 4.1 理论处理结果

- 4.2 实际处理效果以及工艺分析

- 4.2.1 物化处理研究分析

- 4.2.2 生化预处理工艺

- 4.3 合并处理效果及工艺分析

- 4.4 验收监测情况

- 4.5 本章小结

- 第五章 垃圾填埋场渗滤液处理效益分析

- 5.1 经济成本分析

- 5.1.1 项目投资估算

- 5.1.3 处理成本分析

- 5.2 项目效益分析

- 5.2.1 环境效益

- 5.2.2 社会效益

- 5.2.3 经济效益

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].垃圾渗滤液中砷的微波消解—石墨炉原子吸收光谱测定方法研究[J]. 环境污染与防治 2019(12)

- [2].生活垃圾渗滤液金属污染物土柱模拟研究[J]. 环境科技 2019(06)

- [3].纳滤技术在垃圾渗滤液深度处理中的运用探析[J]. 门窗 2019(20)

- [4].红庙岭园区复杂地形下渗滤液管道的设计和应用[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [5].生活垃圾卫生填埋场渗滤液的控制及处理方案探讨[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [6].垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J]. 科技创新导报 2020(07)

- [7].某渗滤液收集池底部防渗层鼓包的分析与治理[J]. 环境卫生工程 2020(03)

- [8].渗滤液腐蚀黏土衬垫的力学特性及孔隙变化[J]. 环境科学与技术 2020(01)

- [9].混合式蒸发在垃圾渗滤液零排放中的应用[J]. 资源节约与环保 2020(07)

- [10].渗滤液应急服务新模式的探索[J]. 广东化工 2020(17)

- [11].渗滤液对不同管材的结垢性腐蚀研究[J]. 环境工程 2020(08)

- [12].生活垃圾贮仓渗滤液导流装置的设计思路与实践[J]. 工程建设与设计 2020(19)

- [13].垃圾渗滤液的处置及资源化利用现状[J]. 资源节约与环保 2018(11)

- [14].垃圾渗滤液对土壤微生物多样性的影响[J]. 天津工业大学学报 2017(01)

- [15].膜技术处理垃圾渗滤液特性分析[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [16].水处理药剂在垃圾渗滤液中的应用及发展方向[J]. 科技创新与应用 2017(07)

- [17].城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液导排系统布置与施工技术研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(16)

- [18].垃圾渗滤液氨氮出水水质偏高的影响因素及措施[J]. 当代化工研究 2017(04)

- [19].臭氧高级氧化技术在垃圾渗滤液领域的应用研究[J]. 再生资源与循环经济 2017(07)

- [20].应用超临界水气化技术的垃圾渗滤液资源化制氢技术研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [21].电晕放电自由基簇射技术处理垃圾渗滤液的研究[J]. 科技通报 2017(08)

- [22].垃圾渗滤液处置设备材质选择的研究[J]. 云南化工 2017(06)

- [23].吸收光谱法评估垃圾渗滤液中有机质含量[J]. 中国给水排水 2017(10)

- [24].微生物对垃圾渗滤液中胡敏酸降解和形成的影响[J]. 科技视界 2016(07)

- [25].锯末吸附垃圾渗滤液中污染物质的效能分析[J]. 中国资源综合利用 2016(01)

- [26].用光催化法处理垃圾渗滤液的研究[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2016(01)

- [27].垃圾渗滤液特点及其处理初探[J]. 低碳世界 2016(11)

- [28].城市污水混合垃圾渗滤液脱氮试验研究[J]. 科技传播 2016(11)

- [29].垃圾渗滤液中有机污染物成分特征的研究进展[J]. 现代农业科技 2016(06)

- [30].国内外垃圾渗滤液研究现状及未来展望[J]. 辽宁化工 2016(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19173faf6f6b049007585356.html