# 电力输配电线路节能降耗的实现与关键技术分析王云峰

（国网河南省电力公司新密市供电公司河南郑州000000）

摘要：随着社会经济的快速发展，对电力资源的需求也越来越高，持续不断的电力资源供应是促进社会发展的重要前提，因此为了能够更好的促进社会经济的持续发展，应当降低运输电路损耗的产生，使得电力资源能够得到更好的运用。因此，本文以促进社会经济发展为基础，对电力输配电线路节能降耗重要性进行了探究，并提出了电力输配电线路节能降耗的实现与关键技术，希望能够为电力输配路线的节能降耗做出一定的贡献。

关键词：电力输配电；线路；节能降耗

电力资源是当前社会发展的关键，受经济水平的影响，我国人民生活水平普遍提高，导致工业用电量持续增加，配电线路损耗已成为亟待解决的主要问题。为了实现供电企业的经济效益的最大化，倾向于电力传输和配送线路的利益作为一种新的节能降耗，因此也使得越来越多的技术人员开始着手研究如何实现电力输配电线路节能的问题[1]。

1.电力输配路线节能降耗的重要性

通常在供电过程中，为了节约能源消耗技术的应用给予足够的重视，一方面，能够满足今天日益增长的经济的需求，另一方面，可以降低电力成本，延长电线的使用。对于节能降耗技术在输配电线路中的重要性，本文分析了以下几点：

1.1满足日益增长的电力需求

电力输配路线节能技术的选择是重要的，符合我国电力工业快速发展，同时，它将提出输电期间应当符合相关要求，选择适当的线可以减少功率损耗的同时，节省运营成本，推动区域协调发展的电力。其中，电力资源显然是推动世界发展的主要能源。随着我国的发展，电力工业为我国综合国力的发展提供了动力，提高了国民生活水平。

1.2减少运输过程中的损失

电力运输损失可以说是电力行业一直需要解决的问题。电力传输和分配、路由选择是最有效的手段实现功率损失，但对节能降耗的技术、核心技术和内容，是基于低功率损耗的前提下，所以要真正实现降低传输损耗的目标，需要从各个方面，优化能源消耗，改善原，获得理想的技能和成就。此外，最有效的方法之一是减少功耗，从而减少功耗。对于节能降耗问题，输电过程主要是实现节能降耗，因此与线路和配电技术的选择密切相关。

1.3提高经济效益

提高经济效益对节能降耗技术在输配电线路中的应用效果明显。众所周知，电力系统的成本往往决定了传输和分配电力系统的模式，因此节能技术的应用可以不降低传输质量的前提下减少能源消耗的电力传输和分配，进一步促进经济效率降低供电企业整体持续改进，也可以为企业带来更多的利润和发展空间。

1.4延长使用寿命

延长使用寿命主要是指应用节能降耗技术，从输配电线路中实现节能降耗，提高输电线路的使用寿命。员工在进行工作的流程中首先要从缩短线路的长度开始进行，在很大程度上需要员工对线路的电路设计进行合理的优化，以避免出现弯曲布线等样式或其影响[2]。

2.电力输配线路的节能分析

在整个供电系统中，输配电线路起着十分重要的作用，其主要作用是能够及时的进行电力的运输，让用户可以及时地利用电力资源。在中国，铝制线圈一般用于输电，不同的系统对导线有不同的要求。在实际的电力运输中，输配电线路的功率需要进行调整，以降低能耗。功耗与输配线的长度有很大的关系，所以可以尝试缩短输配线的长度，通过增加横截面积的方式，可以同时提供更多的电力资源。

3.电力输配路线路节能降耗的实现及关键技术

3.1加强输配系统节能技术

在实际施工过程中，输配电线路应尽量采用直线，尽量少走弯路，整体优化线路。如果电线太长，就会增加损耗和成本。高层建筑的配电室需要位于电气轴附近，以减少主线的长度。二是提高功率因数。如果电力供应和分配系统，电动机和变阻器电设备属于电感负载，也会出现大量的无功电流，需要通过高、低电压电路连接到电力设备，最后在一定程度上，也导致了能源消耗。因此，技术人员需要在电源和配电线路中增加电容补偿柜，以减少系统滞后的无功电流，提高功率因数。如果功率因数从原来的0.6变化到0.8，线路损耗也将减少35%。第三，合理抑制谐波电流。如果线路中出现谐波电流，则相应增加功耗，影响电力设备的运行。为了解决这一问题，可以在电力设备或供电系统中增加额外的过滤器。

3.2合理规划电网

电网规划是否合理，直接影响线路损耗量。随着科学技术的飞速发展，其在电网中的应用越来越广泛。例如，在线监测技术、检测技术和自动化技术的应用，极大地提高了电网的运行效率，对降低电力消耗起到了重要作用。利用网络技术和计算机技术对电网进行合理规划，具体通过这些高新技术对电网的相关参数进行精确计算，优化运行方案进行输配电系统的设计，使线路损耗降到最低。在电力系统中，电压是影响线路损耗的关键因素，电压太低，电网无法正常运行，电压过高会造成不必要的能量损失，规划电网的关键环节是设置合理的运行电压。此外，在电力系统无功功率损失也是一个非常重要的现象，在电力输送的过程中，基本无功电流电源丢失，这个问题可以解决使用无功补偿技术，选择无功补偿的方式，补偿容量和补偿点补偿，减少功率损失[3]。

3.3改善无功率配置

优化无功率配置非常重要，反映在整个技术系统中。在改善无功率配置的过程中，员工应注意无功率补偿方法、补偿容量和补偿点的合理选择。此外，在完善无功配置电力系统的过程中，工作人员应注意电网的电压等级更稳定，能更好地避免更多无功电流损耗和电力浪费的发生。此外，在完善的过程中无功配置，员工应注意的串联补偿技术优化电网，实现节约能源，减少消耗，最终能够输电和配电线路的基础上促进节能技术，提高优化效率。

3.4加快新材料、新设备的研发

在金属导线中，电流与感应电动势、金属本身的相对渗透率和金属截面的面积成正比。研究表明，不同材料的磁干扰的影响是不同的，与实验数据显示，铁材料的磁导率高达250到1000，和铜和铝都只有一个，这就是为什么大多数普通与铜和铝丝，而不是铁，虽然不高铁铜和铝的价格。如果使用铁丝，其高导磁率将导致其感应电动势的增加，产生大的涡流，大量的电能将转化为热耗散。因此，利用低磁导率的材料制作传输线也是一种节能降耗的可行措施。目前我国开发和应用的低渗透导线材料主要有高强度铝合金材料、耐热铝合金材料和部分铜材料。随着研究的深入，这一领域将会开发更多的材料，并在电网中广泛应用。

4.结语

综上所述，电力资源是社会经济发展的基础能源保障，电力资源的稳定供给，对于人们的日常工作生活有着非常重要的作用，能够很好的促进社会的稳定发展。因此，针对电力输配途中的电能损耗的问题，供电企业的相关工作人员应当积极地采取应对措施，对电力输配路线中的电能损耗问题进行深入的研究，同时还要明白电力输配路线节能降耗的重要性，然后从跟本上做到做好电力输配节能降耗工作，使得电力资源的浪费能够最小化，为社会创造更多的价值。

参考文献：

[1]莫杰.节能降耗技术在电力输配电线路中的应用[J].广东科技.2015（20）：73-74.

[2]翟向宇.输配电线路节能降耗技术问题探讨[J].山东工业技术.2016（10）：60-61.

[3]区健萍.浅析电力输配电线路的节能降耗技术[J].科技与创新.2016（23）：148-149.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/19c213bc3f6253a54f029b48.html