# 电力系统继电保护不稳定原因及解决办法分析王献锐

国网河北省电力有限公司邢台供电分公司河北邢台054001

摘要：电力系统中不仅存在工作人员因素、环境因素和电网结构系统等不稳定因素，而且存在管理因素。对于所存在的不稳定因素，需要联系实际情况，选择合理的应对方法，提升继电保护工作人员的个人能力和综合素质，改善设备，提升故障处理效率，实时监测系统运行状态，正确使用故障检查措施，避免继电保护装置产生故障，使电力系统继电保护装置保持稳定的运行状态。

关键词：电力系统；继电保护；不稳定原因

1电力系统继电保护不稳定因素

1.1系统硬件

1.1.1继电保护运行时期产生的电压问题

对继电保护装置来说，需要正确检测电压，检测是否存在重合闸线的情况。这对电力运行来说至关重要，因为有关工作人员需要正确进行维护和控制。电力系统运行时，易产生主变压难以满足充电需求的问题，导致电力系统继电保护难以稳定运行。

1.1.2继电保护触点问题

电力系统继电保护运行时，为保障继电器触点足够标准，需要正确设置和使用继电器。通过分析可知，之所以会产生触点问题，主要原因是电力系统继电保护很难稳定运行。通过深入研究可以看出，继电器的触点易受到多种因素的影响，其中包括继电器工作频率、工作电压、工作负荷以及电流值数等。

1.2系统软件因素

通过研究可以看出，系统软件因素会影响电力系统继电保护的稳定性。研究电力系统继电保护装置的运行后，需要掌握装置中是否存在存储软件等内容，促使继电保护会变得更加灵活、更加安全。通过研究继电保护装置运行情况能够看出，若存在编码错误等情况，就会影响继电保护装置的运行，导致电力系统继电保护很难稳定运行。

1.3人为因素

现阶段，社会持续进步。对电力系统来说，在发展时期，有关工作人员需要适应时代的发展，持续学习电力知识，需要联系实践使电力系统变得更加完善，确保电力行业能够获得更加显著的发展。电力企业中，因为存在影响因素，较多电力工作人员很难正确判断电力安全问题，如果产生了电力安全问题，仅借助个人经验判断继电保护问题，会限制电力系统的发展，影响用电人群的个人安全。电力企业利用倒闸恢复20kV母线固定连接的过程中，操作人员需要保护三级隔离开关。220kV母差拉开工作中，由于具有正电源的三级隔离开关螺丝钻出，导致母差跳闸，从而造成母联短路跳闸。究其原因，在于工作时期操作人员没有严格检查装置中的细节，三级隔离螺丝的钻出没有被掌握，进而产生各种事故。在此期间，由于操作人员拉起三级隔离开关前没有进行检查，因此螺丝碰撞会产生跳闸情况。在这种情况下，需要明确继电保护设备人员的责任，规定工作人员电力系统检测工作的详细步骤，保证检测的准确性。

1.4环境因素

电力系统继电保护是否稳定会受到环境因素的影响。如果继电保护装置长时间处于高温环境中，继电保护装置元件的表皮易产生融化的情况；如果长时间处于低温的环境中，密封的化合物易产生泄露的情况，导致继电保护装置很难稳定运行。此外，外界冲击、振动等因素也会影响机电保护装置。

2电力系统继电保护装置不稳定问题解决办法

要深入分析继电保护不稳定的具体因素，根据不同情况，找出原因，并提出相应的解决办法。为了提高电力系统继电保护的稳定性，有必要加强从业人员的培训、提高处理故障的效率、优化设备、进行状态监测并采用合理科学的故障监测方法。

2.1加强相关人员培训

加强对继电保护从业人员的技能培训，提高他们的业务水平和综合素质。继电保护从业人员从设备初期的安装、调试，到后来的维护、维修，都要全程参与其中，所以他们的专业技能和业务水平直接影响着电力系统的安全稳定运行。因此，对继电保护从业人员的技能培训和综合素质培养，是非常必要的，这不仅可以开阔他们的视野，增加他们的专业理论水平，还可以在培训中增长实践经验。另外，增强工作人员的综合素质，加强管理，落实各项规章制度，及时处理各项问题，使电力系统更加稳定的运行。

2.2标准化故障处理流程

要标准化故障处理流程，提高工作人员故障处理效率。要有一套完善的、系统的故障处理流程制度，这样就可以保证公司做人员在处理故障中，可以规范的、有效的、及时的解决问题。系统中任何一个环节出现故障时，机电保护工作人员可以根据工作数据，迅速判断故障原因，并定位故障环节，这样可以大大提高故障的处理效率。

2.3优化软硬件设备

深度优化继电保护装置，可以更好地提高继电保护装置的质量。只有提高继电保护装置本身的质量，才能保证整个系统的稳定运行，硬件质量好，故障率就会相应低，就可以降低电力系统故障的发生。设备软件作为继电保护装置的指令源，在系统中起着数据转化、输入、分析和输出的作用，在系统稳定中起着至关重要的作用。所以软件的稳定性，决定着继电保护装置的稳定性。为了保证电力系统运行效率和稳定性，就应该保证硬件的质量和软件系统的稳定。

2.4继电保护实时监测

很多因素都会影响继电保护装置的稳定性。继电保护装置中出现任何一个异常部件，都会影响其正常运行，如果工作人员没有及时发现异常，那么继电保护装置就不会正常工作，以致导致整个电力系统不能正常运行。这时，就体现了继电保护实时监测的必要性，对继电保护装置硬件及其参数进行实时监测，可以随时发现继电保护系统中出现的故障，并及时报警，工作人员就可以及时发现故障，做出应对措施，并可以根据检测报警，准确判断故障原因，定位故障部件，准确地地排除故障，确保电力系统及时恢复正常。

2.5科学合理的工作方法

在继电保护故障排查过程中，顺序检测法、逆序检查法和整组实验法都是常用的继电保护装置故障排查的方法。每种方法都有其适用环境和局限性，在实际工作中，要根据不同情况，选用合适的方法，对故障进行检查，这样可以保证故障检查的全面性和安全性。检查出故障部位和故障原因，要做好记录和分析，有助于以后的检查维修工作和提高工作人员经验。

2.6利用计算机的故障信息进行处理

当下继电保护事故的处理方式大多十分简便，只有少数的故障对于技术人员的专业素养有着严格的要求。此时可采用计算机检测等方式及时准确的检测出故障的相关信息。首先应正确分析人为因素所造成的事故，由于继电保护系统自身的特殊属性，可能引发在事故出现后无法及时的传输指示信号。这就导致作业人员无法及时有效的判断事故的原因。而通过计算机对故障信息加以分析，不仅可有效的反应事故原因，同时还能够有效的节省技术人员的作业时间。除此之外还可利用计算机来进行高效的记录工作。众所周知，在电力系统继电保护工作的开展过程中，应选用专业的计算机设备用于记录相关系统的日常状态，以此为基础便于在事故发生后就事故的发生位置以及原因进行分析。

结束语

随着社会和经济的发展，电力系统也在快速发展，规模在庞大，系统复杂。为了能更好的为社会和人民提供服务，必须要稳定电力系统的正常运转，要稳定电力系统的正常运转，就必须要加强对继电保护装置的管理。继电保护装置可以检测电力系统内部各个元器件的故障，并可以采取相应的保护措施。继电保护装置的稳定性，直接关系到电力系统的稳定。电力系统行业的重点问题之一就是要保证继电保护装置的稳定正常运行。

参考文献：

[1]赵亚丽.电力系统继电保护不稳定原因及解决办法研究[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2018（10）：177-178.

[2]白红娜，李刚.电力系统继电保护不稳定的原因分析与解决措施[J].南方农机，2018，49（16）：65.

[3]刘芳芳.浅谈电力系统继电保护不稳定原因及解决办法[J].中国高新区，2018（12）：156.

[4]王星翰.电力系统继电保护不稳定原因及解决办法简述[J].通信电源技术，2018，35（05）：285-286.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1a5f1a1b1a16e042021be8c9.html