# 高效毛细管电泳法分析氨甲蝶呤及其应用

### 论文摘要

高效毛细管电泳（HPCE）技术,相对于大家熟知的高效液相、气相色谱而言,是一种新的分离技术,它能够分离各种分子量的物质,甚至包括大分子蛋白质。分离前,将毛细管末端浸入样品瓶,在外加气压力、真空或电压作用下样品进入管内,然后待测物在高电场作用下根据其电荷量、分子大小和疏水性被分离开。依据选用毛细管类型和电解质缓冲液的不同电泳可分为几种分离模式,其中最简单的一种分离模式就是毛细管区带电泳（CZE）。毛细管区带电泳的本质特点是整个毛细管内充盈的电泳缓冲液为均质且电场强度相同,待测物根据荷质比不同而被分离。 氨甲蝶呤（MTX）是本实验的主要研究对象,它作为抗叶酸代谢药物的代表在临床广泛应用,自然界中存在L型和D型两种对映体形式。本论文报道用高效毛细管电泳技术建立氨甲蝶呤定量和其手性对映体拆分方案,并以此为平台对这两种对映体抗肿瘤效应进行研究。实验供分为三部分。 第一部分 血清中氨甲蝶呤定量检测方法建立及应用 首先,在实验中综合考虑了缓冲液、pH值和毛细管温度温度和样品处理等多种影响分离的因素,最终在方案中选用直径75μM,总长60cm,有效长度50.5cm未包被的石英毛细管,以pH7.3,浓度75mM的磷酸盐为电泳缓冲液,检测波长为306nm,在25kv电压下,结果MTX的出峰时间在10分钟内。实验中对该方案进行了评价:本方案的线性范围为1.1μmol/L-1100.0μmol/L,最低检出浓度为0.55μmol/L,在22—110μmol/L范围内的回收率为88.2%—98.2%,批间精密度为5.4%,批内精密度为4.2%。本方法特点:快速,准确且低成本,它不仅适用科研工作MTX浓度的检测,还能为临床MTX血药浓度监测提供了一种有效的手段。 第二部分 氨甲蝶呤对映体拆分方法建立及应用 由于对映体所具有的物理和化学性质相同,所以具有非对称手性碳的对映体药物的分离是一件有挑战意义的工作。对映体必须在手性环境才能被分离,毛细管电泳技术由于能将溶液中的手性试剂可以通过用简单的加压方法导入毛细管

### 论文目录

- 中英文对照

- 中文摘要

- 英文摘要

- 一.前言

- 二.第一部分血清中氨甲蝶呤定量检测方法建立及应用

- 1.实验原理

- 2.材料和方法

- 2.1 仪器

- 2.2 试剂

- 2.3 样品

- 2.4 方法

- 3.结果

- 4.方法学评价

- 4.1 标准曲线

- 4.2 线性范围

- 4.3 检测限

- 4.4 精密度分析

- 4.5 回收实验

- 4.6 干扰实验

- 5.应用

- 6.讨论

- 7.结论

- 8.参考文献

- 三.第二部分氨甲蝶呤对映体拆分方法建立及应用

- 1.实验原理

- 2.材料和方法

- 2.1 仪器

- 2.2 试剂

- 2.3 方法

- 3.电泳条件优化及结果

- 3.1 手性选择剂的种类对分离的影响

- 3.2 环糊精浓度对分离的影响

- 3.3 电压和温度对分离的影响

- 3.4 异丙醇浓度对分离的影响

- 3.5 缓冲液pH对分离的影响

- 3.6 优化后分离条件和结果

- 4.应用

- 5.讨论

- 6.结论

- 7.参考文献

- 四.第三部分MTX手性对映体抗肿瘤细胞生物活性差异研究

- 1.材料和方法

- 1.1 材料

- 1.2 方法

- 2.实验结果

- 3.讨论

- 4.结论

- 5.参考文献

- 五.附录

- 六.致谢

- 七.综述

### 相关论文文献

- [1].米非司酮与氨甲蝶呤保守治疗异位妊娠的疗效观察[J]. 内蒙古医学杂志 2009(S1)

- [2].腹腔镜下患侧输卵管切开取胚术配伍氨甲蝶呤局部注射的疗效观察[J]. 基层医学论坛 2014(22)

- [3].氨甲蝶呤联合米非司酮保守治疗异位妊娠的疗效及预后观察[J]. 临床合理用药杂志 2013(15)

- [4].氨甲蝶呤局部注射治疗早期疤痕妊娠的效果观察[J]. 中国民康医学 2019(14)

- [5].米非司酮联合氨甲蝶呤治疗异位妊娠82例分析[J]. 中国实用医药 2009(02)

- [6].腹腔镜术中联合氨甲蝶呤治疗未破裂型输卵管妊娠疗效分析[J]. 中国误诊学杂志 2008(16)

- [7].腹腔镜手术联合氨甲蝶呤治疗输卵管间质部妊娠疗效分析[J]. 中国误诊学杂志 2008(16)

- [8].氨甲蝶呤治疗未破裂型异位妊娠67例分析[J]. 河南外科学杂志 2008(06)

- [9].氨甲蝶呤多聚谷氨酸的检测及其临床应用价值[J]. 生命的化学 2008(05)

- [10].氨甲蝶呤联合宫腔镜下清宫术后球囊压迫治疗剖宫产瘢痕部位妊娠临床观察[J]. 深圳中西医结合杂志 2018(02)

- [11].应用氨甲蝶呤与米非司酮治疗异位妊娠50例临床对照分析[J]. 西北国防医学杂志 2008(06)

- [12].米非司酮联合氨甲蝶呤治疗输卵管妊娠40例临床观察[J]. 基层医学论坛 2012(05)

- [13].米非司酮与氨甲蝶呤联合治疗宫外孕疗效观察[J]. 中国社区医师(医学专业半月刊) 2009(11)

- [14].氨甲蝶呤局部注射联合清宫术治疗瘢痕妊娠的效果[J]. 河南医学研究 2019(13)

- [15].氨甲蝶呤和米非司酮联合用药治疗子宫切口瘢痕妊娠的疗效[J]. 实用妇科内分泌电子杂志 2019(16)

- [16].氨甲蝶呤致药物性肝损伤合并肝硬化一例并文献复习[J]. 中华临床医师杂志(电子版) 2020(01)

- [17].氨甲蝶呤与米非司酮配伍保守治疗异位妊娠的疗效观察分析[J]. 中国实用医药 2016(29)

- [18].中西医结合非手术治疗异位妊娠26例的分析[J]. 中国实用医药 2012(28)

- [19].异位妊娠非手术治疗效果观察[J]. 医药论坛杂志 2014(05)

- [20].氨甲蝶呤联合中药治疗未破裂型输卵管妊娠效果观察[J]. 临床误诊误治 2008(06)

- [21].大剂量氨甲蝶呤治疗急性淋巴细胞白血病16例的护理[J]. 医学信息(上旬刊) 2011(07)

- [22].氨甲蝶呤联合米非司酮治疗子宫切口瘢痕妊娠的效果观察[J]. 中国医疗设备 2016(S1)

- [23].单次注射氨甲蝶呤治疗宫外孕的临床观察及护理[J]. 光明中医 2008(09)

- [24].氨甲蝶呤宫颈注射治疗异位妊娠78例疗效分析[J]. 中国民族民间医药 2014(01)

- [25].氨甲蝶呤合中药治疗异位妊娠[J]. 光明中医 2008(09)

- [26].急性淋巴细胞白血病患儿大剂量氨甲蝶呤化疗后感染性休克1例临床护理[J]. 齐鲁护理杂志 2010(13)

- [27].氨甲蝶呤与米非司酮联合治疗异位妊娠疗效观察[J]. 河北医药 2012(12)

- [28].早期β-h CG水平与氨甲蝶呤治疗输卵管妊娠疗效的相关性[J]. 现代临床医学 2018(05)

- [29].淋巴系恶性肿瘤患儿5g/m~2氨甲蝶呤的群体药动学研究[J]. 中国实用儿科杂志 2011(02)

- [30].异位妊娠保守治疗32例临床分析[J]. 中外妇儿健康 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1ae90c07d87abc8714da752f.html