# 水和盐分子在反渗透膜中溶解扩散过程的分子模拟

### 论文摘要

本文采用巨正则蒙特卡洛（GCMC）法和分子动力学（MD）法，模拟了水和盐分子在反渗透复合膜体系中的溶解-扩散过程。选用8种典型的高分子反渗透复合膜（TMC/MPD，TMC/MMPD，TMC-HT/MMPD，HT/MMPD，CFIC/MMPD，CFIC/MPD，ICIC-HT/MPD，ICIC-IPC/MPD），海水中含量最高的4种盐分子（NaCl，MgCl2，CaSO4，K2SO4）为模拟对象。首先采用分子动力学法模拟水和盐分子在反渗透膜中的扩散过程，获取粒子在体系中运动轨迹，并用聚类分析法分析了粒子运动的MSD曲线得到扩散系数值。结果发现，水分子在膜中的扩散系数值远大于盐离子的扩散系数值；盐离子的价态影响其在膜中的扩散系数的大小，且离子化合价越高，扩散越慢；膜材料的结构单体对水和盐分子的扩散系数影响较大，膜TMC/MMPD和CFIC/MMPD中，结构单体甲基间苯二胺比膜TMC/MPD和CFIC/MPD中结构单体间苯二胺多了一个甲基，增加了其位阻效应，阻碍了粒子的运动，另外由于基团增加也使自由体积分数变小，从而使其扩散系数减小；水分子和盐离子在聚合物膜体系中是不断运动着的，且在大部分情况下做小幅度的振动，只有在合适的时间、位置和速度时从一个自由体积孔穴跳跃到另一自由体积孔穴。由此可见体系内自由体积的大小、分布都对渗透分子的扩散有影响。且自由体积分数越大，体系内的自由体积空穴越多，则渗透分子在体系内孔穴间的跳跃所需的距离越小，扩散越快。溶液中一种组分在膜中的扩散受到另一组分的影响，在相同模拟条件下，粒子在简单体系中的扩散系数远大于复杂体系，因多种离子的同时存在阻碍了单个离子的扩散；对于同一阴离子（如Cl-），不同阳离子(Na+或Mg2+)的存在致使该阴离子的扩散系数差别较大。对水分子在8种反渗透复合膜中的吸附溶解过程进行了巨正则蒙塔卡罗法模拟。在周期边界条件下，得到了298K下水分子在膜中的吸附等温线，并采用双重吸附模型进行非线性最小二乘法拟合，进而得到溶解度系数和渗透系数。结果表明，压力较低时，水分子以单分子形式优先在聚合物微孔区域被吸附，吸附速度较快；随着压力升高，水分子开始聚集成簇，且微孔区趋于饱和，水分子吸附在聚合物稠密区进行，速度变慢，并逐渐达到吸附平衡。低压时水分子在不同膜中吸附速率不同，达到吸附平衡时在不同膜中的浓度值也有很大差别。水分子在不同复合膜中的溶解度系数和渗透系数值差别较大，且聚合物膜体系的自由体积分数越大，溶解度系数越大；溶解度系数较大时，水分子在体系占据位置较多且均匀。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 0 前言

- 1 文献综述

- 1.1 反渗透机理

- 1.2 反渗透海水淡化技术概况

- 1.2.1 反渗透海水淡化技术的发展

- 1.2.2 反渗透海水淡化技术的应用

- 1.2.3 反渗透海水淡化技术存在问题及前景展望

- 1.3 反渗透膜材料及功能单体对膜分离性能的影响

- 1.4 分子模拟在膜分离中的应用

- 1.5 本文研究目的和研究内容

- 2 分子模拟理论基础

- 2.1 分子力场

- 2.2 周期性边界条件

- 2.3 分子动力学模拟

- 2.3.1 分子动力学模拟的基本原理

- 2.3.2 分子动力学模拟的系综

- 2.3.3 分子动力学模拟的基本步骤

- 2.4 蒙特卡洛模拟

- 2.5 MS 在分子模拟中的应用研究

- 2.6 本章小结

- 3 扩散系数的分子动力学模拟

- 3.1 各粒子在反渗透膜中扩散系数的分子动力学模拟

- 3.1.1 模型构建

- 3.1.2 模型有效性验证

- 3.2 聚合物膜体系自由体积模拟

- 3.3 水和盐分子扩散系数的分子动力学模拟

- 3.3.1 扩散系数的模拟过程

- 3.3.2 扩散系数的计算及分析

- 3.3.3 水和盐离子在反渗透膜体系中的扩散轨迹

- 3.3.4 离子间相互影响

- 3.4 本章小结

- 4 溶解度系数的蒙特卡洛模拟

- 4.1 水分子在反渗透膜中溶解度系数的巨正则蒙特卡洛模拟

- 4.1.1 溶解度系数的模拟过程

- 4.1.2 溶解度系数的计算

- 4.2 水分子在反渗透膜体系的渗透系数

- 4.3 本章小结

- 5 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].基于欧拉-拉格朗日方法的携病毒飞沫扩散过程的数值模拟[J]. 自然杂志 2020(03)

- [2].带马氏切换扩散过程的指数遍历速率[J]. 应用概率统计 2020(05)

- [3].网络入侵联机感染扩散过程的研究与仿真[J]. 计算机仿真 2014(11)

- [4].基于跳-扩散过程的振动系统的模态识别方法(英文)[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2014(04)

- [5].混合气体在典型多孔介质内扩散过程的数值模拟[J]. 西安交通大学学报 2012(03)

- [6].分数跳-扩散过程下两种新型期权定价[J]. 价值工程 2011(27)

- [7].基于跳扩散过程的幂期权定价[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [8].分数跳-扩散过程下双标型两值期权定价模型[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [9].零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数[J]. 数学的实践与认识 2011(02)

- [10].扩散过程的元胞自动机模拟[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [11].化学热处理中的扩散过程[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [12].橡胶树品种热研73397的扩散过程：基于三阶段模型的分析[J]. 热带农业科学 2019(11)

- [13].双分数跳-扩散过程下幂期权定价模型[J]. 西安工程大学学报 2016(02)

- [14].一类跳扩散过程不变测度的存在唯一性[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [15].科学家首次拍摄到HIV扩散过程[J]. 生命科学仪器 2009(04)

- [16].美国科学家首次拍摄到HIV在人体内扩散过程[J]. 生物医学工程与临床 2009(03)

- [17].美国科学家首次拍摄到HIV扩散过程[J]. 口岸卫生控制 2009(02)

- [18].新兴技术的扩散过程研究[J]. 科技和产业 2008(11)

- [19].自由膨胀和扩散过程不可逆性的热统分析[J]. 洛阳师范学院学报 2008(05)

- [20].七氟丙烷灭火剂施放、流动及扩散过程的数值模拟[J]. 化工进展 2014(S1)

- [21].基于跳扩散过程的奇异期权定价[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [22].固态金属中质点扩散过程理论及方法[J]. 湿法冶金 2009(04)

- [23].双分数跳-扩散过程下汇率连动期权定价[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [24].双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型[J]. 纺织高校基础科学学报 2016(03)

- [25].基于双重扩散过程的创新孵化网络内知识扩散方选择策略研究[J]. 科学学与科学技术管理 2015(04)

- [26].基于跳扩散过程的欧式双向期权定价[J]. 河南城建学院学报 2012(03)

- [27].基于分数跳扩散过程的幂期权定价[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2012(06)

- [28].更新跳跃-扩散过程下的复合期权定价[J]. 经济数学 2011(01)

- [29].农业技术扩散过程中的障碍因素分析[J]. 中国科技论坛 2009(01)

- [30].基于跳-扩散过程的人民币汇率收益率波动模型[J]. 系统工程 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1b9cb8f69551af794470c62b.html