# 并联型综合电能质量调节器的研究

### 论文摘要

随着负荷的迅速增加以及不对称、冲击性、非线性负荷容量的不断增长,电力系统电能质量问题表现得越来越突出,对电能质量的改善具有重要的意义和广阔的前景。论文对一种综合电能质量调节器进行了系统的分析和研究。本文根据系统的功能要求,确定了并联处理型的主电路拓扑结构。以超导线圈作为储能元件,采用电流型变流器实现AC-DC变换。本系统可以消除电源电压的跌落和闪变对负载的影响,在非线性负载和不对称负载时抑制负载的谐波电流和负序电流对电源电流的影响。分析了影响系统性能的因素,并依此设计了主电路的参数。确定了系统的运行原理,按照系统对电能质量指标调节的要求,提出了一种实现系统补偿功能的功率调节策略,即当电源电压发生跌落时,通过调节变流器的无功功率来稳定负载电压,可在电源电压发生变化的半个工频周期内,使负载电压迅速恢复到额定值,优化了系统的运行性能。选择了直接电流PWM策略进行电流型变流器的AC-DC变换,提高了控制上的灵活性。建立了系统的数学模型,研究了一种针对同步旋转坐标系统下的变量进行解耦和前馈补偿的控制策略。此外,对上述基本控制策略进行了扩充和修正,使其能够实现抑制电源电压闪变,非线性负载时的谐波电流和不对称负载下的负序电流对电能质量的影响。对系统及其控制方法进行了全面的仿真验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪 论

- 1.1 电能质量的基本概念

- 1.2 电能质量问题及其发展

- 1.3 本论文的主要工作

- 第2章 并联型综合电能质量调节器的设计

- 2.1 主电路结构

- 2.2 主电路参数的选取

- 2.3 功率调节策略

- 2.4 变流器PWM 控制策略

- 2.5 本章小结

- 第3章 负载电压的补偿控制

- 3.1 系统的数学模型

- 3.2 系统的控制模型

- 3.3 系统电压参考值的确定

- 3.4 储能线圈的充电策略

- 3.5 本章小节

- 第4章 系统的仿真分析

- 4.1 电源电压跌落时的补偿

- 4.2 电源电压闪变的补偿

- 4.3 非线性负载时的有源滤波

- 4.4 不对称负载补偿

- 4.5 本章小节

- 结论

- 致 谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].大连快轨金州线车辆辅助变流器的国产化研制[J]. 轨道交通装备与技术 2019(06)

- [2].基于双下垂控制的船舶直流组网储能变流器控制方法[J]. 控制与信息技术 2020(03)

- [3].基于全碳化硅器件的辅助变流器设计及试验验证[J]. 城市轨道交通研究 2020(07)

- [4].基于多步长预测的防爆变流器热损耗优化方法[J]. 电力电子技术 2020(07)

- [5].机车辅助变流器及其控制系统设计[J]. 电力电子技术 2020(08)

- [6].基于频域分析的储能变流器控制相互作用研究[J]. 湖南电力 2019(05)

- [7].《光伏空调用变流器技术规范》正式发布[J]. 家电科技 2018(01)

- [8].关于风电变流器的技术现状分析与发展探讨[J]. 科技展望 2016(33)

- [9].多变流器并联时谐振特性及最优虚拟阻尼方法[J]. 中国电机工程学报 2017(05)

- [10].辅助变流器最小损耗控制算法与仿真[J]. 铁道机车与动车 2017(05)

- [11].基于内模及单周控制原理的变流器控制技术分析及讨论[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2017(01)

- [12].水电一体式电抗器在直驱型风机变流器中的应用[J]. 电工技术 2017(07)

- [13].风电变流器的技术现状与发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(17)

- [14].地铁车辆辅助变流器平台设计[J]. 大功率变流技术 2015(01)

- [15].轨道交通机车车辆电力变流器标准简析[J]. 机车电传动 2020(05)

- [16].控制延时对变流器电网感抗适应能力的影响分析[J]. 电气传动 2019(12)

- [17].双馈变流器改进拓扑研究[J]. 风能 2019(11)

- [18].多制式高频辅助变流器模块设计[J]. 机车电传动 2020(02)

- [19].全功率风电变流器拓扑选择与控制技术概述[J]. 东方电气评论 2020(03)

- [20].储能变流器直流电池电流控制研究[J]. 上海电气技术 2019(02)

- [21].并网变流器功率单元设计与直流载流需求研究[J]. 电气技术 2016(12)

- [22].城轨车辆辅助变流器试验台研发[J]. 铁道车辆 2017(06)

- [23].双馈风力发电变流器设计与研究[J]. 电子世界 2017(13)

- [24].风电变流器试验方法研究[J]. 科技风 2017(17)

- [25].东方风电变流器水冷系统简析[J]. 电气技术 2017(10)

- [26].高压大功率直驱并网型风力发电变流器拓扑分析[J]. 科技创新与应用 2016(02)

- [27].风力发电变流器发展与展望[J]. 信息化建设 2015(12)

- [28].动车组主变流器的状态数据仿真研究[J]. 机车电传动 2016(02)

- [29].分布式电源并网变流器并联振荡复矢量分析与抑制[J]. 电力电子技术 2016(03)

- [30].地铁辅助变流器功率损耗与热仿真分析[J]. 铁道机车车辆 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1bb6ffe1dee5be60032e93ed.html