# 一种便携SAW气体传感器的电路设计

### 论文摘要

声表面波(SAW, Surface Acoustic Wave)气体传感器由于其高灵敏度,易于携带等独特的优点越来越受到人们的关注。评价一个SAW气体传感器的好坏主要从两个方面：SAW器件及检测电路。因为SAW器件的中心频率决定着检测气体的灵敏度,SAW器件的插损数值的大小关系着器件能否起振；检测电路又关系到传感器的精度和稳定度。所以对二者的研究都有重要意义。本文首先介绍如何设计制作中心频率为120MHz的延迟线型SAW器件,然后通过对各检测法进行比较,最终选择了受环境因素影响小的频率检测法来设计检测电路。对于器件的设计,采用双延迟线结构,并用耦合模(COM)理论进行了分析,推导了整个单相单向换能器的混合矩阵(P矩阵),最终结合等效电路模型得到器件的幅频及相频响应等。在器件的制作方面,采用了铝牺牲层工艺。为了消除环境影响,在电路设计方面,主要采用频率检测的方法,这种方法是将器件的两个通道(参比通道及敏感通道)产生的频率信号作混频处理,从而判断出是何种气体。最后在器件上涂覆敏感吸附膜,用动态配气的方式对电路作验证。结果表明,该电路对微量气体有较高的精度,满足气体检测的需要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 SAW气体传感器的研究现状

- 1.3 课题的工作目的

- 1.4 论文结构安排

- 第二章 SAW气体传感器的基本原理

- 2.1 声表面波的性质

- 2.2 SAW器件原理

- 2.3 IDT简介

- 2.3.1 IDT基本原理

- 2.3.2 IDT静态特征

- 2.4 SAW气体传感器的信号检测原理

- 2.5 SAW气体传感器的信号检测方法

- 2.6 本章总结

- 第三章 SAW器件的设计与制作

- 3.1 SAW器件的设计考虑

- 3.2 SAW器件的设计

- 3.3 SAW器件的制作

- 3.4 SAW器件的表征

- 3.5 本章总结

- 第四章 SAW气体传感器的电路设计

- 4.1 SAW器件的选择

- 4.2 检测手段的选择

- 4.3 检测电路中存在的问题

- 4.4 双延迟线型SAW气体传感器电路设计

- 4.4.1 电路结构

- 4.4.2 器件的阻抗匹配

- 4.4.3 信号放大电路

- 4.4.4 功率分配及混频电路

- 4.4.5 低通滤波电路

- 4.4.6 低频放大电路

- 4.5 电路板的制作

- 4.6 电路的气敏特性测试

- 4.7 本章小节

- 第五章 总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 SAW气体传感器展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于支持向量机的SAW传感器阵列鉴别毒害气体的研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [2].SAW滤波器自动测试系统设计[J]. 压电与声光 2019(06)

- [3].三维纳米线SAW气体传感器及报警器设计[J]. 压电与声光 2020(04)

- [4].农村变电站温度检测中的SAW技术[J]. 农村电气化 2016(07)

- [5].SAW器件用金刚石膜的制备工艺研究[J]. 电子元件与材料 2011(09)

- [6].一种新型SAW气体传感器的设计[J]. 压电与声光 2015(01)

- [7].基于极化和复用的SAW传感器阵列[J]. 传感器与微系统 2012(03)

- [8].SAW工艺参数对熔敷金属及接头组织与性能的影响[J]. 金属功能材料 2016(02)

- [9].基于SAW传感器技术的高压开关柜温度采集系统设计分析[J]. 商丘职业技术学院学报 2015(05)

- [10].RFID阅读器的设计与实现[J]. 淮南职业技术学院学报 2012(02)

- [11].一种可同时测量温度和压力的新型SAW传感器[J]. 纳米技术与精密工程 2009(06)

- [12].电视中频SAW滤波器的二阶效应的分析[J]. 公安海警高等专科学校学报 2010(02)

- [13].化学毒剂检测中的SAW技术应用[J]. 山东化工 2020(21)

- [14].一种新型的无源无线SAW温度传感器的研究[J]. 压电与声光 2017(03)

- [15].SAW气体传感器聚合物敏感膜材料研究进展[J]. 高分子通报 2012(05)

- [16].一种便携SAW气体传感器的电路设计[J]. 压电与声光 2011(04)

- [17].基于SAW技术的新型裁判无源通信系统[J]. 传感器与微系统 2010(12)

- [18].SAW应变测量中谐振频率提取技术研究[J]. 传感器与微系统 2009(02)

- [19].杯芳烃-SAW传感器检测有机磷响应特性研究[J]. 化学传感器 2008(01)

- [20].基于SAW和STM32的温度监控系统设计[J]. 压电与声光 2015(04)

- [21].面向电网应用的SAW温度传感器设计[J]. 压电与声光 2012(06)

- [22].大型储罐底板的CO_2焊+碎丝+SAW焊接[J]. 石油工程建设 2017(04)

- [23].基于DSP的SAW温度检测系统的设计[J]. 压电与声光 2016(03)

- [24].基于SAW谐振器无源无线传感器编码方法研究[J]. 压电与声光 2014(05)

- [25].基于SAW技术的扩频信号解扩解调模块设计[J]. 压电与声光 2013(03)

- [26].SAW器件叉指换能器δ函数模型的改进[J]. 电子元件与材料 2010(09)

- [27].关于GMAW和SAW在筒体焊接中的应用[J]. 科技创新与应用 2014(13)

- [28].基于SAW抗干扰传输的无线传感器网络温测方法[J]. 压电与声光 2020(04)

- [29].基于SAW技术的压力传感器设计研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [30].大型原油储罐SAW横焊位置焊接缺陷的产生和预防[J]. 石油化工设备 2011(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1bd706f70c5d1b5320f544f7.html