# 自固化磷酸钙人工骨椎体成形术的基础研究

论文题目: 自固化磷酸钙人工骨椎体成形术的基础研究

论文类型: 博士论文

论文专业: 外科学

作者: 张亮

导师: 陈中伟,陈统一,董健

关键词: 椎体成形术,磷酸钙,骨水泥,生物可吸收材料,生物力学,脊柱骨折,脂肪栓塞,低血压

文献来源: 复旦大学

发表年度: 2005

论文摘要: 第一部分 不同剂量ACPC灌注椎体成形的效果比较 目的探讨灌注不同剂量自固化磷酸钙人工骨(autosetting calcium phosphate cement,ACPC)椎体成形对椎体抗压力学性能的影响。方法 自8具尸体脊柱标本上截取24节胸腰段椎体,在前屈压缩载荷下造成骨折后,随机分成4组,分别经双侧椎弓根注入椎体2、4、6和8ml ACPC,再行前屈压缩。测定初始和椎体成形术后椎体抗压强度和刚度值。结果 各剂量组都能显著性提高椎体抗压强度,同时有效恢复椎体刚度。但各组之间抗压强度的提高程度没有显著性差异。结论 2～4ml ACPC能恢复椎体的抗压力学性能,渗漏较少。该剂量比较适宜于胸腰段脊柱ACPC椎体成形术。 第二部分 不同灌注入路和骨水泥椎体成形的效果比较 目的 通过离体三节段脊柱标本进行生物力学研究来比较灌注ACPC和聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate,PMMA)椎体成形的效果,经单侧和双侧椎弓根灌注椎体成形的效果以及评价椎体成形术对相邻椎间盘力学性能的影响。方法 自7具新鲜尸体脊柱上取连续三节段胸腰段椎体共15个标本,分别测定中间椎体和头端相邻椎间盘非破坏性载荷下标本前屈、后伸、左侧屈和右侧屈运动时的应力、应变值和轴向刚度值,以及中间椎体在标本扭转运动时的刚度值。然后在前屈压缩载荷下造成中间椎体骨折,同时测定极限载荷和刚度值。然后标本随机分成三组,分别经单侧椎弓根注入椎体3ml ACPC和PMMA,经双侧椎弓根灌注3ml ACPC(每侧1.5ml)。椎体成形后再同前测试,记录相关生物力学参数值。结果 各组椎体成形后中间椎体在非破坏性载荷下标本前屈、后伸、左侧屈和右侧屈运动时应力和轴向刚度较初始无明显增加,不同骨水泥灌注组和不同灌注入路组之间也无明显差异,但扭转刚度皆有下降。各组抗压极限载荷都有显著性提高,但各组之间无显著性差异。经单侧椎弓根灌注PMMA和经双侧椎弓根灌注ACPC后椎体刚度与初始比较无显著性差异,而经单侧椎弓根灌注ACPC后椎体刚度不能恢复。灌注ACPC椎体成形后相邻椎间盘应力和轴向

论文目录:

一、中文摘要

二、英文摘要

三、前言

四、研究内容

1．第一部分：不同剂量ACPC灌注椎体成形的效果比较

1) 材料和方法

2) 结果

3) 讨论

2．第二部分：不同灌注入路和骨水泥椎体成形的效果比较

1) 材料和方法

2) 结果

3) 讨论

3．第三部分：灌注ACPC椎体成形术后心肺功能变化

1) 材料和方法

2) 结果

3) 讨论

五、结论

六、综述：椎体成形术的基础和临床

七、参考文献

八、致谢

九、论文发表和获奖情况

论文独创性声明

论文使用授权声明

发布时间: 2005-09-19

参考文献

- [1].经皮穿刺椎体成形术的实验研究与临床应用[D]. 姚国杰.第一军医大学2005

- [2].可吸收球囊椎体成形术治疗胸腰椎爆裂骨折的实验与临床研究[D]. 周云.苏州大学2005

- [3].可注射式硫酸钙临床应用的相关实验研究[D]. 张咏.第二军医大学2006

- [4].椎体成形术治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的临床及生物力学研究[D]. 任海龙.南方医科大学2017

- [5].椎体后凸成形术骨水泥渗漏防治的研究[D]. 孟斌.苏州大学2011

- [6].椎体成形术的基础与临床研究[D]. 赵必增.第二军医大学2002

- [7].高黏度骨水泥椎体成形术与球囊扩张椎体后凸成形术的疗效比较[D]. 王成虎.山东大学2015

- [8].老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的微创治疗对策[D]. 赵永生.山东大学2013

- [9].椎体成形术和椎体后凸成形术的META分析及骨水泥注射技术的基础和临床研究[D]. 刘滔.苏州大学2011

- [10].3D打印数字技术辅助的改良PVP治疗重度骨质疏松性椎体压缩骨折[D]. 唐向盛.北京中医药大学2018

相关论文

- [1].磷酸钙骨水泥/BMP复合人工骨的研制及相关研究[D]. 孙明林.第四军医大学2001

- [2].椎体成形术的实验与临床研究[D]. 徐宝山.苏州大学2001

- [3].可降解速固化骨水泥的研制及相关基础研究[D]. 丛锐.第四军医大学2002

- [4].椎体成形术的基础与临床研究[D]. 赵必增.第二军医大学2002

- [5].HA/PMMA复合活性骨水泥椎体成形的实验和临床研究[D]. 吴继功.第一军医大学2004

- [6].经皮穿刺椎体成形术的实验研究与临床应用[D]. 姚国杰.第一军医大学2005

- [7].椎体成形的实验研究和临床应用[D]. 王瑞.第一军医大学2005

- [8].可吸收球囊椎体成形术治疗胸腰椎爆裂骨折的实验与临床研究[D]. 周云.苏州大学2005

- [9].后凸成形术治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的实验与临床研究[D]. 牛国旗.苏州大学2006

- [10].骨质疏松性脊柱骨折椎体成形术治疗的相关问题研究[D]. 赵刚.昆明医学院2007

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1be52a402227d34ff10b6a9b.html