# 输电线路精准运维管理平台

（新疆送变电有限公司新疆乌鲁木齐830011）

摘要：随着经济和电力行业的快速发展，电力能源是人类社会发展过程中不可或缺的一部分，而在电力安全管理工作中，输电线路的安全运行更是一项重点的工作内容。因此，供电企业必须高度重视输电线路的运行管理问题，为了实现电力事业的可持续发展，分析研究如何提升架空输电线路的运行管理水平是非常必要的。就我国当前输电线路运行现状来看，普遍存在覆盖范围广、线路传输距离远的特点，很容易受到内外力因素，或是自然因素的干扰，这样就会产生不同程度的输电线路故障问题，甚至还会在情况严重时，致使整个电力系统的中断，给人们的日常生活带来了极大的不便。针对当前输电运维工作中迫切需要改进的问题，设计了输电线路精准运维平台，能通过对设备的精准巡视、任务的精准分配、人员的精准考核实现输电线路的精准运维。

关键词：输电线路；精准运维；管理平台

引言

在我国社会不断进步和经济快速发展的大背景下，我国电力事业获得前所未有的发展机遇，特别是随着各种新技术的不断涌现，使电力行业的发展更具活力，发展空间更加广阔。电网的安全稳定运行，关乎各个行业的发展和人们的日常生活。为了应对输电运检精益化、无纸化和大数据管理的要求，实现输电线路的本质安全，有必要建立输电精准运维管理体系，本文提出的输电精准运维平台为输电精准运维提供了可靠的组织保障和制度支持。并提出管理输电线路运行的相关措施，希望对我国电力事业更好更快的发展起到助推作用。

1输电线路运行维护工作的重要意义

我国目前对电力的需求日益扩大，就要求电力系统安全地运行。作为电力系统的重要组成部分，输电线路的正常运行工作对于整个电力系统来说十分重要。一旦输电线路发生故障，那么将会对电力系统造成非常不利的影响。所以我们要不断加强输电线路运行的日常维护工作，以便及时发现问题，并且及时解决问题。目前我国的用电现状要求电力系统要安全并且非常平稳的运行。这就要求输电线路质量越来越高，维护工作要十分到位，进而保证电力系统的正常平稳运行，为我国现代化建设做贡献。

2精准运维管理平台

2.1精准巡视模块

精准巡视模块是本平台的核心，能体现精准运维的理念。该模块的巡视内容更为精准全面，能发现常规巡视无法发现的缺陷。巡视内容可由后台定制并推动到手机客户端，巡线人员根据详实的任务开展巡线，使巡视更具有针对性，能够防止传统巡视过程中走过场的现象。同时，为了使采集数据真实可信，系统会自动将统一任务推送到不同的巡视小组，进行巡视小组的巡视结果对比。

2.2装置布设点

输电线路在线监测系统功能的实现，需要布设检测装置。在进行在线监测装置布设时，要坚持科学性与必要性原则，做好统筹安排，将装置布设在核心骨干网架的重载线路上，同时在战略输电通道与抢修困难区域等，也需要合理的布置监测装置，以实现输电线路在线监测全覆盖。气象监测装置的布设，主要在易覆冰与强风等区域，或者安装在由于气象因素造成的故障区域，或者安装在气象监测盲区内。在进行监测装置布设时，要结合输电设备分布的实际情况，在无气象检测台站区域内，必须要安装监测装置。杆塔倾斜监测装置的布设，主要设置在沉降区域与不良地质区段等，结合实际情况进行布设。在安装图像视频类型监测装置时，重点布设在外力破坏区域与火灾高发区域，力求实现输电线路在线监测全覆盖。

2.3灾害预警模块

灾害预警模块将获取的实时灾害预警与地区的雷区、污区、风偏区分布图相结合，精准推送灾害预警信息和线路防范措施，全面提升输电线路的灾害应对能力。本平台已投运并在实际工作中应用，取得了很好的成效，该平台主要有以下创新点。（1）提出了精准运维理念，能精确全面了解线路杆塔台账缺陷，提升输电本质安全。（2）开发移动管理Ａｐｐ，使运维人员工作更为便捷，为精准运维提供了可靠的保障。（3）将大数据云计算理念融入输电管理工作，具有更经济、更专业、更高效、更可靠、简单易用等特点。（4）将风区、雷区和污秽分布图与实时的气象数据相结合，定向定点推送气象灾害预警信息，全面提升灾害应对能力。

2.4健全现有运维管理平台机制

输电线路的运行维护工作具有情况复杂、故障原因多、检修投入大的特点，这就决定了运行维护工作将是长期而艰巨的，它需要供电企业进行长期持续的认真工作。因此，做好运行维护工作的重要依据，就是一套健全的运维管理平台体制。首先，确定输电线路的责任划分，将运行维护的分段责任分级下发给各职能部门，增加各部门人员的责任感，促进运维管理平台工作的落实。其次，要善于对每次的运行维护工作进行分析，总结日常工作碰到问题的经验教训，不断对现有的管理措施进行改进。最后，还要解放思想，更新观念，善于利用新技术，提高运行维护工作的管理水平。

2.5系统总体架构

因为输电设备种类较多，而且传感器技术多样化，前端子系统较为分散，不便于统一部署监测系统，对此构建系统管理平台有着必要性。在进行集成设计时，要优化系统架构，将监测装置、CMA客户端、CAG客户端、主站系统集成起来。监测装置主要安设在输电线路现场终端；CMA客户端主要部署在供电企业输电工区，负责汇总采集信息，缓存在线监测数据，利用数据通道，传输给CAG客户端；CAG客户端主要部署在电力企业数据库服务器上，负责接收CMA客户端的数据信息，同时接入前置子系统的在线监测信息，进行数据转化，以形成标准监测数据结构，进行数据存储，并且向主站系统，提供输电线路实时监测信息查询与调取服务；主站系统多部署在电力企业的Web服务器上，负责数据处理与分析，实现信息融合与数据浏览。

结语

对于电力系统运行来说，输电线路施工技术的专业性和质量、后期对运维管理平台工作的有效性和合理性，都是十分重要和关键的影响因素。为了促进电力输电线路的高效实用性，需及时对输电线路的运行加强专业的维护，并且应及时排查各项隐患，从而采用相应的故障解决措施使其恢复正常，为社会的正常发展创造积极的价值。在整个电力系统中，输电线路的运维以及故障排除的重要性不言而喻，因此建立了一套可复制、推广的精准运维管理平台制度，之后根据这一理念建立了输电精准运维管理平台，能实现线路的精准巡视、任务的精准派发和人员的精准考核。

参考文献：

[1]黄添印.输电线路施工技术和运行管理维护技术研究[J].科技与创新，2017，（14）：105-106.

[2]陈晓勇.输电线路施工技术和运行管理维护研究[J].环球市场，2017，（32）：221.

[3]张大车，张明.谈输电线路施工技术和运行管理维护[J].商品与质量，2017，（32）：103.

[4]丁敏.输电线路施工技术和运行管理维护[J].科技尚品，2017，（9）：203.

[5]王俊葳.输电线路施工技术和运行管理维护技术[J].科技与创新，2015，（1）：146，149.

[6]郭玉莉，郭永林.浅谈输电线路施工技术和运行管理维护[J].城市建设理论研究（电子版），2016（12）：1424-1424.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1be61925fbd281125fdeb192.html