# 液相色谱串联质谱法测定蜂蜜中杀草强的含量

### 论文摘要

本文首先概述了农药残留的现状,给人类生存环境造成哪些影响,介绍了目前杀草强在水样中的检测技术。详细介绍了样品前处理技术如溶剂萃取技术（SE）固相萃取技术（SPE）的原理及在分析中的应用和有关分析检测技术如气相色谱（GC）、液相色谱（LC）、气质联用（GC-MS）,液质联用（LC-MS）等原理和应用。中国是世界产蜜和出口蜂蜜的第一大国。蜂蜜除了大量直接使用外,还是许多产品的原料。蜂蜜中有害物质的检测能力不仅影响着产品的出口,而且影响着国内许多食品相关工业和消费者的安全。蜂蜜中的残留药物同样包括农药,添加剂几大类。农药残留的主要来源是蜜蜂采蜜时接触的植物。本文建立了采用高效液相色谱-串联质谱法（HPLC-MS/MS）检测蜂蜜中杀草强残留量的方法。样品经1%乙酸酸化的25%丙酮水溶液进行提取,然后依次采用二氯甲烷萃取、PCX固相萃取柱净化后,进行HPLC-MS/MS测定,在正离子模式下,多反应监测（MRM）监测,外标法定量。方法的检出限（LOD）为5～50μg/kg,在10mg/L-200mg/L范围内,杀草强的峰面积与其质量浓度有良好的线性关系,对上述5种不同种类的蜂蜜进行添加回收,平均添加回收率大于75%,外标法定量。该方法简单,有效,灵敏,准确。

### 论文目录

- 缩语与略语表

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 概述

- 1.2 除草剂杀草强的残留检测研究现状

- 1.2.1 除草强除草剂检测的前处理技术

- 1.2.2 除草剂杀草强残留分析的检测技术

- 1.3 研究方法的总结

- 1.4 展望

- 1.5 本章小结

- 第二章 方法原理

- 2.1 质谱离子源简介

- 2.1.1 电喷雾离子化（ESI）的工作原理

- 2.1.2 大气压化学电离（APCI）的工作原理

- 2.2 质谱质量分析器简介

- 第三章 实验部分

- 3.1 主要仪器与器材

- 3.2 试剂

- 3.3 标准品及前处理所用溶液的配制

- 3.3.1 杀草强标准贮备液

- 3.3.2 杀草强标准使用溶液的配制

- 3.4 样品前处理

- 3.4.1 样品的制备与贮藏

- 3.4.2 样品的提取

- 3.4.3 样品的净化

- 3.5 仪器条件

- 3.5.1 液相色谱条件

- 3.5.2 质谱条件

- 3.6 样品的测定

- 3.7 总离子流图

- 3.8 结果计算和表述

- 3.9 实际样品的测定

- 第四章 实验结果与讨论

- 4.1. 样品处理条件的选择

- 4.1.1 样品提取溶剂的选择

- 4.1.2 净化条件（固相萃取柱）的选择

- 4.2 前处理步骤中杀草强的回收率测定

- 4.3 仪器条件的选择

- 4.3.1 色谱条件的选择

- 4.4 质谱条件的优化

- 4.4.1 电离源的选择

- 4.4.2 离子化模式的选择

- 4.4.3 干燥气（氮气）温度的选择

- 4.4.4 干燥气（氮气）流速的选择

- 4.4.5 雾化气压力的选择

- 4.4.6 多反应监测采集参数的优化

- 4.5 液相色谱-质谱/质谱测定

- 4.5.1 定性测定

- 4.5.2 定量测定

- 4.5.3 方法学研究

- 4.5.4 线性关系

- 4.5.5 检出限的研究

- 4.5.6 添加回收率试验结果分析

- 4.5.7 精密度实验

- 4.5.8 标准溶液的稳定性

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 硕士期间发表的文章

### 相关论文文献

- [1].食品农药残留快速检测技术的应用与意义[J]. 食品安全导刊 2019(33)

- [2].市售蔬菜产品中同时含有两种及两种以上微量农药残留的占比较大[J]. 农药市场信息 2020(02)

- [3].高效液相色谱法同时测定蔬果中6种农药残留方法确认[J]. 吉林农业 2019(24)

- [4].蔬菜、水果中农药残留浅析[J]. 食品安全导刊 2019(36)

- [5].农产品中农药残留检测技术研究[J]. 南方农机 2020(04)

- [6].浅析新型农业种植技术有效降低农药残留 提高农产品质量安全[J]. 农家参谋 2020(04)

- [7].QuEChERS/GC-MS/MS测定人参中41种农药残留[J]. 分析测试学报 2020(04)

- [8].浅谈孟连县农产品农药残留超标的原因[J]. 云南农业 2020(02)

- [9].农产品农药残留检测技术研究[J]. 农家参谋 2020(06)

- [10].气相色谱-串联质谱动态多反应监测模式测定陈皮中88种农药残留[J]. 分析测试学报 2020(05)

- [11].农产品农药残留检测技术研究[J]. 农家参谋 2020(12)

- [12].洗涤剂真能除掉农药残留吗[J]. 江苏卫生保健 2020(06)

- [13].杨梅中农药残留的检测及风险评估概述[J]. 南方农业 2020(14)

- [14].对农产品中农药残留现状的分析与探讨[J]. 河南农业 2020(19)

- [15].消除气相色谱质谱法检测农药残留时基质效应的方法研究[J]. 食品安全导刊 2020(18)

- [16].血清农药残留水平与慢性肾脏病的相关性研究[J]. 上海医学 2020(04)

- [17].华中农业大学在农药残留去除领域研究取得新进展[J]. 农药市场信息 2020(15)

- [18].2019年进出口辣椒、辣椒粉中农药残留情况[J]. 现代食品 2020(13)

- [19].农药残留检测仪校准规范编制说明[J]. 广东化工 2020(16)

- [20].农药残留快检技术再获突破[J]. 农村百事通 2020(16)

- [21].基于改进移动窗口目标转化因子分析的多农药残留自动化定性分析方法[J]. 食品研究与开发 2020(20)

- [22].采用高效液相法测定甘草中多组分农药残留的方法研究[J]. 吉林农业科技学院学报 2020(04)

- [23].含多种农药残留的茶叶自然污染基质标准样品的研制[J]. 食品安全质量检测学报 2020(18)

- [24].以绿提质 安字为先——无农药残留的现代农业思考[J]. 新农业 2020(16)

- [25].全国首家农药残留高通量非靶向侦测技术落地[J]. 农村新技术 2020(10)

- [26].果蔬农药残留中的分离技术探讨[J]. 质量安全与检验检测 2020(04)

- [27].固相微萃取-气相色谱质谱检测技术检测葡萄中的有机磷化学农药残留——评《农药化学合成基础》[J]. 化学试剂 2020(11)

- [28].气相色谱-质谱法测定中药有机磷农药残留[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [29].中药材农药残留研究现状[J]. 中国中药杂志 2019(01)

- [30].果蔬农药残留安全问题与监管举措[J]. 对外经贸 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1cad3ee374e2cb97924eaee7.html