# 10kV配网工程施工技术问题和处理策略

（国网南阳供电公司河南南阳473000）

摘要：为了确保配电过程中的稳定性以及安全性，配网电力工程应用效果必须要得到相应的提高。电力建设中的10kV配网工程的施工质量直接影响了电力企业供电的安全性和稳定性。本文对10kV配网工程施工建设过程中涉及到的技术进行分析，在施工技术标准上提出相应的处理措施。

关键词：10kV；配网工程；施工技术；问题；措施

1导言

１０ｋＶ电压等级的配网在整个电力系统中有着重要的作用，处于比较核心的位置。在整个电网运行中，供电任务往往由10kV配网工程负责，虽然如今该方面已经得到了发展和完善，但不可否认的是在实际应用中依然会暴露出些许问题，而我国也在此方面不断加大资金、技术以及人才方面的支持，虽然小有成就但依然存在不小的上升空间。

210kV配网工程施工技术特点

2.1差异性

在10kV配网工程建设过程中，设计方案与实际施工有着本质上的区别，设计方案不能够对实际施工过程中能够出现的问题进行预测。施工设计在理论与实践相互结合上还存在一定的问题。设计方案与实际施工存在差异性。设计方案对电网线路要进行整体性规划，确定施工线路的具体位置。但是在实际施工过程中线路位置可能随时的要进行调整。导致这种状况的主要原因就是在方案设计的时候没有对施工现场进行详细的勘查，无法充分的掌握地形特点。没有将设计方案的可能性与实际状况进行结合。一旦出现更改设计方案，就需要对整体施工进行调整，在一定程度上将会使施工质量受到影响。

2.2外力影响

10kV配网工程运行将会受到外力作用的影响导致电网运行遭到破坏。10kV配网工程建设要设置相应的架空线，放射状单端接收方式采用的是传统配网模式。新时期10kV配网工程建设主要采用的是环网供电。这种模式在实际操作的过程中在供电方式的衔接上较为困难。同时10kV配网工程建设的过程中要进行工程的改在。这与原定规划有着明显的差异。特别是设计线路不合理的时候，在实际建设中要及时的进行路线的更改。这种情况造成的线损将会超出预定限额。10kV配网工程建设的过程中受到供电能力的限制，在面对复杂的地势环境不能够进行正常的接线配网工作。随机性较大将会造成接线混乱，这也将会导致危险事故的发生。10kV配网工程线路负荷

310kV配网电力工程存在的施工技术问题

3.1施工设计方案与实际工程的差异

出现施工设计方案与实际工程之间差异的原因主要归咎于施工方案设计人员在进行设计工作之前对实际工程施工情况没有进行充分的勘察，没有充分掌握10kV配网电力工程的实际施工地形，盲目进行施工方案设计工作，经常性的就会导致施工方案与实际工程不符的情况，在进行接下来的施工工作时，一旦发现施工方案存在问题，也无法有合适的措施进行解决，很多施工部门为了做到于施工方案相符合，只有改变施工措施来迎合施工设计方案，这就造成了10kV配网电力工程建设质量的降低。

3.2施工的技术不合理

一旦10kV配网的线缆出现问题，如果不能及时的对其进行修复或是对故障的线路进行切断处理，那么就可能会导致绝缘被烧坏而导致跳闸等现象的产生，进而影响到整个电网的运作。就目前我国在10kV配网工程的施工基础来看，由于技术的不合理而导致的接地故障是最为普遍的现象，这一故障往往会造成电压的过量而对电缆造成一定的威胁使变压器等电力设备都出现故障而无法使用，且还会危及到电力的稳定性。

410kV配网工程施工技术问题的处理策略

4.1优化规划设计工作

若要使10KV配网工程的可靠性得到提升，则需要对规划设计工作进行完善，具体可以从如下几个方面着手：①架空走廊设计，该设计若要得到实施，需要与当地政府取得联系，并就城市走廊的分布情况展开调查，以便于能够优化设计方案。②电缆线路的设计，由于当前我国配电网系统中使用都是电缆线作为运输电能的主要线路，而随着用电区域面积的扩大，电缆线数量也在不断增多，这使得线路交叉问题频频发生。因此，对配电网系统中现有电缆线的运行线路进行研究和分析，结合各地区用电需求，对电缆线路展开优化设计，从而确保各地区用电量能够得到充分满足的基础上，减少线路交叉点的数量。

4.2对配网设备的配置给予合理的控制和调整

为了使电力系统的运行性能有所提高，一定要对电力系统的绝缘性能进行良好地控制，对其继电保护装置进行合理有效的调整。使用多重保护电路的方式，可以使整个系统免于一些小问题的影响。实践证明中性点接地法的作用很大，对于预防短路发挥着特殊的作用，当然其也有不足的地方，为了弥补其不足，需要接地电阻来对其进行辅助，帮助它更好的发挥作用。在实际运行中，中性点和继电器位置的设定对于电路的安全和稳定性有着不可忽视的影响，所以一定要做到合理设计，使得浪费程度降到最低。

4.3开展合理的施工设计

10kV配网工程施工方案设计要在详细地质勘查基础上，将获取到的信息与实际施工进行比较，对施工规划方案进行修改，最终完成施工方案计划。要在城市空间中进行线路预留，在架空设计上要做好空间的勘查。10kV配网工程线路规划要保证与管理部门进行有效的沟通，根据线路分布状况对施工设计进行假设，并且能够考虑到可能出现的改造问题。根据施工具体状况对方案计划进行调整，保证架空线路的宽度与密度都符合10kV配网工程要求。施工设计要具有稳定性特点，能够控制施工设计方案与实际施工的差异，根据城市空间特点，选择直线架设或者沿路架设。将10kV配网工程分成若干的相互独立的供电区域，并且对每一个区域的供电范围进行详细的划分。

4.4严格遵守施工准则与技术规范

在进行10KV配网工程的施工之前，首先要对施工的技术操作规范和准则进行普及和完善。严格执行施工准则和技术规范，可以避免很多施工技术问题的产生。在进行施工规范的制定之前，要对城市的地形和道路等基本情况进行勘测，提高施工规范准则的可操作性。例如可以在主干道上进行架空线走廊的预设，并设置相应的电缆敷设装置。对于环网供电方式可以采取分段的施工办法，来对每段线路进行合理的施工。在环网的主干线可以将不同变电站或者不同母线作为电源点来进行施工，并使用单环形网络，以提高故障后的检修能力。可以为重要客户或者特殊客户配备双电源或者应急电源，以提高供电的安全性。在施工的过程中要严格遵守施工准则和技术规范进行施工，降低施工技术问题的发生概率。

结束语

综上所述，10kV配网电力工程是社会发展的基础设施工程，其在工作过程中的稳定性以及安全性直接影响着电力用户的用电效果。我国电力企业必须对10kV配网工程施工给予充足的重视，就其施工技术所存在的问题进行分析，并采取能有效对问题进行解决的处理策略，进而更好的对供电安全加以保证。

参考文献：

[1]程华.10kV配网工程的施工技术问题和处理策略[J].广东科技,2013(22).

[2]任贵民.10kV电力配网工程施工质量管理探讨[J].中国高新技术企业，2016（27）.

[3]张娜，吕京，李媛.提高西安地区配电网供电可靠•l生的措施探讨[J].科技资讯.2013(09).

[4]张继华.浅谈l0KV变电站扩建工程中施工技术方案的重要性⋯.黑龙江科技信息.2Ol1(3O).

[5]汤汉雄.10kV变电站安装与调试施工要点探讨⋯.科技资讯2012(04).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d1f51df847a0fd8e4b50778.html