# 基于综合管廊的视频监控系统的研究与应用

珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司广东省珠海市519000

摘要：最近几年来，随着社会主义市场经济的快速发展，现代化科学技术的不断进步，这在一定程度上推动了城市建设的发展，并呈现出逐步增长的趋势，其中，城市综合管廊监控系统设计的好与坏会直接到影响城市的发展。因而，就需要将综合管廊监控系统设计好，才会让城市更加丰富，这从另一方面反映出是综合管廊视频监控系统的重要性。以下主要是基于综合管廊的视频监控系统的应用展开的研究与探讨，并对其进行了合理化的分析和阐述。

关键词：综合管廊；视频监控系统；应用

伴随国民经济与数字化信息技术的迅猛发展，我国城市化进程不断加快，居民消费水平的普遍提高，人们开始对城市建设提出更严格的要求，尤其需要创建一个科学、合理的综合管廊监控系统。而一个优良的综合管廊监控系统设计，则是由多个子系统构成的，且每个系统都是相辅相成，互相作用，这样做，有利于构成一个更健全的综合管廊监控系统，不仅如此，还有助于城市的发展和进步，更益于构建社会主义和谐社会。

1、对综合管廊视频监控系统展开的论述

1.1综合管廊视频监控系统的定义

综合管廊也可被称为共同沟，它是在地下建立而成的，并将电力、通讯、燃气以及排水等管线集中在隧道中。当在建设检修入口时，就需要事前安装好监控系统，为方便以后进行管理。之所以要在城市中创建综合管廊系统，目的就是为处理土地资源短缺的问题，这还能在一定程度上提高城市土地的使用率，延伸土地的面积。而且许多大城市的综合管廊还是在城市顺利运行的基础下，才能实现信息的交流与共享，并进行时效性监控。也就是说，城市的综合管廊系统不光能确保城市的顺利运行，还能促进社会的进步。

1.2综合管廊视频监控系统出现的问题

虽然，国内的经济一直呈现出逐步增长的趋势，但综合管廊视频监控系统依然还存在着许多的问题，具体表现在以下几个方面：第一，有些城市的管廊视频监控系统依旧还在运用较为传统的人工管理模式，加大了投入成本，而且还无法保证管理水平；第二，在具体的管理过程中，政府的意见比较多，从而使得管理过程更为复杂，且还提高了问题出现的概率；第三，有的管理部门在出现紧急问题时，会出现扯皮的现象；第四，由于政府部门的监督管理力度不足，处理紧急事件的能力也不强，这势必会对综合管廊视频监控系统带来不利影响；第五，综合管廊视屏监控系统的数据信息不够全面，且每个系统间还不能正常进行互动，致使信息无法正常进行共享，出现了信息孤岛的局面。

1.3对综合管理视频监控系统的需求进行了浅析

针对综合管廊视频监控系统而言，就必须要密切关注它的时效性，将管舱进行科学设计，并尽最大努力将全部服务管道安装上去，比如有：热力管道、天然气管道、给水管道、再生水管道以及通信线缆等。当然，还包含含消防、监控、供电、通风与排水等基础设备，上述这些都会支撑整个管廊监控系统的运行。而且还能将集散型资源整合在一起，并在各系统下，顺利实现信息的共享，进而设计出一个监控系统。但因为综合管廊视频监控系统会应用到不一样的技术，且它的评价标准也是不一样的，因而，必须对环境展开监控。另外，还必须立即处理出现的紧急事件。

2、综合管廊视频监控系统应用的基本原则

2.1时效性

时效性是指所设计的视频监控系统不光要保障数据信息的完整，还要确保传输与融合过程的时效性，更要时时刻刻关注管廊系统的具体应用。这是因为各子系统的时效性与可靠性才是实现管廊重要作用的基础。

2.2延伸性

综合管理视频监控系统不仅需要对动态进行调整，还需要达到系统可延伸性。比如网络拓扑结构与服务内容的可延伸性。

2.3维护性与安全性

综合管廊视屏监控系统的安全性与维护性是一起的，只有在保证安全性的前提下，才能更好的对监控系统的软件和硬件进行维护。所以，就需要保护好信息，使其不被泄露出去。除此之外，还要对系统的扩充流量进行维护，并为各单位用户提供不同级别的保护。

3、综合管廊视频监控系统的具体应用

3.1智能视频监控系统

智能视频监控系统的主要重要就是将现场拍摄到的内容传送到监控中心，然后就会被传输至监视器，这样就可以一整天进行录像。而相对应的工作人员就只需要在操作室就可以进行操控，不论是改变摄像机的方向与角度，还是聚焦与变焦等，都可以放大它的基本功能。这有利于操控人员将机器摆放在正确的部位，还能自动录像、视频回放以及报警联动等。另外，智能视频设备还具备远程操控的作用，而且还能随时查看视频，将视频与图片自动保存在系统设备上，便于携带。

3.2电力监控系统

综合管廊视频监控系统的监控对象不仅有变压器、高压侧电量，还有进线开关等。其中，高压侧电量的监控就是运用用电数量来展开统计，并将其制作为报表。而对开关状态进行监控，就是为统计出现故障的次数与设备运行的总时间，以便维修人员进行维修。

3.3管道智能巡检系统

合理应用管道智能巡检系统，可让操控人员的工作变得更加规范化，方便工作人员进行巡查，关键是上述系统不需要投入过多的成本，便于使用。除此之外，还具有防水抗震与抵御高温的优点，故适宜在室外。而且在安装该系统时，只需要将按钮安装在巡检的地方，就可以轻轻松松的收集到多种数据。

3.4管廊远程广播系统

管廊远程广播系统的子系统被划分为业务、音乐广播，能对计算机进行远程操作，比如最基本的开机与关机。而且每个广播点都能和麦克风连接在一起，这样做，不光能对单个区域进行广播，还能将整个区域分开进行广播，互不影响，还起到节约资源的作用。如果将该系统和智能视频监控系统融合在一起，就能对出现的不利影响做出反应，起到警示的作用，这从侧面也提高了系统的运行效率。可如果能创建一个管线地理信息数据库，就可以为每个管道的管理奠定基础，有效提高管道内部的安全性与可靠性，当然，还能提高操控人员处理紧急事件的能力。

4、结语

综上所述，在新经济形势的冲击下，如果想要建立一个和谐社会，就必须要建立健全综合管廊系统，这是因为综合管廊监控系统的设计在整个城市建设中发挥出至关重要的作用，还能为国家基础设施做出巨大贡献。所以，国家必须加大扶持力度，而对应的部门就更应将综合监控系统设计健全，这样才能推动城市的发展，最终实现社会经济的可持续发展。

参考文献：

[1]马健康.铁路综合视频监控系统的视频检索应用探讨[J].中国铁路，2014（11）：77-79.

[2]王庆伟，马楠，冯锶桁.视频监控综合管理系统的开发与应用[J].石油工业计算机应用，2015（01）：21-24.

[3]谢虎，杜勇慧，李根胜.无线通信技术在铁路综合视频监控系统的应用[J].中国铁路，2012（06）：91-94.

[4]严新金.铁路综合视频监控系统的应用及发展趋势探讨[J].铁道建筑技术，2010（01）：57-60.

[5]周刚基.基于光纤传感技术的城市地下管廊综合监控系统的应用及发展[J].中国安防，2015（24）：26-30.

[6]刘吉.铁路综合视频监控系统的应用及发展趋势探讨[J].自动化与仪器仪表，2016（06）：110-111.

[7]许辉.存储技术在铁路综合视频监控系统的应用[J].铁路通信信号工程技术，2009（06）：1-3.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1d5af1095d2365c2170b251a.html