# 房屋建筑节能工程施工中存在的质量问题及质量控制张伟鹏

身份证号码：41042219910830XXXX

摘要：建筑节能作为现代建筑发展的一个重要方向，它的出现不仅符合现阶段国家节能减排这一理念，还在较大程度上带动了相关产业的发展。经过多年的实践与探索，我国的建筑节能技术也日益成熟，并且被广泛的应用到房屋建筑建设过程当中。但就现阶段房屋建筑节能而言，由于其起步相对较晚，加之受建筑经济成本等诸多因素的制约，在建筑节能应用过程中，不可避免会出现一些质量问题，严重制约了现阶段房屋建筑节能工程的长效发展。如何正确的认知现阶段房屋建筑节能施工过程存在着的质量问题，并在此基础上采取相应的措施解决这类问题，也成为了现阶段建设单位关注的一项重点问题。

关键词：房屋建筑；节能工程；质量

1节能施工在房屋建筑工程中的应用原则

①在相应应用原则当中，通过科学的节能技术手段进行施工，必须遵循可持续发展原则。因此需要现针对建筑工程过程中构造以及建设低专业性角度作出详细分析，此后针对分析结果选择比较合适的节能方式。②要求对节能技术合理应用，因为房屋建筑工程实施过程中，面临着较多复杂问题，这种情况下将环保技术应用在建筑施工期间，必须要和实际施工进行有机结合，这种情况下，能够将节能施工应用在建筑工程中，促使其优势得到充分发挥，防止资源浪费现象出现。③应用原则要求，对节能技术进行应用，一定要具有较高经济性，当前市场竞争十分激烈，在这一激烈的市场竞争过程中，建筑行业要想获得更好的发展，就一定要遵循低投入和高收入原则。这种情况下，将节能技术应用在建设工程中，就一定要有相关人员能够借助本身的专业知识以及实际工程建设情况进行有机结合，选择比较适应当代建筑行业发展需要的节能环保技术，通过这种方式，不但能够对施工成本控制在一定范围内，并且还能够对工程建设成本进行有效控制，进一步提升工程建设施工的经济收入。

2节能工程质量问题分析

2.1工程造价控制

对于工程来说，它所有部分的基础就是资金的消耗，也就是建筑的造价。造价把控着工程项目的开始到结束之间的所有资金耗用量，其中包括了材料的耗用、工程的准备、电气工程以及其他不可避免的费用等等。相关单位对工程耗费的管控是想在保证品质的情况下达到最大化的经济利益，因此不仅有预算控制，在事中也有较为严格的把控。并且工程的造价能够根据其性质来进行规划分类，例如依照工程的主体可以分为整体项目、建设项目、单项工程。相关单位应该根据每个项目的特性来开展对应的事前的预算和概算，并且在工程完工后要开展相应的决算，这样才能在一定程度上保证建筑造价的精准性。科学地对工程中的造价进行有效地控制，不仅可以达到降低资源消耗的建设目标，同时还可以在一定范围内保障节能工作的进程不落后以及提高相应工作的效率。

2.2材料的检测

想要知晓对建筑节能有影响的要素，须要对涉及的节能材料实施检测，采用的方法通常是抽选在节能施工中的材料，再将这些材料送到实验室进行检验分析，然后才能清楚对其有影响的要素。另外值得注意的是，在检验分析的过程中，需要科学地使用标准化的器材进行准确地检验，才能精准的保障结果的有效性和合理性。

2.3使用建筑材料的效率

在工程中应该提高建筑材料的使用的效率，但是要在保障在合理地范围内。在对材料的耗用前，应该对其实施耗用量进行客观、全面的预测和估计，并且对于一些污染性较为严重和市场价格相对较高的材料进行替换的可行性分析，其中涵盖了试用新型材料以及对旧材料的改造组合的再利用。但进行这些事项之前，须要让相关工作人员有强烈地对于质量很重要的意识，也就是虽然降低成本是好事，但是要在保障质量过硬的情况下才可以，绝对不能有丝毫的马虎。良好的进行这些操作，不仅可以在提高工程质量的情况下有效降低资源耗用，同时还有可能在改造和试用的过程中发现节能建筑的新方法。

3建筑节能工程质量控制的相关措施

3.1选择绿色的建筑材料

我国对建筑节能工程的要求不断提高，在这样的时代背景下，我国建筑节能工程的质量也得到明显的控制。控制建筑节能质量的最主要手段就是保证材料绿色性，使用合理的建筑材料从而提高建筑施工的节能质量。随着我国经济的发展，在市场上流通很多新兴的材料，因此在选择建材上更要注意选择绿色环保的材料，在环保的同时也能降低对材料的损耗量，不会污染环境，符合生态环境保护的要求，这种理念下，选择合适的材料是实施节能工程质量控制的首要任务。目前，一些对人体有害的建材还在市场上流通，这些材料不仅对人体健康有害，同时还会对环境造成严重的污染，管理部门要重视建材的选用，保证建筑质量控制第一步走的准确，为后期建筑节能质量的提高奠定基础。

3.2提高节能方案的合理性和可行性

建筑节能是在建筑施工过程中利用合理的规划手段和理念，选择绿色环保的建材和工艺技术，实施建筑物的改造，保证建筑物符合环保的要求，同时还能在建筑施工过程中利用可再生资源，从而维护人体健康，提高对环境的保护，在提高使用舒适度的同时，也能够保证其功能性，降低建筑能量的散失，提高建筑能量的使用率。为了达到这样的建筑目的，在建筑节能效率的控制措施上要选择更加科学、有针对性的手段。施工前，要根据施工的实际情况制定符合标准的节能方案，保证工程施工节能质量，也能为后续建筑奠定基础，发挥指导作用。同时，相关部门要组织培训课程，对建材的选择，设备的选用标准进行讲解培训，让工作人员能够将施工节能的要求贯穿到工作中，在施工过程中更加注意节能问题。科学性和针对性的节能方案，就是根据不同的建筑工程制定出的不同设计方案，提高工作人员节能建筑的艺术，提高施工人员在施工中熟练应用节能设备。

3.3建立专门的管理机构

为了提高我国节能工程的质量，就要引起政府部门对节能建筑的关注度，建立完善的专门的管理机构，保证建筑从头到尾都在管理机构的监督下实施设计方案。建立管理机构在节能技术选择、施工方案应用、工程竣工验收等多个环节都实施严格的审查和监督，保证每个环节都能够按照标准完成。工程的过程要实施严格的监督和审查，保证施工细节的准确合理。政府有关部门要选择合适的管理手段，针对工程建设实施全面、系统的管理监督，如果某个环节出现问题那么监督机构也要负起相应的责任，积极解决问题。

结语

虽然现阶段建筑节能已经被广泛的应用于房屋施工建设过程当中，但是在实际的施工建设阶段，由于受诸多因素的制约，其在施工过程中依然会存在一些质量问题，只有准确的对房屋建筑节能工程的施工要点进行分析，并在此基础上提出相应的解决措施，才能最终实现我国现阶段房屋建筑节能工程施工质量的全面提升。

参考文献：

[1]李曌博.房屋建筑施工和工程节能技术管理对策分析[J].绿色环保建材，2017（09）：49.

[2]刘洋，鲍莹.浅谈房屋建筑工程质量管理与控制[J].建材与装饰，2017（24）：39-40.

[3]常鹏.房屋建筑工程节能施工技术的重要性及实践运用[J].江西建材，2017（11）：55.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e3e97400ddb2343327b9490.html