# 活性污泥膨胀和泡沫的控制研究及其数据库开发

### 论文摘要

活性污泥法在实际操作运行过程中经常遇到污泥膨胀和生物泡沫问题，而污泥膨胀和生物泡沫大多是由于活性污泥中丝状菌的过量生长引起的，丝状菌污泥膨胀和生物泡沫有着发生周期长，控制困难的特点，一旦发生就需要相当长的时间才能恢复，因此根据丝状菌产生的机理，结合实际污水厂的运行数据和参数，提出有效的预防和控制措施，对于污水厂运行管理具有紧迫性和现实意义。本论文在大量文献综述和控制试验的基础上，得出影响丝状菌污泥膨胀的影响因素和控制方法，并提出活性污泥膨胀和泡沫控制的预警监测机制，再以Visual C++为工具，开发出一个活性污泥丝状菌判断和控制的数据库系统，主要结论如下：一，建立了丝状菌数量、污泥沉降指数（SVI）、负荷、溶解氧、泥龄、温度和pH值等污泥膨胀和泡沫的监测指标，提出了污泥膨胀和生物泡沫的预警指示范围，即丝状菌数量级=3级，SVI＞150ml／g，负荷＜0.25kgBOD／kgMLSS·d，溶解氧＜0.3mg／L，泥龄＞10d，温度＜15℃，pH＜5等。当有两个或两个以上指标在指示范围之内时，就得引起警戒，并采取相应的控制措施。二，以丝状菌鉴定系统，运行参数的判断系统，污泥生物相观察系统，对策和措施系统四个要素为框架，以VC++为工具，开发出一个操作简单的丝状菌判断和控制的数据库系统，运行管理人员可以通过操作该系统，得出引起污泥膨胀和生物泡沫的丝状菌种类，膨胀和泡沫的级别及其控制方法。三，通过对某工业污水处理厂和某城市污水处理厂的污泥膨胀和泡沫控制来检验数据库系统，结合小试研究的结果和详细的控制信息运用于污水处理厂的污泥膨胀和泡沫的控制实践，验证了数据库的可靠性和实用性。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 主要研究内容

- 1.3 论文技术路线

- 第二章 丝状菌引发污泥膨胀和泡沫的研究现状

- 2.1 丝状菌污泥膨胀和泡沫的理论基础

- 2.1.1 A/V假说

- 2.1.2 选择性准则

- 2.1.3 饥饿假说

- 2.1.4 积累─再生假说

- 2.2 丝状菌污泥膨胀和泡沫的影响因素

- 2.2.1 废水特征

- 2.2.2 系统设计参数

- 2.2.3 处理厂操作状态

- 2.3 丝状菌研究

- 2.3.1 丝状菌分类

- 2.3.2 丝状菌的定量研究

- 2.4 几种引发膨胀和泡沫的常见丝状菌研究

- 2.4.1 诺卡氏菌

- 2.4.2 微丝菌

- 2.5 丝状菌污泥膨胀和泡沫的控制研究现状

- 2.5.1 设置选择器

- 2.5.2 加入化学物质或惰性固体来提高活性污泥的沉降率

- 2.5.3 在活性污泥中加入消毒剂，从而杀死丝状细菌

- 2.5.4 调整运行参数

- 2.5.5 调整工况

- 2.6 非丝状菌污泥膨胀

- 第三章 丝状菌污泥膨胀和泡沫控制数据库研究

- 3.1 丝状菌污泥膨胀和泡沫的预警监测

- 3.1.1 预警指标系统

- 3.1.2 预警指示范围

- 3.2 数据库开发

- 3.2.1 VC++简单介绍

- 3.2.2 数据库模块的建立

- 3.2.3 数据库演示

- 第四章 数据库检验与运用

- 4.1 数据库在某工业污水厂污泥膨胀的检验与运用

- 4.1.1 数据库运用

- 4.1.2 实验验证

- 4.1.3 数据库在某工业污水处理厂膨胀的实际系统中的应用

- 4.1.4 小结

- 4.2 数据库在某城市污水处理厂生物泡沫的检验与运用

- 4.2.1 数据库运用

- 4.2.2 某城市污水处理厂实际运行分析

- 4.2.3 实验验证

- 4.2.4 数据库在某城市污水处理厂泡沫实际系统中的应用

- 4.2.5 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 后记

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1e4d4dee6a82e30752a48f2d.html