# 干式空心电抗器周围工频磁场分布研究

### 论文摘要

作为一种具有良好线性度、起始电压分布均匀、维护方便等优良性能的电气产品,干式空心电抗器在国内外得到了广泛的应用。但由于这种电抗器的结构形式特殊,使得它在运行时(尤其对于限流电抗器等大电流电抗器而言),将在周围产生强烈的磁场,甚至会因强磁场而引起误动作。同时,强磁场下的职业暴露和公众暴露问题也成了环境保护和电力行业共同关心的问题。本文在深入了解干式空心电抗器的基本结构和工作原理的基础上,建立了考虑涡流影响的空心电抗器磁场计算模型,分析、总结仿真结果,找出电抗器运行时磁场的分布规律,提出对电抗器的设计安装具有重要意义的参考依据。论文首先学习和分析了现有的空心电抗器磁场计算方法,采用能更加准确地计算电抗器周围磁场的混合有限元方法,建立了考虑涡流影响的重庆市某500kV变电站的35kV电抗器组磁场计算模型,通过反复计算得出结论:将有限元的场域外边界选在电抗器组所在区域的7倍处为宜,并仿真分析了该电抗器组周围的磁场。然后,实地测量了重庆市某500kV变电站的35kV电抗器组,将计及和不计涡流影响的磁场仿真结果和测量结果做比较,证明所建立的混合有限元模型适用于电抗器周围空间磁场的计算。论文最后通过计算和分析,找出单相和三相电抗器组周围磁场分布规律,仿真改变电抗器的技术参数和安装方式等几种不同情况时,电抗器周围磁感应强度的分布,为变电站选择电抗器的外形尺寸和安装方式提供了参考依据,以更加符合环保要求。本文建立的混合有限元模型可对空心电抗器的磁场分布进行评估,为电力部门选型和选择更好的安装方式提供理论依据。另一方面,根据空心电抗器周围磁场的分布规律,建立一定的预警机制,为其它电气电子设备安全运行和变电站职工安全作业提供保障。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 电磁环境保护

- 1.2 空心电抗器磁场分布研究的意义

- 1.3 国内外研究现状综述

- 1.4 本文研究的主要内容

- 2 干式空心电抗器工频磁场研究理论基础

- 2.1 电磁场基本理论

- 2.2 电磁场数值分析的发展和现状

- 2.3 有限元法

- 2.3.1 有限元法的基本原理

- 2.3.2 有限元法的实施

- 2.3.3 三维涡流场的有限元法

- 2.4 小结

- 3 干式空心电抗器工频磁场仿真研究

- 3.1 干式空心电抗器简介

- 3.2 空心电抗器混合有限元模型及算法

- 3.2.1 计算模型

- 3.2.2 边值问题的Galerkin有限元离散方程

- 3.3 仿真模型的建立

- 3.3.1 Ansoft Maxwell软件简介

- 3.3.2 仿真模型

- 3.4 小结

- 4 空心电抗器工频磁场的现场测量

- 4.1 测量设备简介

- 4.2 测点布置

- 4.3 仿真与测量结果对比

- 4.4 小结

- 5 不同情况下空心电抗器磁场仿真分析

- 5.1 单相和三相电抗器组磁场分布

- 5.2 电抗器设计参数对磁场的影响

- 5.2.1 改变电抗器半径

- 5.2.2 改变电抗器线圈高度

- 5.3 三相电抗器组安装方式对磁场的影响

- 5.3.1 改变三相电抗器组支柱高度

- 5.3.2 改变三相电抗器组相间距离

- 5.4 小结

- 6 结论

- 6.1 主要结论

- 6.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/1f1a9f0cea5ed0d1ec9a5e78.html