# 试论电力监控系统在供配电设计中的应用

（大连供电公司辽宁省大连116001）

摘要：电力监控系统能够有效确保电网管理效率、缩小电力运营成本，是供配电设计的主要组成部分，目前，我国正在积极建设电网系统，提高其供配电的能力，为社会发展提供源源不断的支持，为提高电能效益，我国在供配电系统中实行电力监控，提高用电明确性。

关键词：电力监控；供配电设计；的应用

一、对电力监控系统特性的分析

1.1具有稳定优势

作为一种典型的嵌入式系统，电力监控系统在实际的应用过程中具有较强的稳定性。特别是在信息的处理和模拟过程中，更是能够较好地屏蔽外部信息要素的干扰，从而保证监控系统能够在相对复杂的工况环境下发挥作用。当前市场经济环境下，电力供应稳定性的保障，所具有的重要意义不言而喻。电力监控系统的这种稳定性优势，显然值得我们给予更多的关注和重视。

1.2具备灵活优势

正是因为电力监控系统是搭建在计算机之上的，因此，其各类的功能软件、监控系统也必须要根据计算机软件的更新信息同步更新，并且充分利用网络功能，实现软件的升级，也正因如此，紧跟网络的发展步伐，保持软件上的灵活性，才能够为供配电设计提供全方位的监控环境，做好信息的处理与传递。

1.3具备保密优势

在电力监控系统的运行过程中，往往都需要单独设立IP，为电力系统提供单一的IP地址，而电力工作人员在工作过程中也只能利用这唯一的一个IP对电力监控系统进行操作，所以，在很大程度上直接避免了监控系统信息外泄的可能性，尤其是电力工作人员在访问IP的时候还需要输入访问密码，因此，也就极大的维护了电力信息的访问权，具备保密性。

二、电力监控系统在供配电设计中的应用

2.1采集、处理数据，实现人机交互

采集、处理数据是电力监控系统的基础工作内容，是供配电设计的前提，供配电系统的监控主要就是根据相关数据的采集处理开展的，要对数据的采集及处理工作加强重视。电力监控系统是利用仪表对数据实行采集的，数据在本地仪表上显示出来，数据包含的内容主要是远程设备的实际运行状况。比如三相电流、电压等的运行状况。数据采集完成还要经过处理，即数据信息分析及记录、存储，处理结束要存储到数据库里，为用户以后的查询与输出提供方便。电力监控系统中的人机交互，主要就是利用监控系统产生高质量的界面，将其中的阅读语言设置为中文，为用户的顺利阅读提供便利，同时还能对界面进行统一的操作，这样能减少过程中的失误，界面设置中能够与网络连接，实现数据的及时更新，并且用户可以享受不同操作界面的服务，界面上的信息主要是供配电系统的状态，比如，供配电实时运行情况、内容等。设备的运行形式级具体的方式都可以在界面中显示出来，用户能更全面、清晰的了解供配电设备的状态，为用户带来了非常大的便利，用户与供配电操作关系更加密切，实现的监督及管理效果也更加显著。

2.2提高供配电信息采集效率与权限管理

电力监控系统的应用可以明显提高供配电系统信息采集的效率，电力监控系统的功能除了进行供配电的监督及控制外，还可以进行各类信息的采集与处理，电力监控系统采集的数据信息是全面的。显示的信息是以监控系统作为背景的，供配电系统可以对及时收集来的信息进行快速的分析与应用，确保信息的准确性与及时性，也能够让用户对信息有更高的信任。对系统进行权限的设置能够保证其处于一个比较严格管理的环境之中，为供配电设计工作的安全性提供保障，电力监控系统对供配电设计实行权限上的管控，并且能够对数据信息完成加密处理，保护信息的隐私性。一方面，电力监控能够实现信息权限上的分级，从而进行分层管理，这样不同层次的用户对信息的特殊需求就可以得到统一的满足了，对那些高级权限的信息能实现安全保护，有效防止了关键信息的泄露。另外，利用监控系统实现后台操作，为供配电人员进行信息的整改提供了便利。

2.3远程查询

通过对电力运行信息进行存储、组合等，监控系统可以生成供配电查询报表。因此在供配电运行中可以通过远程方式，分析系统收集的信息，有利于供配电查询报表的建立，用户可以根据自身信息利用和查询，及时的了解并充实供配电信息的需求。

2.4增强系统权限管理

增强电力监控系统权限管理，可以使得增加配电设计安全性，使供配电环境得到规范，而且有利于提高数据信息质量，增强加密性。根据实际情况来说，为了工作人员的工作需要，需要执行高权限包含低权限的规定，对监控系统进行权限分级，进行分级就要依靠系统权限设置，否则容易出现越权问题，这样能够有效的规定相关工作者的工作范围，提高信息的保密度，避免出现信息泄露。此外为了让工作人员对供配电设计信息进行改进，可以在系统中建立后台操作程序，比如工作人员对供配电进行修改时，若遇到紧急情况，可以进入系统进行处理，在后台及时修改。

三、供配电设计中应用电力监控系统的意义

综上所述，电力监控系统具有网络通信、电子绘图、数据编辑、身份校验、故障报警、数据存储记录等功能，使得工作人员在实际工作中更加方便，可以通过人机操作界面，直接了解到电力系统的运行状态，并能迅速传递出操作指令。而且，由于监控设备对数据的传递都是通过网络传输来实现，因此，不同的电力监控系统可以设计不同的组网方式，确保数据信息能够迅速、精准的进行传输。另一方面，在供配电设计中运用电力监控系统，应该根据实际情况选择监控设备。一般的电力监控系统通常都采用具有远程通信、远程观测以及远程控制等功能的设备，而一些高端电力监控系统则需要选择功能更加齐全的智能设备。

在商务楼、写字楼等场所设置电力监控系统，可以实现对楼内高低压配电回路的实时监控，有利于电能管理。另一方面，电力监控系统不仅能够准确的表示出回路的用电状况，它还具备网络通讯等功能，能够与计算机、串口服务器等设备进行组合，及时的显示楼内各个配电回路的运作状态，当楼内电力系统的负载越标时，电力监控系统能够迅速报警，发出语音提示。另外，电力监控系统还能够生成报表、曲线图等统计信息，便于有关人员分析楼内各部分的用电状况，使楼内的用电活动更加安全，从而保证楼内人员的生命安全，提高办公人员的工作效率。

结语

电力监控系统得到广泛应用，对于我国供配电设计和运行的安全性来说有着突出的作用，应用电力监控系统的情况下，供配电设计及其他配电工作都可以获得科学、有效的监督，这样供配电设计及运行过程就能够对差错进行及时的管理了，在发现错误后，电力监控系统可以发挥自身功能对其进行合适的处理，同时及时的上报给相关管理者，使得供配电设计中的事故处理效率更高了，而事故造成的损失则会大大减少。

参考文献

[1]戴莹.无线传感器网络在智能电网中若干关键问题的研究[D].合肥工业大学，2013.

[2]周清生.新型小城镇配电自动化系统数据采集与监控技术研究[D].华北电力大学，2015.

[3]崔蕾蕾.永嘉县委党校教育研训大楼电气设计与节能研究[D].杭州电子科技大学，2015.

作者简介：

迟瑞军1971.10男辽宁大连人，东北电力大学，工程师，单位：大连供电公司。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/20399a39b9681260cc40b9e0.html