# 三相线电流平衡化无功补偿技术研究

### 论文摘要

现代电力系统中大容量不对称负载的增加,使得交流电网运行过程中出现的三相功率、三相电流不平衡现象日趋严重,造成输电损耗上升、电能质量下降,已经威胁到了电力系统的安全和经济运行。三相不平衡现象使得电能质量问题复杂化,需要采用以不平衡补偿为代表的综合化补偿技术加以解决。本文叙述了三相不平衡无功补偿技术的研究背景及课题意义,介绍了该项技术目前的研究情况及未来发展趋势。在分析研究现有不平衡补偿理论的基础上,本文提出了一种行之有效的实现三相线电流平衡化的不平衡补偿方法。本文以现有不平衡补偿原理为基础,提出一种新的理论应用方法,并以此为基础设计不平衡补偿策略及相应的补偿系统。补偿系统的设计包括两个部分,分别为补偿主电路和补偿控制器。补偿策略体现在补偿系统的功能设计及控制软件的编写中,直接决定了补偿系统的结构及工作方式。本文完成了补偿系统的设计及控制软件的编写。硬件上完成了电路设计以及电路的制作,并在电路功能模块的调试中得到了正确的数据；软件上编制了主控程序及各功能程序块,用以实现相应硬件电路的功能。与此同时,本文还建立了平衡化补偿系统的仿真模型,并通过仿真试验验证了整体设计思路的正确性,为软硬件的实际设计工作提供了理论指导。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 三相不平衡产生的原因

- 1.2 三相不平衡的危害

- 1.2.1 对配电变压器的影响

- 1.2.2 对高压线路的影响

- 1.2.3 对低压配电线路的影响

- 1.2.4 对供电部门以及用户的影响

- 1.3 不平衡补偿技术的发展

- 1.3.1 传统无功补偿装置

- 1.3.2 当代综合补偿装置

- 1.3.3 不平衡补偿技术发展趋势

- 1.4 本文工作内容

- 2 不平衡无功补偿理论

- 2.1 无功补偿的实现

- 2.1.1 无功补偿电路

- 2.1.2 滤波电路

- 2.2 平衡补偿电路

- 2.3 不平衡补偿的控制策略

- 2.3.1 功率因数计算

- 2.3.2 补偿电纳计算

- 2.4 本章小结

- 3 三相线电流平衡化补偿设计

- 3.1 总体结构与主电路

- 3.2 控制电路设计

- 3.2.1 电源电路设计

- 3.2.2 信号采集电路

- 3.2.3 频率测量电路

- 3.2.4 投切电路

- 3.3 控制软件的设计

- 3.3.1 A/D转换模块

- 3.3.2 频率测量模块

- 3.3.3 补偿计算模块

- 3.3.4 数据显示模块

- 3.3.5 通讯模块

- 3.4 本章小结

- 4 系统仿真

- 4.1 补偿电纳计算模块

- 4.2 仿真结果及分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].皮亚杰平衡化研究综述[J]. 考试周刊 2011(06)

- [2].不平衡负荷负序加权等效模型及其平衡化补偿方法[J]. 中国电机工程学报 2017(19)

- [3].非平衡化标签补全核极限学习机多标签学习[J]. 电子学报 2019(03)

- [4].论心理素质形成和发展的机制[J]. 大庆师范学院学报 2010(01)

- [5].从干扰到不平衡:儿童思维发展的动力分析及相关启示[J]. 教育导刊(下半月) 2013(06)

- [6].基于电网电压定向矢量变换的SVC平衡化补偿策略[J]. 电工技术学报 2009(08)

- [7].漫谈初中英语课堂教学[J]. 青少年日记(教育教学研究) 2017(S1)

- [8].基于三相线电流平衡化的三相不平衡补偿技术研究[J]. 中国水运(下半月) 2012(10)

- [9].人格影响机制的探讨[J]. 开封教育学院学报 2012(02)

- [10].室内环境体验的平衡化初探[J]. 艺术与设计(理论) 2009(06)

- [11].皮亚杰的“平衡化”观点及对初中数学教学的启示[J]. 中学数学研究 2011(03)

- [12].如何理解公共权力的现代本质[J]. 才智 2013(30)

- [13].可再生能源电力系统负荷平衡化分散调度方法研究[J]. 电网与清洁能源 2019(12)

- [14].近邻标签空间非平衡化标签补全的多标签学习[J]. 模式识别与人工智能 2018(08)

- [15].推动生态经济平衡化、诚信化和制度化建设[J]. 今日中国论坛 2011(07)

- [16].平衡仪上策略性训练对老年血管性痴呆患者的影响[J]. 上海护理 2011(01)

- [17].国际投资协定利益平衡化改革及中国的应对[J]. 甘肃社会科学 2018(04)

- [18].浅议“问题解决”与有效教学[J]. 中国教师 2010(S1)

- [19].财经类高职院校办学发展面临的外部环境挑战与对策[J]. 教育与职业 2011(11)

- [20].如何实现种植专业教学最优化[J]. 考试周刊 2013(40)

- [21].半监督平衡化模糊C-means聚类[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [22].我国农村市场发展对策研究[J]. 金融理论与教学 2012(02)

- [23].“平衡化”理论在高中政治教学中的应用[J]. 教育参考 2015(06)

- [24].假借字产生的原因新探[J]. 现代语文(语言研究版) 2008(11)

- [25].利用思维导图 提高物理复习效率[J]. 中学物理 2016(16)

- [26].农村小学如何办出特色校长素质是关键[J]. 咸宁学院学报 2010(10)

- [27].国家治理体系现代化与行政法的回应[J]. 法制博览 2015(35)

- [28].化学平衡化的夸克-胶子等离子体中产生的双轻子的横向质量谱[J]. 广西师范学院学报(自然科学版) 2011(02)

- [29].炼化产业应对低油价的挑战与思考[J]. 现代化工 2015(08)

- [30].现代化奶牛场高产的关键点[J]. 中国乳业 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/218efa5ad922048df7cb760c.html