# CCD相机调制传递函数的测量

### 论文摘要

调制传递函数(MTF)反映成像系统的空间频率响应特性,是评价CCD(Charge Couple Device)相机成像质量的重要指标。本文结合具体项目中微小卫星CCD相机调制传递函数的测量要求,对CCD相机调制传递函数测量技术进行了深入研究。采用传统靶标方法测量时,由于其焦平面的采样移变特性,靶标像与CCD像元间存在难以避免的配准误差,引起测量结果的不确定性。斜刀口法能够提高采样频率,减小配准误差对测量的影响,能快速地给出测量结果,并具有较高的测量准确性,本文主要研究斜刀口方法测量CCD相机MTF的原理和实现。论文的主要研究内容如下:第一章阐明测量CCD相机MTF的意义,介绍了调制传递函数的发展历史及CCD相机系统的特性。第二章介绍MTF基本理论及串联系统的调制传递函数,分析各组成部分对CCD相机MTF的贡献。第三章概述CCD相机MTF测量方法,分析了传统测量方法的测量原理及输入信号和CCD像元间的偏移量对测量结果的影响,重点研究斜刀口方法测量原理及其算法和软件。第四章给出斜刀口算法的验证实验,证明该测量方法是准确和可行的,测量软件程序运算是稳定和可靠的。然后将该测量方法用于项目组研制的微小卫星CCD相机传递函数的测量,完成测量实验,分析测量结果。第五章总结研究结果,指出有待进一步研究和解决的问题。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 调制传递函数（MTF）的历史发展

- 1.2 CCD 相机系统MTF 测量的意义

- 1.3 CCD 相机系统的特性

- 1.4 本论文的主要内容

- 第二章 调制传递函数基本理论

- 2.1 调制传递函数概念

- 2.2 调制传递函数的计算

- 2.2.1 由点扩散函数计算调制传递函数

- 2.2.2 线扩散函数与一维调制传递函数

- 2.3 串联系统的调制传递函数

- 2.4 CCD 相机系统的调制传递函数

- 2.4.1 光学成像子系统

- 2.4.2 CCD 采样子系统

- 2.5 本章小结

- 第三章 调制传递函数测量原理分析

- 3.1 传统靶标测量法

- 3.1.1 正弦靶标法

- 3.1.2 偏移量对MTF 测量的影响

- 3.1.3 CTF 与MTF 的联系与区别

- 3.2 斜刀口靶标测量法

- 3.2.1 斜刀口测量原理

- 3.2.2 斜刀口算法

- 3.3 MTF 测试系统软件

- 3.4 本章小结

- 第四章 算法验证实验及CCD 相机MTF 测量实验

- 4.1 斜刀口算法验证实验

- 4.2 CCD 相机MTF 测量实验

- 4.2.1 测试系统的建立

- 4.2.2 测试结果及分析

- 4.2.3 斜边角度对测量结果的影响

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表的论文

- 发表的论文

- 参加的学术会议

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电子竞技人员选拔方式研究——基于CCD素质分析模型[J]. 河北企业 2020(08)

- [2].基于CCD传感器的地铁隧道拱顶沉降监测系统[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [3].激光热处理高速升温过程的红外CCD监测方法[J]. 红外技术 2020(08)

- [4].基于CCD的火车车轮踏面磨损自动检测研究[J]. 机械制造 2016(12)

- [5].激光干扰CCD规则亮点分布原理研究[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [6].低温制冷CCD探测器在医疗机器人中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [7].CCD技术在光学实验教学中的应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2017(02)

- [8].CCD栅介质工艺对多晶硅层间介质的影响[J]. 半导体光电 2017(03)

- [9].基于彩色线阵CCD的蚕卵色选机研究[J]. 机电信息 2017(21)

- [10].CCD与CMOS图像传感器的现状及发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2017(13)

- [11].空间相机CCD信号处理电路匹配性分析[J]. 电子测量技术 2015(11)

- [12].CCD图像传感器和CMOS图像传感器的比较研究[J]. 信息通信 2015(12)

- [13].基于线性CCD搬运机器人弯道控制分析[J]. 山东工业技术 2016(12)

- [14].基于CCD的金属薄板印刷墨层厚度在线检测研究[J]. 包装工程 2014(23)

- [15].基于环境一号卫星CCD影像的磷石膏识别[J]. 遥感技术与应用 2014(06)

- [16].CCD暗电流自动抑制的一种方法[J]. 科学技术与工程 2015(19)

- [17].CCD暗物质实验原型装置放射性氡本底研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [18].CCD对飞秒激光与连续激光响应特性实验研究[J]. 光电技术应用 2017(04)

- [19].基于线性CCD的智能车路径识别控制系统[J]. 电子世界 2015(21)

- [20].基于线性CCD的智能车路径提取与寻迹[J]. 电子测量技术 2016(03)

- [21].通道可编程水色成像光谱仪CCD成像电路设计[J]. 红外技术 2016(07)

- [22].基于CCD无损测量生物组织光学参数[J]. 机械工程与自动化 2016(06)

- [23].基于CCD成像的侧向散射激光雷达几何标定方法[J]. 光子学报 2015(02)

- [24].改进的航空全帧型面阵CCD相机电子式像移补偿方法[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [25].多CCD大幅面扫描仪图像拼接算法与实现[J]. 科技致富向导 2015(08)

- [26].空间应用CCD视频处理器评估测试系统[J]. 光电工程 2013(12)

- [27].一种典型的科学级CCD驱动时序的FPGA设计[J]. 大气与环境光学学报 2012(03)

- [28].基于CCD工艺的模型参数提取测试图形设计[J]. 半导体光电 2011(04)

- [29].基于CCD的工件直径动态检测[J]. 自动化技术与应用 2011(12)

- [30].焊接机器人光电跟踪CCD传感系统的优化设计[J]. 北京石油化工学院学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/22b5d3f38c0743ea7c4f85c7.html