# 以BSA和RNA为键合配体的树枝状大分子修饰的开管毛细管电色谱柱的制备与应用研究

### 论文摘要

毛细管电色谱（capillary electrochromatography，CEC）是一种微柱分离技术，它结合了毛细管区带电泳（capillary zone electrophoresis，CZE）的高效性和高效液相色谱（HPLC）高选择性的优点，具有高效、快速、微量的特点。OT-CEC中没有塞子、填料和涡流扩散，因此避免了塞子效应、焦耳热、气泡等一系列困扰PC-CEC的问题。而且OT-CEC可采用较短的柱子，实现快速高效的分离。本文在以前研究的基础上，以3—氨丙基三乙氧基硅烷做硅烷化试剂，丙烯酸甲酯为马氏加成试剂，乙二胺为酰胺化试剂，通过多次重复马氏加成反应、酰胺化反应，在毛细管内壁成功键合了聚酰胺—胺（PAMAM）树枝状大分子，制得了1代、2代、3代PAMAM修饰的开管毛细管电色谱柱。在不同代数PAMAM修饰的开管毛细管电色谱柱的内壁进一步键合BSA配体，获得了以树枝状大分子PAMAM为间隔臂，BSA为配体的新型亲和毛细管电色谱柱，采用荧光标记法对所合成的BSA修饰的开管毛细管电色谱柱进行了表征。利用此亲合电色谱柱，成功分离了DL色氨酸。结果显示了以树枝状大分子做间隔臂的毛细管电色谱柱比直接在硅烷化试剂上键合BSA的毛细管电色谱柱具有明显的分离优势。同时，尝试分离了卵清蛋白，获得了较好的效果。在前期工作的基础上，在不同代数PAMAM修饰的开管毛细管电色谱柱内壁键合RNA配体，获得了以树枝状大分子PAMAM为间隔臂，RNA为配体的新型亲和毛细管电色谱柱，并对不同代数PAMAM修饰的色谱柱对溶菌酶和核糖核酸酶A的分离进行了比较。结果显示，在最优化条件下，以三代PAMAM为间隔臂，RNA为配体的色谱柱的分离效果最好。同时，在最佳条件下，成功地分离了β-酪蛋白和α-乳白蛋白。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 毛细管电色谱

- 1.1.1 毛细管电色谱的操作模式

- 1.1.2 毛细管电色谱的特点

- 1.2 开管毛细管电色谱柱

- 1.2.1 涂布法

- 1.2.2 键合法

- 1.2.3 溶胶-凝胶法

- 1.3 CEC实现手性拆分的主要方法

- 1.3.1 手性试剂衍生化法

- 1.3.2 手性固定相（chiral stationary phase,CSP）

- 1.3.2.1 环糊精及其衍生物

- 1.3.2.2 多糖衍生物CSP

- 1.3.2.3 蛋白质CSP

- 1.3.2.4 分子印迹聚合物CSP

- 1.3.3 手性流动相添加剂（chiral mobile phase additives,CMPA）法

- 1.4 色谱法在蛋白质及其分离分析方法中的应用

- 1.5 树枝状大分子

- 1.5.1 树枝状大分子简介

- 1.5.2 聚酰胺-胺（PAMAM）

- 1.5.3 PAMAM的合成方法

- 1.5.3.1 发散法

- 1.5.3.2 收敛法

- 1.5.3.3 其它方法

- 1.5.3.4 聚酰胺-胺（PAMAM）的应用

- 1.6 本课题的提出

- 第二章 以BSA为键合配体的PAMAM修饰的毛细管电色谱柱的制备及应用研究

- 2.1 前言

- 2.2 仪器和试剂

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 实验试剂

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 PAMAM修饰的开管毛细管电色谱柱的制备

- 2.3.2 以BSA为键合配体的PAMAM修饰的毛细管电色谱柱的制备

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 BSA-PAMAM修饰的开管柱的表征

- 2.4.2 不同修饰柱用于DL-色氨酸的分析

- 2.4.3 不同修饰柱用于卵清蛋白的分析

- 2.4.3.1 pH的选择

- 2.4.3.2 电压和温度的选择

- 2.4.3.3 不同修饰柱对卵清蛋白的分离结果比较

- 2.4.4 不同修饰的开管毛细管电色谱柱的评价

- 2.4.4.1 合成毛细管柱的重现性和柱效的评价

- 2.4.4.2 合成毛细管柱的稳定性评价

- 2.5 结论

- 第三章 以RNA为键合配体的PAMAM修饰的毛细管电色谱柱的制备及应用研究

- 3.1 前言

- 3.2 仪器与试剂

- 3.2.1 实验仪器

- 3.2.2 实验试剂

- 3.2.3 合成路线

- 3.2.4 合成方法

- 3.3 不同修饰柱用于溶菌酶和核糖核酸酶A的分析

- 3.3.1 pH的选择

- 3.3.2 电压的选择

- 3.3.3 不同修饰柱的比较

- 3.4 不同修饰柱用于α-乳白蛋白和β-酪蛋白的分析

- 3.4.1 β-酪蛋白单样的分析

- 3.4.2 α-乳白蛋白和β-酪蛋白的分离

- 3.5 结论

- 第四章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].不同缓冲溶液对BSA蛋白硝化和脂质过氧化的影响[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [2].低聚壳聚糖衍生物与BSA的作用研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(06)

- [3].载BSA壳聚糖微球的制备及载药率方法测定综述[J]. 长寿 2020(02)

- [4].果胶、BSA及壳寡糖相互作用及对BSA负载效果的影响[J]. 食品科学 2020(22)

- [5].利用回溯搜索优化算法(BSA)测量圆度误差[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [6].银纳米粒子增强变色酸2R的荧光及应用于BSA检测[J]. 分析测试学报 2014(10)

- [7].一种双子表面活性剂与BSA相互作用的荧光研究[J]. 西华师范大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [8].口服BSA免疫对鸡盲肠扁桃体组织结构变化的影响[J]. 动物医学进展 2012(05)

- [9].沉睡的巨人 英国老牌摩托车厂家BSA[J]. 摩托车 2009(10)

- [10].五味子甲素与BSA的相互作用[J]. 基层医学论坛 2012(16)

- [11].荧光光谱法探索多巴酚丁胺与BSA的相互作用[J]. 南昌大学学报(理科版) 2010(04)

- [12].荧光光谱法研究辛烷磺酸钠与BSA的相互作用[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [13].荧光光谱法研究共存物对白杨素与BSA相互作用的影响[J]. 分析科学学报 2009(06)

- [14].壳聚糖/纤维素硫酸酯复合小球的制备及其对BSA吸附性能的研究[J]. 现代食品科技 2017(01)

- [15].红曲菌两种荧光代谢产物与BSA相互作用的光谱法研究[J]. 食品工业科技 2013(13)

- [16].中药蛇床子的光谱分析及其与BSA的作用[J]. 江苏中医药 2008(10)

- [17].海藻酸钠微球的制备及对BSA控制释放的实验[J]. 重庆理工大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [18].共存物对中药有效成分七叶内酯-BSA结合的扰动方式[J]. 应用化学 2008(01)

- [19].猪去氧胆酸与BSA相互作用研究[J]. 西南民族大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [20].白皮杉醇和白藜芦醇与BSA相互作用的荧光光谱法研究[J]. 西北药学杂志 2014(01)

- [21].叶酸修饰嵌段聚合物与BSA相互作用研究[J]. 广州化工 2012(05)

- [22].平衡透析和差示吸收光谱法研究铅(Ⅱ)与BSA的相互作用[J]. 河北工业大学学报 2011(01)

- [23].基于改进BSA的铁路危险货物办理站点整合优化[J]. 科学技术与工程 2010(20)

- [24].银纳米线与BSA相互作用的光谱学研究[J]. 化学研究 2019(04)

- [25].BSA作为动物源性医疗器械细胞免疫检测阳性对照物的研究[J]. 药物分析杂志 2010(07)

- [26].银盘电极盐酸柔红霉素电化学行为及其与BSA的相互作用[J]. 电化学 2009(03)

- [27].群体分离分析法(BSA)在植物基因定位上的应用[J]. 科技风 2008(16)

- [28].远红外陶瓷粉对精油与BSA相互作用的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2020(08)

- [29].苋菜红的解离常数及与BSA的相互作用[J]. 分析试验室 2015(05)

- [30].界面上配基种类对BSA吸附行为的影响[J]. 中国生物工程杂志 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/23078e5c74d145e4e1bc3b3e.html