# 基于采集系统的反窃电技术探讨刘宏

(哈尔滨供电公司客服中心计量部150000)

摘要：随着时代的进步，现代科技水平不断提高，电力行业发展中，窃电行为日益严峻，已成为相关部门亟待解决的问题。当前，我国现有窃电技术有很多中，严重影响到我国电力发展与管理。此种情况下，基于采集系统合理选用反窃电技术，才能确保我国电网系统实现高效管理。基于此，本文主要论述了基于采集系统的反窃电技术，仅供参考。

关键词：采集系统；反窃电技术；电力系统

引言

现代生活中，窃电行为比较常见，对供电企业经济效益造成了很大的损害，增加了供电压力，此种情况下，更多的供电企业开始应用反窃电技术，其中最为常见的是基于采集系统的反窃电技术，通过应用该技术，可智能化调控、管理与监控区域内用电情况，一旦出现窃电现象，系统就会将其看作是异常情况并及时予以处理，再利用监控确定行为区域，结合人工排查，及时处理窃电人员。

1、采集系统相关知识论述

1.1系统功能

在电力行业，采集系统是用户用电信息采集系统的简称，是对用户用电信息集自动采集、综合分析、实时监测与远程控制为一体的一种智能化系统。该系统通过分析电能量数据、交流模拟量、工况数据、电能质量统计数据与事件记录等数据，通过组合相关数据，对用电异常用户进行自动筛选，为智能电表反窃电提供了技术保障。

1.2工作原理

从逻辑架构来讲，采集系统主要包含主站、通信信道与设备采集等三个层次。其中，主站层主要包括营销采集业务、前置采集平台与数据库，在这其中，营销采集业务应用主要用于实现与SG186等其它系统实现双向通信；数据库主要用于保存采集到的实时与历史数据信息。前置采集平台主要是主站工作人员为采集终端与数据库发出造作指令，对采集请求、参数设置与信息找回实现远程执行命令。通信信道层思维主站与设备采集层提供各类信息交互，例如光纤专网、GPＲS/CDMA无线公网与230MHz无线专网等。设备才基层负责对整个系统原始用电信息进行收集整理，包含计量设备与终端自层，其中计量设备子层是电能计量通过其将数据传送到终端自层；终端子层对相关数据进行收集、处理与冻结的同时，与主站实现信息交互。

2、窃电问题成因

2.1用户法制观念薄弱

电力宣传工作中，长期以来国家都是从社会公益角度考虑宣传，没有将电力能源完全商品化，电力用户缺乏市场观念，不能正确认识电力能源商品属性，认为作为一种公共资源，电力能源是一种可供无偿使用的，公益属性突出；也没有从思想方面意识到窃电行为属于一种违法行为，电力能源应用认识不准确，更不明白窃电行为造成的危害。

2.2经济利益诱惑

作为一种商品，电力能源具有费用成本，这对高能耗、利润低的用户，电力支出缴纳费用是不可小觑的支出，所以部分电力用户想尽一切办法节省开支，不惜进行窃电。特别是个体商户与私营企业等，在经济利益诱惑下，为了追求最大化经济效益，采用窃电手段降低企业成本，提高自身经济效益。

2.3供电部门管理漏洞

供电部门管理漏洞以营销环节最为明显，监督协调机制无法充分发挥其作用机制，协调处理效果差，出现各自为政、推诿责任的局面。县里营销管理设施与制度不够完善，一些员工自身业务能力水平不高，不能严格落实岗位职责，甚至有的员工监守自盗，与外部窃电用户勾结，以牺牲企业利益为自己谋取私利。

2.4窃电人员惩罚力度小

对于窃电行为，因相关法律规定不够完善，窃电分子惩罚力度小，无法对犯罪行为发挥其威慑作用，从而不能顺利开展反窃电工作，甚至对违法窃电分子造成变相纵容，为窃电行为的发生创造了条件。

3、基于采集系统的反窃电技术

3.1目标范围的确定

反窃电工作中，采集系统应用首先表现为，精准确定目标范围。针对运行容量超出合同规定的用户，以往只会借助用表计最大需量值判断其瞬时负荷，有很大的难度，利用采集系统负荷查询功能，间隔15分钟上传一次负荷数据，全面掌握用户负荷情况，为查处超合同容量用户提供了数据保障。另外，窃电行为确定后，系统一次罗列出本区域所有用电用户，自动筛选该范围内目标，同时分析异常线路警告信息，全面分析窃电因素基础上，逐步缩小目标筛选范围，方便反窃电人员开展检查取证工作。

3.2透抄筛选目标用户

透抄电能表也是采集系统的重要功能之一，只要在系统中输入用电用户标号，就可呈现用户表盖开启次数，以此掌握用户是否打开表盖。如果用电用户没有擅自开启表盖，会深入分布抄表数据，核对用户日用电量，参考用户电量变化情况，判断其是否出现反向有功电量，在此基础上，锁定用户窃电行为。如果用户实际用电量保持基本不变状况，就会透抄用户电压与电力数据，对两者之间的异常进行分析，关注相线与零线电流间存在的差异，如果这种差异比较明显，就可确定该用户为窃电用电。

3.3高线损区域窃电行为的确定

基于采集系统的反窃电技术，在高线损区域窃电行为确定方面也发挥着重要的作用，依靠线损检测功能，借助线损监测模块综合统计并分析区域线损真实情况，以此明确高线损矛，随后系统核查该区域范围内所有用电用户信息，以信息采集与其它系统用电用户数量为主，如果结果出现不一致，就要重新分析这些数据，认真比对结果，再次基础上确定发生窃电行为的区域，此种情况下系统将用户用电开关自动断开，便于工作人员采取有效措施解决窃电问题。

3.4反窃电现场检查

基于采集系统确定的窃电目标用户，工作人员要深入现场检查。一方面，擅自开启表箱的用户，检查封印、电能表内部结构及连线等是否完好同事以误差检验法合适电能表是否准确运转，确定该用户是否属于窃电用户。另一方面，针对相线与零线电流有明显差异的用户，工作人员要仔细检查电表外接线，如果出现私自连接火线、零线与火线反接等问题，确定其出现窃电行为，并采取有效措施予以处理。

3.5充分发挥采集系统记录功能作用

采集系统能够有效记录各类事件，该功能可对系统异常用电情况进行及时准确记录，对顺利开展反窃电工作具有深远意义。近些年，因窃电手法呈现多元化缺失，窃电技术水平不断提升，一定程度上使得窃电行为更加隐蔽。此种情况下，为了对窃电行为进行严厉打击，采集系统充分发挥其记录功能显得尤为重要，以此对采集终端一般与重要事件进行持续记录，分析异常事件，对反窃电发挥指导作用，确保反窃电查处效率得到全面提升。

3.6确保采集系统在线监测作用得到充分发挥

对于采集系统而言，在线监测是一项重要功能，能够在线监测整个计量装置，掌握用户用电信息，为发现异常用电行为提供了保障。利用在线监测功能，实时了解用户动态用电信息，并逐月对比用户用电量，或进行往年同期比较，在科学对比粉笔基础上，确定敏感用户并设立相应档案，做好实时跟踪分析，为反窃电行为检查提供帮助。该方式不但可以充分发挥采集系统的功能，增强了窃电查处的科学与精确性，窃电查处工作效率得到明显提高。

结束语

综上所述，随着社会经济的快速发展，窃电行为肆意猖獗，为供电企业造成了严重的损失，所以为了保障供电企业利益，对窃电行为加强管制显得尤为重要。现阶段，现代科技发展水平不断提高，基于采集系统的反窃电技术诞生，并广泛应用于电力系统运行中，该技术高度融合了智能化技术，具有明显的优势，已成为有效解决窃电行为的重要举措。

参考文献

[1]陈子煌.基于采集系统的反窃电技术探讨[J].通讯世界,2018(02):175-176.

[2]周婷,金青.基于用电采集系统反窃电技术初探[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2017(02):180-181.

[3]王全兴,李思韬.基于采集系统的反窃电技术分析及防范措施[J].电测与仪表,2016,53(07):78-83.

[4]张漫漫.用电信息采集系统反窃电技术的研究与应用[J].信息化建设,2016(02):284.

作者简介：

刘宏：1978年5月，女，黑龙江省哈尔滨市，工程师，本科。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2364514d5b80537ea25c40b7.html